## 表紙
R3年度 | 工 事 設 計 書
工 事 名 | 阿山中学校空調設備更新工事
施 工 地 名 |  | 伊賀市 | 千貝 | 地内
工 費
\
工 期 | 契約の日から |  | 令和3年8月27日まで | 設 計 | 令和3年4月
|  |  |  | 設 計 |  | 検 算
工 事 の 大 要
阿山中学校空調設備更新工事 建築工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式 |  |  |  | 業 種 | 管 | 業種コード | 9

## 内訳書
阿山中学校空調設備更新工事
| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| Ａ | 直接工事費 | 発生材処分費共 | 1 | 式
| Ｂ | 共通仮設費 | 共通仮設費率 | 1 | 式
|  | 共通仮設費 | 積上げ | 1 | 式
純工事費
| Ｃ | 現場管理費 | 現場管理費率 | 1 | 式
工事原価
| Ｄ | 一般管理費 |  | 1 | 式
工事価格
|  | 消費税及び地方消費税 |  | 1 | 式
工事費計
| Ａ | 直接工事費
| A-1 | 建築工事 |  | 1 | 式
| A-2 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
| A-3 | 機械設備工事 |  | 1 | 式
A 計
| A-1 | 建築工事
| 1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
| 2 | 設備基礎等工事 |  | 1 | 式
| 3 | その他工事 |  | 1 | 式
| 4 | 積込み・処分工事 |  | 1 | 式
Ａ－1 計
| 1 | 直接仮設工事
枠組本足場
|  | 外部足場 | 幅９００ 手摺先行 | 144 | ｍ２
|  | 垂直養生 | メッシュシート | 144 | ｍ２
|  | 整理清掃片付け |  | 1035.9 | ｍ２
|  | 内部足場 | 脚立 直列 | 214 | ｍ
|  | 内部足場 | 脚立 | 857.6 | ｍ２
|  | ジャバラゲート | W=2,000＋2,000 H=1,800 | 1 | ヶ所
|  | 敷地内 鋤取り |  | 506 | ｍ２
|  | 敷地内 整地 | 砕石転圧 RC40 厚50共 | 506 | ｍ２
|  | 残土処分 |  | 45.5 | ㎥
1 計
| 2 | 設備基礎等工事
| 2-1 | ＬＰＧバルク基礎 |  | 1 | 式
| 2-2 | コンクリート舗装 |  | 1 | 式
| 2-3 | ＬＰＧボンベ基礎 |  | 1 | 式
| 2-4 | ＥＨＰ・ＧＨＰ（１）基礎 |  | 1 | 式
| 2-5 | ＧＨＰ機器（２）基礎 |  | 1 | 式
| 2-6 | ＧＨＰ機器（３）基礎 |  | 1 | 式
|  | ポンプ圧送 | 9.0m3 | 1 | 式
2 計
| 2-1 | ＬＰＧバルク基礎
|  | 根切り |  | 4 | ｍ３
|  | 埋戻し | 発生土 | 1.7 | ｍ３
|  | 場内敷均し |  | 2.3 | ｍ３
|  | 床付け |  | 9.6 | ｍ２
|  | 基礎下 砕石 |  | 1 | ｍ３
|  | 溶接金網 | φ１０＠２００ | 101 | ｋｇ
|  | 溶接金網 敷手間 |  | 18 | ｍ２
|  | 基礎コンクリート | ２１Ｎ・Ｓ１５ | 1.8 | ｍ３
|  | コンクリート打設手間 |  | 1.8 | ｍ３
|  | 基礎 普通型枠 |  | 2.4 | ｍ２
|  | 型枠 運搬費 |  | 2.4 | ｍ２
|  | 基礎コンクリートこて押え |  | 9 | ｍ２
|  | ネットフェンス | Ｈ＝１．８ｍ 基礎共 | 9.4 | ｍ
|  | ネットフェンス扉 | 両開き W=1,800 H=1,800 | 1 | ヶ所
2-1 計
| 2-2 | コンクリート舗装
|  | 根切り |  | 1.8 | ｍ３
|  | 埋戻し | 発生土 | 0.6 | ｍ３
|  | 場内敷均し |  | 1.2 | ｍ３
|  | 床付け |  | 8 | ｍ２
|  | 基礎下 砕石 |  | 0.5 | ｍ３
|  | 溶接金網 | φ１０＠２００ | 43 | ｋｇ
|  | 溶接金網 敷手間 |  | 7.6 | ｍ２
|  | 基礎コンクリート | ２１Ｎ・Ｓ１５ | 1.1 | ｍ３
|  | コンクリート打設手間 |  | 1.1 | ｍ３
|  | 基礎 普通型枠 |  | 1.4 | ｍ２
|  | 型枠 運搬費 |  | 1.4 | ｍ２
|  | 基礎コンクリートこて押え |  | 7.6 | ｍ２
2-2 計
| 2-3 | ＬＰＧボンベ基礎
|  | 溶接金網 | φ１０＠２００ | 11 | ｋｇ
|  | 溶接金網 敷手間 |  | 2 | ｍ２
|  | 基礎コンクリート | ２１Ｎ・Ｓ１５ | 0.5 | ｍ３
|  | コンクリート打設手間 |  | 0.5 | ｍ３
|  | 基礎 普通型枠 |  | 1.5 | ｍ２
|  | 型枠 運搬費 |  | 1.5 | ｍ２
|  | 基礎コンクリートこて押え |  | 2 | ｍ２
|  | アスファルト舗装カッター入 |  | 10.1 | ｍ
|  | アスファルト舗装解体 |  | 0.6 | ｍ３
|  | 基礎下 砕石 |  | 0.2 | ｍ３
2-3 計
| 2-4 | ＥＨＰ・ＧＨＰ（１）基礎
|  | 根切り |  | 2.4 | ｍ３
|  | 埋戻し | 発生土 | 0.7 | ｍ３
|  | 場内敷均し |  | 1.7 | ｍ３
|  | 床付け |  | 15.6 | ｍ２
|  | 基礎下 砕石 |  | 0.9 | ｍ３
|  | 基礎コンクリート | ２１Ｎ・Ｓ１５ | 1.5 | ｍ３
|  | コンクリート打設手間 |  | 1.5 | ｍ３
|  | 基礎 普通型枠 |  | 1.3 | ｍ２
|  | 型枠 運搬費 |  | 1.3 | ｍ２
|  | 基礎コンクリートこて押え |  | 14.9 | ｍ２
|  | ネットフェンス | Ｈ＝１．８ｍ | 12 | ｍ
|  | ネットフェンス扉 | 片開き W=1,000 H=1,800 | 1 | ヶ所
2-4 計
| 2-5 | ＧＨＰ機器（２）基礎
|  | 根切り |  | 4.2 | ｍ３
|  | 埋戻し | 発生土 | 2.1 | ｍ３
|  | 場内敷均し |  | 2.1 | ｍ３
|  | 床付け |  | 11.5 | ｍ２
|  | 基礎下 砕石 |  | 0.6 | ｍ３
|  | 溶接金網 | φ１０＠２００ | 47 | ｋｇ
|  | 溶接金網 敷手間 |  | 8.4 | ｍ２
|  | 基礎コンクリート | ２１Ｎ・Ｓ１５ | 1.5 | ｍ３
|  | コンクリート打設手間 |  | 1.5 | ｍ３
|  | 基礎 普通型枠 |  | 4.3 | ｍ２
|  | 型枠 運搬費 |  | 4.3 | ｍ２
|  | 基礎コンクリートこて押え |  | 6.1 | ｍ２
|  | ネットフェンス | Ｈ＝１．８ｍ | 12.5 | ｍ
|  | ネットフェンス扉 | 片開き W=1,000 H=1,800 | 1 | ヶ所
|  | ホールインアンカー | Ｄ１０ | 80 | 本
2-5 計
| 2-6 | ＧＨＰ機器（３）基礎
|  | 根切り |  | 3.7 | ｍ３
|  | 埋戻し | 発生土 | 1 | ｍ３
|  | 場内敷均し |  | 2.7 | ｍ３
|  | 床付け |  | 25 | ｍ２
|  | 基礎下 砕石 |  | 1.5 | ｍ３
|  | 基礎コンクリート | ２１Ｎ・Ｓ１５ | 2.4 | ｍ３
|  | コンクリート打設手間 |  | 2.4 | ｍ３
|  | 基礎 普通型枠 |  | 1.7 | ｍ２
|  | 型枠 運搬費 |  | 1.7 | ｍ２
|  | 基礎コンクリートこて押え |  | 24.1 | ｍ２
|  | ネットフェンス | Ｈ＝１．８ｍ | 16.1 | ｍ
|  | ネットフェンス扉 | 片開き W=1,000 H=1,800 | 1 | ヶ所
2-6 計
| 3 | その他工事
下地補強共
|  | 天井点検口 | ４５０角 | 58 | ヶ所
|  | 既存ネットフェンス 撤去 | H=1,500 基礎含む | 46.4 | ｍ
|  | 既存 植栽サークル 撤去 | コンクリート製 Φ１２００ | 1.2 | ｍ３
|  | 既存 マツａ 撤去 | 葉張り 1400 樹高 2100 | 7 | 本
|  | 既存 マツｂ 撤去 | 葉張り 1200 樹高 2500 | 6 | 本
|  | 既存 マツｃ 撤去 | 葉張り 14000 樹高 1900 | 8 | 本
|  | 既存 さつき 撤去 | 葉張り 750 樹高 750 | 8 | 本
|  | 既存 広葉樹 撤去 | 葉張り 1200 樹高 1200 | 3 | 本
|  | 既存 マキ 撤去 | 葉張り 1400 樹高 2100 | 1 | 本
|  | 既存 マツ 撤去 | 葉張り 3000 樹高 4000 | 1 | 本
|  | 既存 マツ 撤去 | 葉張り 2100 樹高 2700 | 1 | 本
|  | ケヤキ 伐採 | 幹周 １４０ｃｍ | 1 | 本
|  | サクラ 双幹 | 幹周 ８４ｃｍ | 1 | 本
3 計
| 4 | 積込み・処分工事
|  | 発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力 | 1.2 | ｍ３
|  | 発生材積込み | 樹木 人力 | 2 | ｍ３
|  | 発生材積込み | 樹木 機械 | 18.9 | ｍ３
|  | 発生材運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 ４t車 19km以下 | 1.2 | ｍ３
|  | 発生材運搬 | 樹木 4t車 １９km以下 | 20.9 | ｍ３
|  | 発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 ４t車 19km以下 | 2.2 | ｔ
|  | 発生材処分 | 樹木 4t車 １９km以下 | 20.9 | ｍ３
4 計
| A-2 | 電気設備工事
| 1 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
廃プラスチック 0.708kg、金属くず 2kg
| 2 | 廃材処分費 | ガラスくず 71kg、コンクリートがら 1.974ｔ | 1 | 式
廃プラスチック 0.708kg、金属くず 2kg
| 3 | 廃材運搬費 | ガラスくず 71kg、コンクリートがら 1.974ｔ | 1 | 式
合 計
| 1 | 電気設備工事
| 1-1 | 高圧受変電設備改修工事 |  | 1 | 式
| 1-2 | 動力設備工事 |  | 1 | 式
1 計
| 1-1 | 高圧受変電設備工事
|  | 電線管 | GP(28) 露出 | 13 | ｍ
|  | 電線管 | FEP(30) 地中 | 309 | ｍ
|  | 電線管 | FEP(80) 地中 | 75 | ｍ
|  | 電線管 | VE(16) 地中 | 20 | ｍ
|  | 電線 | EM-E 22ﾟ | 37 | ｍ
|  | 電線 | 600V EM-CE5.5ﾟ-2C 可ﾄｳ管内 | 84 | ｍ
|  | 電線 | 600V EM-CE5.5ﾟ-2C 既設管内 | 9 | ｍ
|  | 電線 | 600V EM-CE5.5ﾟ-2C ｺﾛｶﾞｼ | 5 | ｍ
|  | 電線 | 6KV EM-CET38ﾟ 可ﾄｳ管内 | 84 | ｍ
|  | 電線 | 6KV EM-CET38ﾟ 既設管内 | 9 | ｍ
|  | 電線 | 6KV EM-CET38ﾟ ｺﾛｶﾞｼ | 5 | ｍ
|  | 呼び線 | 1.2mm被覆付き 管内 | 13 | ｍ
|  | 端末処理材 | (屋内) 6KV 38ﾟ×3 | 1 | 組
|  | 端末処理材 | (屋外) 6KV 38ﾟ×3 | 1 | 組
|  | 異種管接続材料 | FEP(30) | 1 | 組
|  | 異種管接続材料 | FEP(80) | 1 | 組
|  | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300×300×200 (SUS) WP | 1 | 個
|  | 電柱 | ｺﾝｸﾘｰﾄ 12-19-500kg | 1 | 本
|  | 同上装柱材料 | 根架、支線等共 | 1 | 式
|  | 高圧気中負荷開閉器 | SOG7.2KV200A 方向性付 | 1 | 台
|  | 避雷器 | LA8.4KV | 3 | 個
|  | 高圧ｶｯﾄｱｳﾄｽｲｯﾁ | PC-30A | 3 | 個
|  | 高圧受変電設備改造費 | 既存電気室内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 1 | 式
|  | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 900゜×900H-600φ(中荷重蓋) | 3 | 基
|  | 埋設標識ｼｰﾄ | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ-2倍 | 78 | ｍ
|  | 接地工事 | EA （材工共） | 1 | ｹ所
|  | 接地工事 | E（LA） （材工共） | 1 | ｹ所
|  | 塗装工事費 | OP2回塗り | 1 | 式
|  | 掘削及び埋戻費 |  | 1 | 式
|  | 撤去工事費 |  | 1 | 式
1-1
| 1-2 | 動力設備工事
|  | 電線管 | CP(25) 露出 | 108 | ｍ
|  | 電線管 | CP(31) 露出 | 85 | ｍ
|  | 電線管 | CP(39) 露出 | 33 | ｍ
|  | 金属製可ﾄｳ電線管 | ﾋﾞﾆﾙ被覆有・防水 (24) ＷＰ | 20 | ｍ
|  | 金属製可ﾄｳ電線管 | ﾋﾞﾆﾙ被覆有・防水 (30) ＷＰ | 12 | ｍ
|  | 金属製可ﾄｳ電線管 | ﾋﾞﾆﾙ被覆有・防水 (38) ＷＰ | 11 | ｍ
|  | 電線管 | VE(16) 地中 | 3 | ｍ
|  | 電線管 | HI(22) 露出 | 127 | ｍ
|  | 電線管 | HI(28) 露出 | 162 | ｍ
|  | 電線 | EM-E 8ﾟ | 21 | ｍ
|  | 電線 | EM-E 14ﾟ | 5 | ｍ
|  | 電線 | EM-EEF2.0-3C ｺﾛｶﾞｼ | 2 | ｍ
|  | 電線 | EM-CE5.5ﾟ-3C 管内 | 39 | ｍ
|  | 電線 | EM-CE5.5ﾟ-4C 管内 | 102 | ｍ
|  | 電線 | EM-CET14ﾟ 管内 | 10 | ｍ
|  | 電線 | EM-CET22ﾟ 管内 | 11 | ｍ
1 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 電線; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: EM-CEE1.25ﾟ-2C 管内; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 581; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: ｍ
2 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 電線; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: EM-CEE1.25ﾟ-2C ｺﾛｶﾞｼ; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 72; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: ｍ
3 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 電線; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: EM-CEE1.25ﾟ-2C ﾒﾀﾙﾓｰﾙ内; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 10; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: ｍ
4 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞﾝｸﾞ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: B型; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 4; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: ｍ
5 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ﾎﾞｯｸｽ類; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 式
6 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 200×200×100 SS製; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 5; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 個
7 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 200×200×100 (SUS) WP; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 18; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 個
8 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 空調機用ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 設備より支給（取付手間のみ）; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 3; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 個
9 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 動力分電盤; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 1M-1 屋外防雨型; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 面
10 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 動力分電盤; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 1M-2 屋外防雨型; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 面
11 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 動力分電盤; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 1M-3 屋外防雨型; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 面
12 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 動力分電盤; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 1M-4 屋外防雨型; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 面
13 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 動力分電盤; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 1M-5 屋外防雨型; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 面
14 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 漏電保護付手元開閉器; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 3P15A （屋外用）; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 個
15 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 接地工事; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: ED （材工共）; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: ｹ所
16 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 塗装工事費; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: OP2回塗り; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 式
17 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ﾊﾂﾘ貫通及び補修費; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 式
|  | 撤去工事費 |  | 1 | 式
1-2
1 | 用途: A-3; 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 機械設備工事
2
3 | 用途: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 空気調和設備工事; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 式
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: Ａ-3 計
19
1 | 用途: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 空気調和設備工事
2 | 用途: 43831; 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 機器設備工事; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 式
3 | 用途: 43831; 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 配管設備工事; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 式
4 | 用途: 43831; 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ｶﾞｽ設備工事; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 式
5 | 用途: 43831; 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 消火設備工事; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 式
6 | 用途: 43831; 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 撤去工事; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 式
7 | 用途: 43831; 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 発生材処理; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 式
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 1-計
1 | 用途: 43831; 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 機器設備工事
|  | GHP-1ｶﾞｽﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 室外機
2 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 冷房能力：71.0ｋｗ、暖房能力：80.0ｋｗ 付属品共; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 台
|  | GHP1-1ｶﾞｽﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 室内機 天井吊下げ形
3 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 冷房能力：14.0ｋｗ、暖房能力：16.0ｋｗ 付属品共; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 4; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 台
|  | GHP1-2ｶﾞｽﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 室内機 天井吊下げ形
4 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 冷房能力：11.2ｋｗ、暖房能力：12.5ｋｗ 付属品共; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 台
|  | GHP-2ｶﾞｽﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 室外機
5 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 冷房能力：85.0ｋｗ、暖房能力：95.0ｋｗ 付属品共; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 台
|  | GHP2-1ｶﾞｽﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 室内機 天井吊下げ形
6 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 冷房能力：16.0ｋｗ、暖房能力：18.0ｋｗ 付属品共; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 5; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 台
|  | GHP-3ｶﾞｽﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 室外機
7 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 冷房能力：35.5ｋｗ、暖房能力：40.0ｋｗ 付属品共; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 台
|  | GHP3-1ｶﾞｽﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 室内機 天井吊下げ形
8 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 冷房能力：14.0ｋｗ、暖房能力：16.0ｋｗ 付属品共; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 台
|  | GHP3-2ｶﾞｽﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 室内機 天井吊下げ形
9 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 冷房能力：11.2ｋｗ、暖房能力：12.5ｋｗ 付属品共; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 2; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 台
|  | GHP-4ｶﾞｽﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 室外機
10 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 冷房能力：45.0ｋｗ、暖房能力：50.0ｋｗ 付属品共; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 台
|  | GHP4-1ｶﾞｽﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 室内機 天井吊下げ形
11 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 冷房能力：11.2ｋｗ、暖房能力：12.5ｋｗ 付属品共; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 2; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 台
|  | GHP4-2ｶﾞｽﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 室内機 天井吊下げ形
12 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 冷房能力：4.5ｋｗ、暖房能力：5.0ｋｗ 付属品共; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 3; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 台
|  | GHP-5ｶﾞｽﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 室外機
13 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 冷房能力：56.0ｋｗ、暖房能力：63.0ｋｗ 付属品共; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 台
|  | GHP5-1ｶﾞｽﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 室内機 天井吊下げ形
14 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 冷房能力：11.2ｋｗ、暖房能力：12.5ｋｗ 付属品共; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 2; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 台
|  | GHP5-2ｶﾞｽﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 室内機 天井吊下げ形
15 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 冷房能力：9.0ｋｗ、暖房能力：10.0ｋｗ 付属品共; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 3; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 台
|  | GHP-6ｶﾞｽﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 室外機
16 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 冷房能力：71.0ｋｗ、暖房能力：80.0ｋｗ 付属品共; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 台
|  | GHP6-1ｶﾞｽﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 室内機 天井吊下げ形
17 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 冷房能力：9.0ｋｗ、暖房能力：10.0ｋｗ 付属品共; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 2; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 台
|  | GHP6-2ｶﾞｽﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 室内機 天井吊下げ形
18 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 冷房能力：16.0ｋｗ、暖房能力：18.0ｋｗ 付属品共; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 台
|  | GHP6-3ｶﾞｽﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 室内機 天井吊下げ形
19 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 冷房能力：14.0ｋｗ、暖房能力：16.0ｋｗ 付属品共; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 2; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 台
|  | GHP-7ｶﾞｽﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 室外機
1 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 冷房能力：45.0ｋｗ、暖房能力：50.0ｋｗ 付属品共; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 台
|  | GHP7-1ｶﾞｽﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 室内機 天井吊下げ形
2 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 冷房能力：9.0ｋｗ、暖房能力：10.0ｋｗ 付属品共; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 台
|  | GHP7-2ｶﾞｽﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 室内機 天井吊下げ形
3 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 冷房能力：11.2ｋｗ、暖房能力：12.5ｋｗ 付属品共; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 2; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 台
|  | GHP7-3ｶﾞｽﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 室内機 天井吊下げ形
4 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 冷房能力：14.0ｋｗ、暖房能力：16.0ｋｗ 付属品共; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 台
5 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 10; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 個
6 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ON・OFFﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 2; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 個
|  | ACM-1空冷ﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 室外機
7 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 冷房能力：40.0ｋｗ、暖房能力：45.0ｋｗ 付属品共; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 台
|  | ACM1-1空冷ﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 室内機 天井吊下げ形
8 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 冷房能力：14.0ｋｗ、暖房能力：16.0ｋｗ 付属品共; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 2; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 台
|  | ACM1-2空冷ﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 室内機 天井吊下げ形
9 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 冷房能力：11.2ｋｗ、暖房能力：12.5ｋｗ 付属品共; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 台
|  | ACM-2空冷ﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 室外機
10 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 冷房能力：40.0ｋｗ、暖房能力：45.0ｋｗ 付属品共; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 台
|  | ACM2-1空冷ﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 室内機 天井吊下げ形
11 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 冷房能力：11.2ｋｗ、暖房能力：12.5ｋｗ 付属品共; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 2; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 台
|  | ACM2-2空冷ﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 室内機 天井吊下げ形
12 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 冷房能力：14.0ｋｗ、暖房能力：16.0ｋｗ 付属品共; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 台
|  | ACM-3空冷ﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 室外機
13 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 冷房能力：16.0ｋｗ、暖房能力：18.0ｋｗ 付属品共; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 台
|  | ACM3-1空冷ﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 室内機 天井吊下げ形
14 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 冷房能力：6.3ｋｗ、暖房能力：7.5ｋｗ 付属品共; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 台
|  | ACM3-2空冷ﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 室内機 天井吊下げ形
15 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 冷房能力：4.5ｋｗ、暖房能力：5.0ｋｗ 付属品共; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 台
|  | ACM3-3空冷ﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 室内機 天井吊下げ形
16 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 冷房能力：3.6ｋｗ、暖房能力：4.0ｋｗ 付属品共; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 台
|  | ACP-1空冷ﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 天井吊下げ形：同時ﾂｲﾝ
17 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ｴｱｺﾝ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 冷房能力：25.0ｋｗ、暖房能力：28.0ｋｗ 付属品共; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 組
|  | ACP-2空冷ﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 天井吊下げ形：同時ﾂｲﾝ
18 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ｴｱｺﾝ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 冷房能力：14.0ｋｗ、暖房能力：16.0ｋｗ 付属品共; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 組
|  | ACP-3空冷ﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 天井吊下げ形
19 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ｴｱｺﾝ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 冷房能力：5.6ｋｗ、暖房能力：6.3ｋｗ 付属品共; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 2; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 組
|  | ACP-4空冷ﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 天井吊下げ形
1 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ｴｱｺﾝ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 冷房能力：4.0ｋｗ、暖房能力：4.5ｋｗ 付属品共; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 2; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 組
|  | ACP-5空冷ﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 天井吊下げ形
2 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ｴｱｺﾝ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 冷房能力：3.6ｋｗ、暖房能力：4.0ｋｗ 付属品共; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 組
|  | ACP-6空冷ﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 壁掛形
3 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ｴｱｺﾝ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 冷房能力：3.6ｋｗ、暖房能力：4.0ｋｗ 付属品共; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 組
|  | ACP-7空冷ﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 壁掛形
4 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ｴｱｺﾝ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 冷房能力：3.6ｋｗ、暖房能力：4.0ｋｗ 付属品共; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 組
5 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ON・OFFﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 個
6 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ収納ﾎﾞｯｸｽ; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 個
7 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 機器搬入費; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 式
8 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 機器固定アンカーボルト; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 式
9 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 室外機架台; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 市販ｺﾝｸﾘ-ﾄ架台・防振ｺﾞﾑ; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 式
10 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 既設機器取外し再取付費; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 式
11
12
13
14
15
16
17
18
19 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 1-1計
1 | 用途: 43831; 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 配管設備工事
2 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 冷媒用保温付被覆銅管; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: ｶﾞｽ管保温厚20mm：9.5φ; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 11; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: ｍ
3 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 冷媒用保温付被覆銅管; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: ｶﾞｽ管保温厚20mm：12.7φ; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 46; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: ｍ
4 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 冷媒用保温付被覆銅管; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: ｶﾞｽ管保温厚20mm：15.9φ; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 452; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: ｍ
5 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 冷媒用保温付被覆銅管; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: ｶﾞｽ管保温厚20mm：19.1φ; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 33; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: ｍ
6 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 冷媒用保温付被覆銅管; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: ｶﾞｽ管保温厚20mm：22.2φ; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 63; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: ｍ
7 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 冷媒用保温付被覆銅管; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: ｶﾞｽ管保温厚20mm：25.4φ; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 84; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: ｍ
8 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 冷媒用保温付被覆銅管; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: ｶﾞｽ管保温厚20mm：28.6φ; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 123; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: ｍ
9 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 冷媒用保温付被覆銅管; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: ｶﾞｽ管保温厚20mm：31.8φ; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 84; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: ｍ
10 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 冷媒用保温付被覆銅管; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 液管保温厚8mm：6.4φ; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 110; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: ｍ
11 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 冷媒用保温付被覆銅管; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 液管保温厚8mm：9.5φ; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 548; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: ｍ
12 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 冷媒用保温付被覆銅管; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 液管保温厚10mm：12.7φ; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 176; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: ｍ
13 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 冷媒用保温付被覆銅管; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 液管保温厚10mm：15.9φ; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 30; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: ｍ
14 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 冷媒用保温付被覆銅管; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 液管保温厚10mm：19.1φ; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 84; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: ｍ
15 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 結露防止用保温付ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 25A 屋内露出・隠蔽; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 40; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: ｍ
16 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 結露防止用保温付ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 30A 屋内露出; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 11; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: ｍ
17 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ｶﾗ-硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 20A 屋外露出; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 9; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: ｍ
18 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ｶﾗ-硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 25A 屋外露出; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 6; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: ｍ
19 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ｶﾗ-硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 30A 屋外露出; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 8; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: ｍ
1 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 20A 屋外露出; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 7; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: ｍ
2 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 25A 屋外露出; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 6; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: ｍ
3 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ﾄﾞﾚﾝﾎ-ｽ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 20A; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 10; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: ｍ
4 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 既設配管接続費; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 式
5 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: はつり及び補修; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 式
6 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 保温工事; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 防火区画貫通処理含む; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 式
7 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 連絡配線・ﾘﾓｺﾝ配線工事; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 式
8 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 開口部閉鎖; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 式
9 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 配管架台; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 式
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 1-2計
1 | 用途: 43831; 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ｶﾞｽ設備工事
2 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ｶﾞｽﾊﾞﾙｸ貯槽; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 980ｋｇ、縦置形 付属品共; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 組
50ｋｇ（2+2）本立
3 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ集合装置; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 自動切替、転倒防止鎖 他付属品共; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 組
50ｋｇ（2+2）本立用
4 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ庫; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 後部ﾊﾟﾈﾙ付き 他付属品共; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 組
5 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 配管用炭素鋼鋼管SGP-白; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 20A：屋外; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 15; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: ｍ
6 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 配管用炭素鋼鋼管SGP-白; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 32A：屋外; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 12; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: ｍ
7 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 配管用炭素鋼鋼管SGP-白; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 50A：屋外; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 90; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: ｍ
8 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 配管用炭素鋼鋼管SGP-白; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 32A：ﾋﾟｯﾄ; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: ｍ
9 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 50A：埋設; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 6; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: ｍ
10 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ｶﾞｽｺｯｸ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: GC20A; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 7; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 個
11 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: ｶﾞｽﾌﾚｷ; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 20A; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 7; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 個
12 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 塗装工事; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 式
13 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 機器固定アンカーボルト; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 式
14 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 配管架台; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 式
15 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 掘り・埋戻し; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 式
16 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 埋設標示; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 式
17
18
19 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 1-3計
1 | 用途: 43831; 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 消火設備工事
2 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 消火器; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 粉末消火器ABC10型; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 3; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 個
3 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 消火器屋外設置箱; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 3; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 個
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 1-4計
1 | 用途: 43831; 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 撤去工事
2 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 空調機撤去; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 搬出費含む; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 式
3 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 冷媒ｶﾞｽ回収・破壊費; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 式
4 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 配管類撤去; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 保温撤去含む; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 式
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 1-5計
1 | 用途: 43831; 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 発生材処理
2 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 発生材積込; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 式
3 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 発生材運搬; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 式
有価物
4 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 発生材処分; 阿山中学校空調設備更新工事 摘 要: 金属くず 11.27ｔ; 阿山中学校空調設備更新工事 数 量: 1; 阿山中学校空調設備更新工事 単位: 式
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 | 阿山中学校空調設備更新工事 名 称: 1-6計
| Ｂ | 共通仮設費 | (積上げ)
|  | 安全保守費 | 交通誘導員Ｂ 5日 | 5 | 人工
|  | 揚重機 | トラッククレーン 4.9ｔ オペレーター付 | 2 | 日
|  | 電柱搬入費 | クローラー型クレーン装置付 2ｔ | 1 | 式
|  | 竣工検査費 | 竣工検査変更及び持込検査 | 1 | 式
|  | 引込点変更費 | 高圧引込（6600V) | 1 | 式
|  | 〃 | 電話 | 1 | 式
|  | 〃 | ケーブルテレビ | 1 | 式
2ヶ月
|  | 仮囲い（現場事務所） | ネットフェンス H=1,800 | 1 | 式
2ヶ月
|  | 仮囲い | コーン＋コーンバー | 1 | 式
小計