## 表紙
3 | 工 事 設 計 書
工 事 名 | 青山小学校他１校空調設置工事
施 工 地 名 |  | 伊賀市 | 阿保 他１ | 地内
工 費
\
工 期 | 契約の日から |  | 令和3年7月30日まで | 設 計 | 令和３年４月
|  |  |  | 設 計 |  | 検 算
工 事 の 大 要
〇青山小学校配膳室空調設置工事 ・空調設置工事一式 ・電気設備工事一式 ・直接仮設一式 〇柘植小学校特別支援教室空調設置工事 ・空調設置工事一式 ・電気設備工事一式 |  |  |  | 業 種 | 電 | 業種コード | 08

## 内訳
青山小学校他１校空調設置工事
用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ | 直接工事費 | 発生材処分費共 | 1 | 式
Ｂ | 共通仮設費 | 共通仮設費率 | 1 | 式
|  | 積上げ | 1 | 式
純工事費
Ｃ | 現場管理費 | 現場管理費率 | 1 | 式
工事原価
Ｄ | 一般管理費 |  | 1 | 式
工事価格
| 消費税及び地方消費税 |  | 1 | 式
工事費計
Ａ | 直接工事費
Ａ-1 | 青山小学校配膳室 |  | 1 | 式
Ａ-2 | 柘植小学校特別支援教室 |  | 1 | 式
Ａ 計
Ａ-1 | 青山小学校配膳室
1 | 空調設置工事 |  | 1 | 式
2 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
3 | 直接仮設費 |  | 1 | 式
Ａ－１ 計
1 | 空調設置工事
100V12畳用
| 室内空調機 |  | 2 | 台
| 転倒防止金具 |  | 2 | 組
| 室外機設置台 | Co製防振ゴム | 2 | 組
| 銅管 | 2分・3分 | 30 | ｍ
| HIVP | VP20 | 10 | ｍ
| 配管化粧ｶﾊﾞｰ円型 | 樹脂製 | 1 | 式
| 機器取付工事費 |  | 2 | 台
| 壁貫通費 | φ70 | 2 | 箇所
| 真空引き作業費 |  | 2 | 台
1の計
2 | 電気設備工事
| 漏電遮断器 | ELB2P20A 小型盤用 | 1 | 個
| 電線 | EM-EEF2.6-3C | 40 | ｍ
| コンセントBOX | 100V15A・20A兼用 金属プレート | 2 | 個
| メタルモール | A型 スイッチＢＯＸ深型 | 2 | 個
| メタルモール | A型 | 1.8 | ｍ
| 分電盤改造費 | 2F | 1 | 式
2の計
3 | 直接仮設費
| 高所作業車 |  | 2 | 台・日
3の計
Ａ-2 | 柘植小学校特別支援教室
1 | 空調設備工事 |  | 1 | 式
2 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
Ａ－２ 計
1 | 空調設備工事
200V18畳用
| 屋内空調機 |  | 1 | 台
| 室外機設置台 | Co製 | 1 | 組
| 銅管 | 2分・3分 | 7 | ｍ
| HIVP | VP25 | 7 | ｍ
| 配管化粧ｶﾊﾞｰ | 樹脂製 | 1 | 式
| 機器取付費 |  | 1 | 式
| 真空引き作業費 |  | 1 | 式
1の計
2 | 電気設備工事
| 電線 | EM-EEF2.0-3C | 55 | ｍ
| コンセント | 200V | 1 | 個
| 漏電遮断器 | ELB2P20A | 1 | 個
| アルミパネル |  | 1 | 式
2の計
Ｂ | 共通仮設費 | （積上げ）
| 耐圧試験費 |  | 1 | 式
Ｂの計

## 建代 (hidden)
青山小学校他１校空調設置工事
用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
建代-1
白本
P-A50 | 天井点検口
青山小学校他１校空調設置工事 備 考: 物価 Ｐ |  | 積算 Ｐ |  | 2021/1月号
| 点検口 | 天井点検口 外額縁 内目地450×450 | 1 | 個 | 2480 | 2480 | 2610 | 477 | 2350 | 595
| 内装工 | 0.15人×1.15（労務の所要量補正） | 0.1725 | 人 | 28100 | 4847.25
内装工
| その他 | 20% | 1 | 式 |  | 969.45
計 | 天井点検口 | 材工共 | 1 | 個 |  | 8296.7
[9 empty] | 市場単価 |  | 2021/1月号
| 屋内天井下地開口部補強 | 野縁19形 900×900mm以下ボード切込み共 | 1 | 箇所 |  | 3120 | コストP | 280
合計 |  |  | 1 | 箇所 |  | 11416.7
端数補正
|  |  | 1 | 箇所 |  | 11400

## 塗装 (hidden)
(件名) | 青山中学校美術室空調設備設置及び高圧受電設備改修工事 | [12 empty] | 新営補正率 | 1.01 | 改修補正率 | 1.14 | 厚鋼は頭にGを付ける事
[7 empty] | 代 価 表 |  |  |  |  | 代価 № | 1
名称 | 塗装工事費 |  |  | （１式計上） | [7 empty] | 単価資料
[12 empty] | ｺｽﾄ情報 | 2021/1
501
|  | 新営補正率 | 1
塗装 | （ｺｽﾄ情報） |  |  |  | 空調
ｻｲｽﾞ | 市場単価 |  | 補正単価 | ｍ数 | 計 | ｍ数 | 計 | ｍ数 | 計 | ｍ数 | 計 | ｍ数 | 計
19 |  | 290 | 290 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 |  | 320 | 320 | 14 | 4480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 |  | 340 | 340 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
39 | 31代用 | 340 | 340 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
51 |  | 430 | 430 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
63 | 51代用 | 430 | 430 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
75 |  | 520 | 520 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
G16 |  | 310 | 310 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
G22 | 16代用 | 310 | 310 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
G28 |  | 360 | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
G36 | 28代用 | 360 | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
G42 |  | 410 | 410 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
G54 | 42代用 | 410 | 410 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
G70 |  | 520 | 520 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
G82 |  | 590 | 590 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
合 計 |  |  |  |  | 4480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
計上金額 |  |  |  |  | 4480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0