## 表紙
3 | 工 事 設 計 書
工 事 名 | 青山中学校美術室空調設備設置及び高圧受電設備改修工事
施 工 地 名 |  | 伊賀市 | 阿保 | 地内
工 費
\
工 期 | 契約の日から |  | 令和3年10月20日まで | 設 計 | 令和３年４月
|  |  |  | 設 計 |  | 検 算
工 事 の 大 要
〇美術室空調設備設置及び高圧受電設備改修工事 ・美術室空調設備設置工事 空調設置工事一式 空調配管工事一式 電気設備工事一式 ・高圧受電設備改修工事 幹線工事一式 主変電所改修工事一式 廃材処分一式 直接仮設一式 |  |  |  | 業 種 | 電 | 業種コード | 08

## 内訳
青山中学校美術室空調設備設置及び高圧受電設備改修工事
用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ | 直接工事費 | 発生材処分費共 | 1 | 式
Ｂ | 共通仮設費 | 共通仮設費率 | 1 | 式
|  | 積上げ | 1 | 式
純工事費
Ｃ | 現場管理費 | 現場管理費率 | 1 | 式
工事原価
Ｄ | 一般管理費 |  | 1 | 式
工事価格
| 消費税及び地方消費税 |  | 1 | 式
工事費計
Ａ | 直接工事費
1 | 美術室空調設置工事 |  | 1 | 式
2 | 高圧受電設備改修工事 |  | 1 | 式
計
1 | 美術室空調設置工事
1-1 | 空調機器設置工事 |  | 1 | 式
1-2 | 空調配管工事 |  | 1 | 式
1-3 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
1の計
1-1 | 空調機器設置工事
天吊形 4馬力 P112形
| 室内空調機 |  | 2 | 組
| 室外空調機 |  | 2 | 組
| リモコンスイッチ |  | 2 | 組
| ドレンアップメカ |  | 2 | 組
| 防護ネット |  | 2 | 組
1-1の計
1-2 | 空調配管工事
| 銅管10mm保温 | 液管保温厚8㎜ 9.52φ | 30 | ｍ
| 銅管10mm保温 | ガス管保温厚20㎜ 15.88φ | 30 | ｍ
| ＡＣドレン | 20A | 18 | ｍ
| HIVP | VPφ20 | 4 | ｍ
| 配管化粧ｶﾊﾞｰ円型 | 樹脂製 | 1 | 式
| 壁貫通費 |  | 3 | 箇所
| 機器設置費 |  | 2 | 台
| 天井点検口設置費 | ☐450 | 2 | 箇所
| 試験調整費 | 温度測定，気密試験等 | 1 | 式
| 室外機基礎工事 | 置台含む | 1 | 式
1-2の計
1-3 | 電気設備工事
MCB30A-2個ｽﾍﾟｰｽ2
| 屋外盤 | H630,W800程度 | 1 | 面
| 埋設用配管材 | FEP φ65 | 30 | ｍ
| 埋設シート | ダブル | 30 | ｍ
| HIVE 70 |  | 1 | ｍ
| 電線管 | C25 | 14 | ｍ
PAC-M3
| 配管塗装費 | プライマー共 2回塗り | 1 | 式
| 金属可とう管 | ＃24 | 2 | 箇所
| 電線 | KIV60sq | 2 | ｍ
| 電線 | EM-CET60sq | 48 | ｍ
| 電線アース | EM-IE22sq | 48 | ｍ
| 電線 | EM-CE5.5-4C | 15 | ｍ
| 電線 | EM-AE1.2-2C | 20 | ｍ
| 電線 | EM-EEF2.0-3C | 66 | ｍ
| メタルモール本体Ａ型 | DZA100KW 同等品以上 | 3.6 | ｍ
| メタルモール付属品 | DZB262KW 同等品以上 (ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ) | 2 | 個
| 掘削及び埋戻し | W500×H600×L30000 | 1 | 式
1-3の計
2 | 高圧受電設備改修工事
2-1 | 幹線工事 |  | 1 | 式
2-2 | 主変電所改修工事 |  | 1 | 式
2-3 | 廃材処分 |  | 1 | 式
2-4 | 直接仮設費 |  | 1 | 式
2の計
2-1 | 幹線工事
| ケーブル | CVT38sq 6600V | 55 | ｍ
| 端末処理剤 | 38sq 屋外用 | 1 | 個
| 端末処理剤 | 38sq 屋内用 | 1 | 個
| ＳＯＧ用引き紐 | 8m赤，8m緑 | 1 | 式
| 接続材 |  | 1 | 式
| 消耗品雑材料 |  | 1 | 式
| 電工費 |  | 1 | 式
2-1の計
2-2 | 主変電所改修工事
GLI-6G 8.4KV2.5KA
| ＬＡ | 屋内用 | 3 | 台
1P100KVA60Hz
| 電灯トランス | 6KV/210-105V | 1 | 台
PC-6-30 PC-6 30A
| 高圧カットアウト | 本体金具なし | 2 | 組
| テンションヒューズ | 速動形ヒューズ 30A | 2 | 本
3P50KVA60Hz
| 動力トランス | 6KV/210V | 1 | 台
PC-6-30 PC-6 30A
| 高圧カットアウト | 本体金具なし | 3 | 組
| テンションヒューズ | 速動形ヒューズ 10A | 3 | 本
25.5KVAR7020v50-60-HzL6
| 進相コンデンサ |  | 1 | 台
PC-6-30 PC-6 30A
| 高圧カットアウト | 本体金具なし | 3 | 組
| 限流ヒューズ | 限流ヒューズ 10A | 3 | 本
| 配電盤改造費 | 動力 3φ3P | 1 | 式
| 配電盤改造費 | 電灯 1φ3P | 1 | 式
| 機器搬入費 |  | 1 | 式
| 機器搬出費 |  | 1 | 式
| 撤去費 |  | 1 | 式
2-2の計
2-3 | 廃材処分
| 処分費 | PCB含有製品以外 | 1 | 式
2-3の計
2-4 | 直接仮設費
| 高所作業車 |  | 1 | 式
2-4の計
Ｂ | 共通仮設費 | （積上げ）
| 保安協会立会費 | 微量ＰＣＢ分析含む | 1 | 式
Ｂの計

## 設計書(大内）控 (hidden)
青山中学校美術室空調設備設置及び高圧受電設備改修工事
用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
青山中学校美術室空調設備設置及び高圧受電設備改修工事 備 考: (直接工事費+廃材処分費) |  |  | 入力
Ａ | 直接工事費 | 発生材処分費共 | 1 | 式 |  | 5774100 | 5874100 | + | 100000 |  |  | 平成21年度からの経費 |  |  | 平成20年度までの経費
[10 empty] | 式 |  | 共通仮設費 |  | % | 純工事費 | 現場経費立 | 一般管理費
[10 empty] | ヶ所 |  | 新営建築工事 | #REF! | #REF! | 0 | 0.1039 | 0.0706
青山中学校美術室空調設備設置及び高圧受電設備改修工事 備 考: 率対象分 |  |  | 個 |  | 改修建築工事 | #REF! | #REF! | 1000000 | 0.101 | 0.0703
Ｂ | 共通仮設費 | 共通仮設費率 | 1 | 式 |  | #REF! | 5874100 |  |  | ｍ |  | 新営電気設備工事 | #REF! | #REF! | 5000000 | 0.092 | 0.0691
[10 empty] | ｍｍ |  | 改修電気設備工事 | #REF! | #REF! | 10000000 | 0.0858 | 0.0681
[10 empty] | 本 |  | 新営機械設備工事 | #REF! | #REF! | 20000000 | 0.0781 | 0.0667
[10 empty] | ｍ2 |  | 改修機械設備工事 | #REF! | #REF! | 50000000 | 0.0728 | 0.0656
[10 empty] | ｍ3 |  | 昇降機設備工事 | #REF! | #REF! | 100000000 | 0.0679 | 0.0644
[10 empty] | 回 |  | その他工事 | 0.01 | 1 | 200000000 | 0.0619 | 0.0629
青山中学校美術室空調設備設置及び高圧受電設備改修工事 名 称: 純工事費; 青山中学校美術室空調設備設置及び高圧受電設備改修工事 金 額: #REF! |  |  | 台 |  |  |  |  | 500000000 | 0.0577 | 0.0617
[10 empty] | 組 |  | 現場経費 |  | ％ | 1000000000 | 0.0537 | 0.0605
[10 empty] | kg |  | 新営建築工事 | #REF! | #REF!
青山中学校美術室空調設備設置及び高圧受電設備改修工事 備 考: 率対象分 |  |  | ｔ |  | 改修建築工事 | #REF! | #REF!
Ｃ | 現場管理費 | 現場管理費率 | 1 | 式 |  | #REF! | #REF! |  |  | 人工 |  | 新営電気設備工事 | #REF! | #REF!
[10 empty] | 人 |  | 改修電気設備工事 | #REF! | #REF!
[10 empty] | 日 |  | 新営機械設備工事 | #REF! | #REF!
[10 empty] | 空ｍ3 |  | 改修機械設備工事 | #REF! | #REF!
[10 empty] | 空ｍ2 |  | 昇降機設備工事 | #REF! | #REF!
[10 empty] | 架ｍ2 |  | 解体工事 | #REF! | #REF!
青山中学校美術室空調設備設置及び高圧受電設備改修工事 名 称: 工事原価; 青山中学校美術室空調設備設置及び高圧受電設備改修工事 金 額: #REF! |  |  | 時間 |  | その他工事 | 0.02 | 2
[12 empty] | 一般管理費 |  | ％
[12 empty] | 建築工事 | #REF! | #REF!
Ｄ | 一般管理費 |  | 1 | 式 |  | #REF! | [5 empty] | 電気設備工事 | #REF! | #REF!
[12 empty] | 機械設備工事 | #REF! | #REF!
[12 empty] | 昇降機設備工事 | #REF! | #REF!
| 工事価格 |  |  |  |  | #REF!
[12 empty] | 前金補正 | コード
[12 empty] | ５以下 | 1.05
| 消費税及び地方消費税 |  | 1 | 式 |  | #REF! | 10% |  |  |  |  | ５を超え15以下 | 1.04
[12 empty] | 15を超え25以下 | 1.03
青山中学校美術室空調設備設置及び高圧受電設備改修工事 名 称: 工事費計; 青山中学校美術室空調設備設置及び高圧受電設備改修工事 金 額: #REF! |  |  |  |  | 25を超え35以下 | 1.01
1 | 美術室空調設置工事 |  | 1 | 式 |  | 3035800
2 | 高圧受電設備改修工事 |  | 1 | 式 |  | 2838300
| 計 |  |  |  |  | 5874100
自由入力欄
コストP
物価 Ｐ
1-1 | 美術室空調設置工事 |  | 1 | 式 |  | 1208000 |  |  |  | 積算 Ｐ
施単 Ｐ
1-2 | 空調機器設置工事 |  | 1 | 式 |  | 625000 |  |  |  | 積算基準Ｐ
ポ Ｐ
1-3 | 電気設備工事 |  | 1 | 式 |  | 1202800 |  |  |  | 見積
代価表
労務単価
直工（共通仮設費積上げ+ＥＬＶ+電気+機械＋処分費除く）
#REF!
直工（共通仮設積上+処分費除く）
5774100
共通仮設（積上）
1208000
処分費
#REF!
昇降機
58000
設備工事
1833000
電気工事
1202800
| 計 |  |  |  |  | 3035800
自由入力欄
用途: 1-1; 青山中学校美術室空調設備設置及び高圧受電設備改修工事 名 称: 美術室空調設置工事 |  |  | コストP
青山中学校美術室空調設備設置及び高圧受電設備改修工事 摘 要: 天吊形 4馬力 P112形; 青山中学校美術室空調設備設置及び高圧受電設備改修工事 備 考: 見積 |  |  | 物価 Ｐ
| 室内空調機 |  | 2 | 組 | 151000 | 302000 | 321,000×47% |  |  | 積算 Ｐ
施単 Ｐ | bar: 青山中学校美術室空調設備設置及び高圧受電設備改修工事 備 考
| 室外空調機 | 転倒防止含む | 2 | 組 | 360000 | 720000 | 767,000×47% |  |  | 積算基準Ｐ
ポ Ｐ | bar: 青山中学校美術室空調設備設置及び高圧受電設備改修工事 備 考
| リモコンスイッチ |  | 2 | 組 | 18000 | 36000 | 41,000×44% |  |  | 見積
代価表 | bar: 青山中学校美術室空調設備設置及び高圧受電設備改修工事 備 考
| ドレンアップメカ |  | 2 | 組 | 31000 | 62000 |  |  |  | 労務単価
見積
| 防護ネット | PAC-SJ74AN同等品以上 | 2 | 組 | 44000 | 88000
直工（共通仮設費積上げ+ＥＬＶ+電気+機械＋処分費除く）
#REF!
直工（共通仮設積上+処分費除く）
#REF!
共通仮設（積上）
302000
処分費
#REF!
昇降機
5800
| 1-1の計 |  |  |  |  | 1208000
1-2 | 空調機器設置工事
|  | NC-320-8 |  |  |  |  | 見積
| 銅管10mm保温 | 9.52×0.8 | 30 | ｍ | 600 | 18000
|  | NC-520 |  |  |  |  | 見積
| 銅管10mm保温 | 15.88×1.0 | 30 | ｍ | 1270 | 38100 |  |  |  | 9275
見積
| ＡＣドレン | 20A | 18 | ｍ | 1050 | 18900 |  |  |  | 75000
運搬費 | bar: 青山中学校美術室空調設備設置及び高圧受電設備改修工事 備 考
| ビニルパイプ | VP-20 | 4 | ｍ | 300 | 1200 |  |  |  | #REF!
直工（電気+機械＋積上+処分費除く） | bar: 青山中学校美術室空調設備設置及び高圧受電設備改修工事 備 考
| 配管付属品 | ガラス入替 | 1 | 式 |  | 20000 |  |  |  | #REF!
見積
| 配管保護材 | スリムダクト | 1 | 式 |  | 58000
見積
| 渡り配線 |  | 2 | 箇所 | 8000 | 16000
見積
| 機器取付支持材 |  | 1 | 式 |  | 38000
見積
| 壁貫通費 |  | 3 | 箇所 | 20000 | 60000
見積
| 消耗品・雑材料費 |  | 1 | 式 |  | 18800
見積
| 機器設置費 |  | 1 | 式 |  | 180000
見積
| 天井点検口設置費 |  | 2 | 箇所 | 20000 | 40000
見積
| 試験調整費 | 温度測定，気密試験等 | 1 | 式 |  | 38000
見積
| 室外機基礎工事 | 置台含む | 1 | 式 |  | 80000
| 1-2の計 |  |  |  |  | 625000
1-3 | 電気設備工事
|  | MCB30A-2個ｽﾍﾟｰｽ2 |  |  |  |  | 見積
| 屋外盤 | H630,W800程度 | 1 | 面 |  | 320000
見積
| ブレーカ 付属共 | MCCB3P 150A | 1 | 個 |  | 81000
見積
| 埋設用配管材 | FEP φ65 | 30 | ｍ | 1140 | 34200
見積
| 同ベルマウス |  | 1 | 個 |  | 1000
見積
| 異種接手 | NP65 | 1 | 個 |  | 12680
見積
| 埋設シート | ダブル | 1 | 巻 |  | 5800
見積
| HIVE 70 |  | 1 | 本 |  | 4760
見積
| 同ノーマル |  | 1 | 本 |  | 3500
見積
| 電線管 | C25P | 4 | 本 | 1490 | 5960
見積
| 同ノーマル |  | 2 | 本 | 290 | 580
|  | PAC-M3 |  |  |  |  | 見積
| 配管塗装費 | プライマー共 2回塗り | 1 | 式 |  | 40000
見積
| 金属可とう管 | ＃24 | 2 | ｍ | 480 | 960
見積
| 同コネクタ |  | 4 | 個 | 810 | 3240
見積
| 電線管付属品 |  | 1 | 式 |  | 9110
見積
| 配管支持材SUS製 | 配管支持材 | 1 | 式 |  | 9500
見積
| 電線 | KIV60sq | 2 | ｍ | 1800 | 3600
見積
| 電線 | EM-CET60sq | 48 | ｍ | 2900 | 139200
見積
| 電線アース | EM-IE22sqG | 48 | ｍ | 450 | 21600
見積
| 電線 | EM-CE5.5-4C | 15 | ｍ | 790 | 11850
見積
| 電線 | EM-AE1.2-2C | 20 | ｍ | 210 | 4200
見積
| 電線 | EM-EEF2.0-3C | 66 | ｍ | 210 | 13860
見積
| メタルモール本体Ａ型 | DZA100KW 同等品以上 | 2 | 本 | 1500 | 3000
見積
| メタルモール付属品 | DZA145KW 同等品以上 | 2 | 個 | 700 | 1400
見積
| メタルモール付属品 | DZB262KW 同等品以上 | 2 | 個 | 1300 | 2600
見積
| 消耗品・雑材料費 |  | 1 | 式 |  | 40200
見積
| 電工費 |  | 11 | 人工 | 21800 | 239800
見積
| 保安協会立会費 |  | 1 | 式 |  | 16000
見積
| バックホウ |  | 2 | 日 | 20000 | 40000
見積
| 同上運搬費 |  | 1 | 式 |  | 29000
見積
| 特殊作業員 |  | 2 | 人工 | 22700 | 45400
見積
| 普通作業員 |  | 3 | 人工 | 19600 | 58800
| 1-3の計 |  |  |  |  | 1202800
2-1 | 幹線工事 |  | 1 | 式 |  | 313400
2-2 | 主変電所改修工事 |  | 1 | 式 |  | 2424900
2-4 | 廃材処分 |  | 1 | 式 |  | 100000
| 計 |  |  |  |  | 2838300
2-1 | 幹線工事
見積
| ケーブル | CVT38sq 6600V | 55 | ｍ | 1900 | 104500
見積
| 端末処理剤 | 38sq 屋外用 | 1 | 個 |  | 13300
見積
| 端末処理剤 | 38sq 屋内用 | 1 | 個 |  | 12600
見積
| ＳＯＧ用引き紐 | 8m赤，8m緑 | 1 | 式 |  | 2000
見積
| 接続材 |  | 1 | 式 |  | 9000
見積
| 消耗品雑材料 |  | 1 | 式 |  | 12000
見積
| 電工費 |  | 1 | 式 |  | 160000
| 計 |  |  |  |  | 313400
2-2 | 主変電所改修工事
|  | GLI-6G 8.4KV2.5KA |  |  |  |  | 見積
| ＬＡ | 屋内用 | 3 | 台 | 9000 | 27000
|  | 1P100KVA60Hz |  |  |  |  | 見積
| 電灯トランス | 6KV/210-105V | 1 | 台 |  | 798000
|  | PC-6-30 PC-6 30A |  |  |  |  | 見積
| 高圧カットアウト | 本体金具なし | 2 | 組 | 12200 | 24400
見積
| テンションヒューズ | 速動形ヒューズ 30A | 2 | 本 | 1200 | 2400
|  | 3P50KVA60Hz |  |  |  |  | 見積
| 動力トランス | 6KV/210V | 1 | 台 |  | 787000
|  | PC-6-30 PC-6 30A |  |  |  |  | 見積
| 高圧カットアウト | 本体金具なし | 3 | 組 | 12200 | 36600
見積
| テンションヒューズ | 速動形ヒューズ 10A | 3 | 本 | 800 | 2400
|  | 25.5KVAR7020v50-60-HzL6 |  |  |  |  | 見積
| 進相コンデンサ |  | 1 | 台 |  | 127000
|  | PC-6-30 PC-6 30A |  |  |  |  | 見積
| 高圧カットアウト | 本体金具なし | 3 | 組 | 12200 | 36600
見積
| 限流ヒューズ | 限流ヒューズ 10A | 3 | 本 | 12000 | 36000
見積
| ブレーカ | MCB3P200A | 1 | 個 |  | 34900
見積
| ブレーカ | MCB3P175A | 1 | 個 |  | 34900
見積
| ブレーカ | MCB3P100A | 6 | 個 | 14000 | 84000
見積
| ブレーカ | MCB3P50A | 1 | 個 |  | 7000
見積
| ブレーカ | MCB2P20A | 3 | 個 | 4900 | 14700
見積
| ブレーカ | MCB3P75A | 2 | 個 | 14000 | 28000
見積
| ブレーカ | MCB3P60A | 1 | 個 |  | 14000
見積
| 電工費 |  | 1 | 式 |  | 330000
| 2-2の計 |  |  |  |  | 2424900
0
2-4 | 廃材処分
見積
| 処分費 | PCB含有製品以外 | 1 | 本 |  | 100000
| 2-4の計 |  |  |  |  | 100000
Note on B11: 不必要な時は項目ごと削除してください。
Note on G11: 積上げの全てを計上するには一部を変更すること
Note on B21: 不必要な時は項目ごと削除してください。

## 塗装 (hidden)
(件名) | 青山中学校美術室空調設備設置及び高圧受電設備改修工事 | [12 empty] | 新営補正率 | 1.01 | 改修補正率 | 1.14 | 厚鋼は頭にGを付ける事
[7 empty] | 代 価 表 |  |  |  |  | 代価 № | 1
名称 | 塗装工事費 |  |  | （１式計上） | [7 empty] | 単価資料
[12 empty] | ｺｽﾄ情報 | 2021/1
501
|  | 新営補正率 | 1
塗装 | （ｺｽﾄ情報） |  |  |  | 空調
ｻｲｽﾞ | 市場単価 |  | 補正単価 | ｍ数 | 計 | ｍ数 | 計 | ｍ数 | 計 | ｍ数 | 計 | ｍ数 | 計
19 |  | 290 | 290 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 |  | 320 | 320 | 14 | 4480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 |  | 340 | 340 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
39 | 31代用 | 340 | 340 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
51 |  | 430 | 430 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
63 | 51代用 | 430 | 430 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
75 |  | 520 | 520 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
G16 |  | 310 | 310 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
G22 | 16代用 | 310 | 310 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
G28 |  | 360 | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
G36 | 28代用 | 360 | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
G42 |  | 410 | 410 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
G54 | 42代用 | 410 | 410 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
G70 |  | 520 | 520 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
G82 |  | 590 | 590 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
合 計 |  |  |  |  | 4480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
計上金額 |  |  |  |  | 4480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0