## 表紙
3 | 工 事 設 計 書
工 事 名 | 壬生野小学校多目的室空調設置工事
施 工 地 名 |  | 伊賀市 | 川東 | 地内
工 費
\
工 期 | 契約の日から 令和3年8月4日まで |  |  | 設 計 | 令和３年４月
|  |  |  | 設 計 |  | 検 算
工 事 の 大 要
〇多目的室空調設置工事 ・空調機器設置工事一式 ・空調配管工事一式 ・電気設備工事一式 ・直接仮設一式 |  |  |  | 業 種 | 電 | 業種コード | 08

## 内訳書
壬生野小学校多目的室空調設置工事
用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ | 直接工事費 | 発生材処分費共 | 1 | 式
Ｂ | 共通仮設費 | 共通仮設費率 | 1 | 式
|  | 積上げ | 1 | 式
純工事費
Ｃ | 現場管理費 | 現場管理費率 | 1 | 式
工事原価
Ｄ | 一般管理費 |  | 1 | 式
工事価格
| 消費税及び地方消費税 |  | 1 | 式
工事費計
Ａ | 直接工事費
1 | 空調機器設置工事 |  | 1 | 式
2 | 空調配管工事 |  | 1 | 式
3 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
4 | 直接仮設費 |  | 1 | 式
Ａの計
1 | 空調機器設置工事
天吊形 4馬力 P112形
| 室内空調機 |  | 2 | 台
| 室外空調機 |  | 2 | 台
| リモコンスイッチ |  | 2 | 個
| 防護ネット |  | 2 | 個
天吊形 4馬力 P112形
| 機器設置費 |  | 2 | 台
1の計
2 | 空調配管工事
| 冷媒用保温付被服銅管 | 液管保温厚8㎜ 9.5φ | 18 | ｍ
| 冷媒用保温付被服銅管 | ガス管保温厚20㎜ 15.88φ | 18 | ｍ
| ドレン管 | VP20 | 14 | ｍ
| 断熱ドレン管 | VP20 | 4 | ｍ
| 配管ｶﾊﾞｰ | 外部SUS、内部ﾌｧｲﾝｶﾊﾞｰ | 1 | 式
| 転倒防止金物 |  | 1 | 式
| 室外機基礎工事 |  | 2 | 箇所
| アルミパネル |  | 2 | 箇所
| 試運転調整費 |  | 1 | 式
2の計
3 | 電気設備工事
| 電線 | EM-CE5.5sq-4C | 17 | ｍ
| 電線 | EM-CET22sq | 57 | ｍ
| 電線 | EM-IE5.5sq | 57 | ｍ
| 電線 | EM-AE1.2-2C | 4 | ｍ
| 電線 | EM-EEF2.0-3C | 18 | ｍ
| 電線管 | C31 露出 | 15 | ｍ
| 電線管 | C39 露出 | 55 | ｍ
| 防水可とう管 | #30 | 4 | 箇所
| 防水可とう管 | #38 | 4 | 箇所
| プルボックス | SUS 300×300×200 WP | 2 | 個
S-1
| 動力分電盤 | ELCB3P30A 2個 | 1 | 面
| 動力分電盤改造費 | 1MA-1 | 1 | 式
| キュービクル改造費 |  | 1 | 式
| メタルモール | A型 | 3.6 | ｍ
| 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | A型 | 2 | 個
| 塗装費 |  | 1 | 式
3の計
4 | 直接仮設費
| 高所作業車 |  | 1 | 台・日
4の計
B | 共通仮設費 | （積上げ）
| 耐圧試験費 |  | 1 | 式
Ｂの計