## 表紙
3 | 工 事 設 計 書
工 事 名 | 西柘植小学校図工室空調設置工事
施 工 地 名 |  | 伊賀市 | 新堂 | 地内
工 費
\
工 期 | 契約の日から 令和3年8月6日まで |  |  | 設 計 | 令和３年５月
|  |  |  | 設 計 |  | 検 算
工 事 の 大 要
〇図工室空調設置工事 ・空調設備工事一式 ・電気設備工事一式 ・直接仮設一式 ・撤去処分一式 |  |  |  | 業 種 | 電 | 業種コード | 08

## 内訳
西柘植小学校図工室空調設置工事
用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ | 直接工事費 | 発生材処分費共 | 1 | 式
Ｂ | 共通仮設費 | 共通仮設費率 | 1 | 式
|  | 積上げ | 1 | 式
純工事費
Ｃ | 現場管理費 | 現場管理費率 | 1 | 式
工事原価
Ｄ | 一般管理費 |  | 1 | 式
工事価格
| 消費税及び地方消費税 |  | 1 | 式
工事費計
Ａ | 直接工事費
1 | 空調設備工事 |  | 1 | 式
2 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
3 | 直接仮設費 |  | 1 | 式
4 | 撤去処分費 |  | 1 | 式
計
1 | 空調設備工事
天吊形 4馬力 P112形
| 室内空調機 |  | 3 | 組
| 室外空調機 |  | 3 | 組
| リモコンスイッチ |  | 3 | 組
| 冷媒用保温付被服銅管 | 液管保温厚8㎜ 9.52×0.8 | 70 | ｍ
| 冷媒用保温付被服銅管 | ガス管保温厚20㎜ 15.88×2.0 | 70 | ｍ
| HIVP | VP20 | 40 | ｍ
| 配管化粧ｶﾊﾞｰ | 樹脂製 | 1 | 式
| 配管化粧ｶﾊﾞｰ | SUS | 1 | 式
天吊形 4馬力 P112形
| 機器取付費 |  | 3 | 台
| 試運転調整費 |  | 1 | 式
1の計
2 | 電気設備工事
RM-1
| 動力盤 | ELCB3P30A 4個、ELCB3P950A 2個 | 1 | 台
| 開閉器 | MCCB3P200A | 1 | 個
| 電線管 | C51 | 12 | ｍ
| 防水可とう管 | ＃24 | 3 | 箇所
| 電線管 | C25 | 2 | ｍ
| プルボックス | 200×200×200 SUS WP | 1 | 個
| 電線 | EM-CET60sq | 5 | ｍ
| 電線 | EM-CE3.5sq-4C | 50 | ｍ
| 電線 | EM-IE14sq | 5 | ｍ
| 電線 | EM-EEF2.0-3C | 70 | ｍ
| 電線 | EM-AE1.2sq-2C | 5.4 | ｍ
| メタルモール | A型 | 5.4 | ｍ
| 2個用スイッチBOX | A型 | 3 | 個
| アルミパネル |  | 3 | 箇所
| 塗装工事費 |  | 1 | 式
| キュービクル改造費 | MCCB3P20A 撤去 | 1 | 式
2の計
3 | 直接仮設費
| 高所作業車 | 10ｍ | 1 | 台・日
3の計
4 | 撤去処分費
| 撤去 | 既設室外機 | 1 | 式
| 処分費 | 既設室外機 | 0.1 | ｔ
4の計
B | 共通仮設費
| 揚重費 | ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 10ｔ | 1 | 台・日
| 耐圧試験費 |  | 1 | 式
Ｂの計