## 表紙
令和3年 | 工事設計書
工 事 名 | しろなみ児童館耐震補強工事
施 工 地 名 |  | 伊賀市 | 八幡町 | 地内
工 費
|  |  |  | 増額 | 0
工 期 | 契約の日から |  | 令和4年1月15日まで | 設 計 | 令和3年4月
|  |  |  | 設 計 |  | 検 算
工事概要
しろなみ児童館耐震診断調査結果並びに耐震補強計画に基づく耐震補強工事（内装等改修工事を含む）及び施設規模見直しに伴う解体工事、外構整備工事。 耐震補強工事 Ａ棟 鉄骨造地上1階建 床面積305㎡ 解体工事 Ｂ棟 鉄骨造地上1階建 床面積196㎡ 外構整備工事 囲障、大型門扉、掲示場、外部倉庫、防球フェンス等 |  |  |  | 業 種 | 建 | 業種コード | 02

## 工事設計書
しろなみ児童館耐震補強工事
用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ | 直接工事費 | 発生材処分費共 | 1 | 式
Ｂ | 共通仮設費 | 共通仮設費率 | 1 | 式
| 積上げ |  | 1 | 式
純工事費
Ｃ | 現場管理費 | 現場管理費率 | 1 | 式
工事原価
Ｄ | 一般管理費 |  | 1 | 式
工事価格
| 消費税及び地方消費税 |  | 1 | 式
工事費計
Ａ | 直接工事費
（一） | A棟耐震補強工事 |  | 1 | 式
（二） | B棟解体工事 |  | 1 | 式
（三） | 外構工事 |  | 1 | 式
小計
（一） | Ａ棟耐震補強工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 解体工事 |  | 1 | 式
3 | 耐震補強工事 |  | 1 | 式
4 | 仕上工事 |  | 1 | 式
5 | 発生材処分費 |  | 1 | 式
6 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
7 | 機械設備工事 |  | 1 | 式
小計
1 | 直接仮設工事
| 外部足場損料 | くさび緊結式足場 建地幅600，3ヶ月 | 214 | 架㎡
| 養生損料 | 防音シート、3ヶ月 | 214 | 架㎡
| 脚立足場 | 内部、1ヶ月、内装仕上げ用 | 305 | 床㎡
| 枠組み棚足場(耐震補強用) | 内部、1ヶ月、ステージ足場 | 305 | 床㎡
| ローリング足場 | 外部庇下、1ヶ月 | 2 | 台
| 養生損料 | 室内床養生シート | 137 | ㎡
| ガラス養生 |  | 40.8 | ㎡
| 整理清掃費 | 竣工時清掃 | 305 | ㎡
| 仕上墨だし |  | 305 | ㎡
１の計
2 | 解体工事
a | 用務員室解体工事 |  | 1 | 式
b | トイレ解体工事 |  | 1 | 式
ｃ | 浴室解体工事 |  | 1 | 式
ｄ | 和室4帖解体工事 |  | 1 | 式
e | 押入解体工事 |  | 1 | 式
ｆ | 和室6帖解体工事 |  | 1 | 式
ｇ | 学習室2解体工事 |  | 1 | 式
ｈ | 図書室解体工事 |  | 1 | 式
i | 物入れ1解体工事 |  | 1 | 式
ｊ | 物入れ2解体工事 |  | 1 | 式
ｋ | 学習室3解体工事 |  | 1 | 式
ｌ | 便所解体工事 |  | 1 | 式
ｍ | 物入れ3解体工事 |  | 1 | 式
ｎ | ホール解体工事 |  | 1 | 式
o | 南倉庫解体工事 |  | 1 | 式
ｐ | その他解体工事 |  | 1 | 式
２の計
a | 用務員室解体工事
| 床モルタル撤去 |  | 5.2 | ㎡
| フローリング撤去 |  | 4.4 | ㎡
| 床組撤去 | 転ばし | 4.4 | ㎡
| 流し台撤去 |  | 1 | 台
| コンロ台撤去 |  | 1 | 台
| 壁タイル撤去 | モルタル、メタルラス共 | 5.4 | ㎡
| 壁モルタル撤去 | メタルラス共 | 14.8 | ㎡
| 繊維壁撤去 | ラスボード共 | 0.5 | m3
| 天井大平板撤去 | 環境配慮成形板、作業レベル3 | 9.9 | ㎡
| 天井下地組撤去 | 木下地 | 9.9 | ㎡
aの計
ｂ | トイレ解体工事
| フローリング撤去 |  | 1.3 | ㎡
| 床組撤去 | 転ばし | 1.3 | ㎡
| 繊維壁撤去 |  | 5.9 | ㎡
| 壁PB撤去 |  | 2.6 | ㎡
| 天井大平板撤去 | 環境配慮成形板、作業レベル3 | 1.3 | ㎡
| 天井下地組撤去 | 木下地 | 1.3 | ㎡
bの計
ｃ | 浴室解体工事
| 床タイル撤去 | モルタル共 | 1 | ㎡
| 浴槽撤去 |  | 1 | 台
| 壁タイル撤去 | モルタル、メタルラス共 | 10.5 | ㎡
| 天井ベニヤ板撤去 |  | 2.1 | ㎡
| 天井下地組撤去 | 木下地 | 2.1 | ㎡
ｃの計
ｄ | 和室4帖解体工事
| 畳撤去 |  | 4 | 枚
| 畳寄せ撤去 |  | 10.8 | ｍ
| 畳下地板撤去 |  | 6.5 | ㎡
| 床組撤去 | 転ばし | 6.5 | ㎡
| 繊維壁撤去 | ラスボード共 | 12.3 | ㎡
| 天井ベニヤ板撤去 |  | 6.5 | ㎡
| 天井下地組撤去 | 木下地 | 6.5 | ㎡
dの計
e | 押入解体工事
| 床下地板撤去 |  | 6.5 | ㎡
| 床組撤去 | 転ばし | 6.5 | ㎡
| 壁ベニヤ撤去 |  | 16.6 | ㎡
| 天井ベニヤ板撤去 |  | 3.2 | ㎡
| 天井下地組撤去 | 木下地 | 3.2 | ㎡
eの計
ｆ | 和室6帖解体工事
| 畳撤去 |  | 6 | 枚
| 畳寄せ撤去 |  | 12.6 | ｍ
| 畳下地板撤去 |  | 9.7 | ㎡
| 床組撤去 | 転ばし | 9.7 | ㎡
| 繊維壁撤去 | ラスボード共 | 20 | ㎡
| 天井ベニヤ板撤去 |  | 9.7 | ㎡
| 天井下地組撤去 | 木下地 | 9.7 | ㎡
ｆの計
ｇ | 学習室2解体工事
| 壁化粧合板撤去 |  | 34.7 | ㎡
| 同上カッター入れ |  | 2.5 | ｍ
| 黒板撤去 | 1.8mx1.2m | 1 | 枚
| 化粧PB撤去 |  | 19.9 | ㎡
| 天井下地組撤去 | 木下地 | 19.9 | ㎡
ｇの計
ｈ | 図書室解体工事
| 長尺シートはがし |  | 46.1 | ㎡
| 壁化粧合板撤去 |  | 44.1 | ㎡
| 天井吸音テックス撤去 | 環境配慮成形板、作業レベル3 | 26.7 | ㎡
| 天井PB撤去 |  | 10.6 | ㎡
| 天井下地組撤去 | 木下地 | 37.3 | ㎡
ｈの計
i | 物入れ1解体工事
| 床下地板撤去 |  | 2.4 | ㎡
| 床組撤去 | 転ばし | 2.4 | ㎡
| 壁ベニヤ撤去 |  | 9 | ㎡
| 天井ベニヤ板撤去 | 木下地共 | 2.4 | ㎡
| 天井下地組撤去 | 木下地 | 2.4 | ㎡
iの計
ｊ | 物入れ2解体工事
| 床下地板撤去 |  | 4.9 | ㎡
| 床組撤去 | 転ばし | 4.9 | ㎡
| 壁ベニヤ撤去 |  | 30.2 | ㎡
| 天井ベニヤ板撤去 |  | 4.9 | ㎡
| 天井下地組撤去 | 木下地 | 4.9 | ㎡
iの計
ｋ | 学習室3解体工事
| パケットフロア撤去 |  | 3.8 | ㎡
| 壁化粧合板撤去 |  | 51.2 | ㎡
| 黒板撤去 | 7.0mx1.1m | 1 | 枚
| 天井吸音テックス撤去 | 環境配慮成形板、作業レベル3 | 17 | ㎡
| 天井PB撤去 |  | 28 | ㎡
| 天井下地組撤去 | 木下地 | 45 | ㎡
ｋの計
ｌ | 便所解体工事
| 床タイル撤去 | モルタル共 | 22.6 | ㎡
| 壁タイル撤去 | モルタル、メタルラス共 | 54.8 | ㎡
| トイレブース撤去 |  | 22.4 | ㎡
| 天井大平板撤去 | 環境配慮成形板、作業レベル3 | 22.6 | ㎡
| 天井下地組撤去 | 木下地 | 22.6 | ㎡
ｌの計
ｍ | 物入れ3解体工事
| 床下地板撤去 |  | 3.2 | ㎡
| 床組撤去 | 転ばし | 3.2 | ㎡
| 天井ベニヤ板撤去 |  | 3.2 | ㎡
| 天井下地組撤去 | 木下地 | 3.2 | ㎡
ｍの計
ｎ | ホール解体工事
| フローリング撤去 |  | 1 | ㎡
| フローリングカッター入れ |  | 3 | ｍ
| 壁PB撤去 |  | 43.1 | ㎡
| 壁ベニヤ撤去 |  | 15.8 | ㎡
| 壁カッター入れ |  | 16.8 | ｍ
| 化粧PB撤去 |  | 96.9 | ㎡
| 天井LGS撤去 |  | 96.9 | ㎡
ｎの計
o | 南倉庫解体工事
| 床下地板撤去 |  | 5.4 | ㎡
| 床組撤去 | 転ばし | 5.4 | ㎡
| 壁モルタル撤去 | メタルラス共 | 19.4 | ㎡
| 壁ベニヤ撤去 |  | 13.2 | ㎡
| 天井ベニヤ板撤去 |  | 12.4 | ㎡
| 天井下地組撤去 | 木下地 | 12.4 | ㎡
oの計
ｐ | その他解体工事
| 土間コン撤去 | 無筋、ハンドブレーカー | 6.3 | m3
| 砕石撤去 |  | 6.3 | m3
| 土間カッター入れ |  | 8.2 | ｍ
| 壁木軸組撤去 |  | 143 | ㎡
| 壁胴縁組撤去 |  | 404 | ㎡
| コンクリートブロック撤去 | 積込共 | 190 | ㎡
| 屋根ブレース撤去 |  | 26 | 本
| 鉄骨枠撤去 | C-100x50x20x2.3 | 75.4 | ｍ
| 外壁モルタル撤去 | メタルラス共 | 105 | ㎡
| 外壁タイル撤去 | モルタル、メタルラス共 | 8.5 | ㎡
| 壁モルタルカッター入れ |  | 201 | ｍ
| ガラス撤去 |  | 41.3 | ㎡
| アルミサッシ撤去 | 内外、引き違い、枠共 | 24 | 個所
| アルミサッシ撤去 | 内部、ドア、枠共 | 1 | 個所
| 木製建具撤去 | 引き違い、枠共 | 8 | 個所
| 木製建具撤去 | ドア、枠共 | 2 | 個所
| 軒樋撤去 |  | 42.4 | ｍ
| 竪樋撤去 | 100φ | 46.4 | ｍ
| 積込費 |  | 1 | 式
| 収集運搬費 | 4ｔトラック | 1 | 式
ｐの計
3 | 耐震補強工事
| 基礎コンクリート | Fc=27N/mm2（FC21+Δ3+3） S18 | 0.1 | m3
| コンクリート打設 | 基礎コン | 0.1 | m3
| ポンプ圧送 |  | 1 | 式
| 型枠 | 普通型枠 | 0.7 | ㎡
| 型枠運搬費 |  | 0.7 | ㎡
| 鉄筋 | SD295A,D13 | 0.003 | ｔ
| 鉄筋加工組み立て |  | 0.003 | ｔ
| 鉄筋運搬費 | 4ｔトラック | 0.003 | ｔ
| 接着系あと施工アンカー | D13横向き SD295A、L630 | 4 | 本
| 接着系あと施工アンカー | D16下向き SD295A,L300 | 20 | 本
| 接着系あと施工アンカー | D16下向き SD295A、L600 | 4 | 本
| 無収縮モルタル | Fc30 | 0.02 | m3
| 溝型鋼 | SS400,［-150x75x6.5x10 | 0.4 | ｔ
| L型鋼 | SS400、L-90x90x6 | 0.3 | ｔ
| リップ溝型鋼 | SSC400、C-100x50x20x2.3 | 2.2 | ｔ
| リップ溝型鋼 | SSC400、C-100x50x20x3.2 | 0.7 | ｔ
| 角形鋼管 | STKR400、□-100x100x2.3 | 0.6 | ｔ
| 鋼板 | SS400,PL-6 | 0.3 | ｔ
| 鋼板 | SS400,PL-9 | 0.2 | ｔ
| 鋼板 | SS400,PL-12 | 0.03 | ｔ
| ブレース | M18、羽子板、ターンバックルセット（28本、延べ長141m) | 1 | 式
| ブレース | M14、羽子板、ターンバックルセット（76本、延べ長344m) | 1 | 式
| 錆止め塗料塗り | 工場、B種、2回塗り | 394 | ㎡
| HTB | M16-35mm | 158 | 本
| HTB | M16-45mm | 25 | 本
| HTB | M20-50mm | 58 | 本
| 普通ボルト | 12φ-50mm | 297 | 本
| 現場錆止め塗料塗り | C種、タッチアップ | 292 | 個所
| アンカーボルト | 12φ,据え付けとも | 48 | 本
| 工場製作費 | 加工組み立て | 4.9 | ｔ
| 現場工事費 | 現場建て方、取付 | 4.9 | ｔ
| 現場工事費 | HTB締め付け | 232 | 本
| 現場工事費 | 現場溶接 | 26.3 | ｍ
| 場内小運搬 |  | 4.9 | ｔ
| 鉄骨運搬費 | 4ｔトラック | 4.9 | ｔ
| 現場実測費 |  | 1 | 式
| スクラップ | 鉄くず | 1 | 式
３の計
4 | 仕上工事
a | 土工事 |  | 1 | 式
b | 鉄筋工事 |  | 1 | 式
ｃ | コンクリート工事 |  | 1 | 式
ｄ | 木工事 |  | 1 | 式
e | 金属・プラスチック工事 |  | 1 | 式
ｆ | 左官工事 |  | 1 | 式
ｇ | 木製建具工事 |  | 1 | 式
ｈ | 金属製建具工事 |  | 1 | 式
i | ガラス工事 |  | 1 | 式
ｊ | 塗装工事 |  | 1 | 式
ｋ | 内装工事 |  | 1 | 式
ｌ | 雑工事 |  | 1 | 式
4の計
a | 土工事
| 砕石 | 土間下 | 7.5 | m3
| ポリエチレンフィルム敷き | t=0.15 | 61.5 | ㎡
| ポリスチレンフォーム敷き | t=50 | 61.5 | ㎡
aの計
ｂ | 鉄筋工事
| ワイヤーメッシュ | 6φ-150ｘ150 | 61.5 | ㎡
| 鉄筋 | SD295A,D13 | 0.06 | ｔ
| 鉄筋加工組み立て |  | 0.06 | ｔ
| 鉄筋運搬費 | 4ｔトラック | 0.06 | ｔ
| 接着系あと施工アンカー | D10下向き SD295A,L250 | 261 | 本
bの計
ｃ | コンクリート工事
| 巾木コンクリート | FC=24N/mm2（FC21+Δ3） S18 | 1.2 | m3
| 土間コンクリート | Fc=18N/mm2 S18 | 7.5 | m3
| コンクリート打手間 | ポンプ機械器具、運転共 | 1 | 式
| 型枠 | 普通型枠 | 69.3 | ㎡
| 型枠運搬費 |  | 69.3 | ㎡
ｃの計
ｄ | 木工事
（内部）
| 壁木軸組 | 土台、間柱、頭つなぎ,米栂 | 270 | ㎡
| 壁木軸組（壁ブレース前） | 土台、間柱、頭つなぎ,米栂 | 89.2 | ㎡
| 胴縁組 |  | 487 | ㎡
| 壁見切り |  | 36.4 | ｍ
| 幅木 | H100,120 | 34.6 | ｍ
| 額縁 | W150 | 39.7 | ｍ
| 額縁 | W320 | 60.3 | ｍ
| 廻縁 |  | 66.5 | ｍ
| 建具枠 |  | 46.8 | ｍ
ｄの計
e | 金属・プラスチック工事
（内部）
| SUS床見切り（トイレ） | 40x20x2.0 | 3 | ｍ
| SUS沓づり（建具下） | 40x20x2.0 | 1.2 | ｍ
| 天井LGS | 19型 | 291 | ㎡
| 同上開口補強 | 450ｘ450 | 5 | 個所
| 天井点検口 | アルミ450角 | 5 | 個所
（外部）
| ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ張り上部水切り | カラーｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板、ｔ0.35 ,糸300 | 17.1 | ｍ
| ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ張り巾木水切り | カラーｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板、ｔ0.35 糸150 | 58.2 | ｍ
| ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ張り垂れ壁水切り | カラーｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板、ｔ0.35 糸150 | 2 | ｍ
| 軒天見切り | カラーｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板、ｔ0.35 | 25.8 | ｍ
| 小屋裏換気口 | SUS150φ | 1 | 個所
| 軒樋 | 折板200型 | 42.4 | ｍ
| 竪樋 | VP100φ | 46.4 | ｍ
eの計
ｆ | 左官工事
（内部）
| 床モルタル塗り金こて押さえ | 床シート張り下 | 113 | ㎡
| 巾木ﾓﾙﾀﾙ塗り金こて | Ｈ150 | 14.7 | ｍ
| 床モルタル不陸調整 | 床シート張り下、セルフレベリング | 38.5 | ㎡
（外部）
| 巾木ﾓﾙﾀﾙ塗り金こて | Ｈ180 | 22.7 | ｍ
| 巾木ﾓﾙﾀﾙ塗り金こて | Ｈ300 | 15 | ｍ
ｆの計
ｇ | 木製建具工事
| WD-1 |  | 2 | 個所
| WD-2 |  | 1 | 個所
| WD-3 |  | 2 | 個所
| WD-4 |  | 1 | 個所
ｇの計
ｈ | 金属製建具工事
| AD-1 |  | 1 | 個所
| AD-2 |  | 1 | 個所
| AD-3 |  | 2 | 個所
| AD-4 |  | 1 | 個所
| AW-1 |  | 1 | 個所
| AW-2 |  | 1 | 個所
| AW-3 |  | 2 | 個所
| AW-4 |  | 1 | 個所
| AW-5 |  | 1 | 個所
| AW-6 |  | 2 | 個所
| AW-7 |  | 1 | 個所
| AW-8 |  | 2 | 個所
| AW-9 |  | 3 | 個所
| アルミサッシ搬入取付工事費 |  | 1 | 式
| 網戸新設 |  | 1 | 式
| 網戸搬入取付工事費 |  | 1 | 式
| TB-1 |  | 1 | 個所
| TB-2 |  | 1 | 個所
| トイレブース搬入取付工事費 |  | 1 | 式
ｈの計
i | ガラス工事
| FL3 |  | 26.9 | ㎡
| F4 |  | 4.6 | ㎡
| FW6.8 |  | 2.9 | ㎡
| ダイノックシート張り |  | 0.7 | ㎡
iの計
j | 塗装工事
（内部）
| SOP塗り | 建具枠、木面、素地ごしらえ共,糸280 | 46.8 | ｍ
| SOP塗り | 額縁、木面、素地ごしらえ共,糸185 | 39.7 | ｍ
| SOP塗り | 額縁、木面、素地ごしらえ共,巾広面 | 21.4 | ㎡
| SOP塗り | 廻縁、木面、素地ごしらえ共,糸40 | 66.5 | ｍ
| SOP塗り | 木建具、木面、素地ごしらえ共,糸40 | 35.2 | ｍ
| OS塗り | 幅木、建具枠、素地ごしらえ共,糸120 | 34.6 | ｍ
| EP塗り | PB面、素地ごしらえ共 | 82.6 | ㎡
| EP塗り | ケイカル面、素地ごしらえ共 | 26.1 | ㎡
（外部）
| 天井EP塗り | ケイカル面 | 2.1 | ㎡
| SOP塗り | 軒樋,竪樋 | 37.6 | ㎡
jの計
ｋ | 内外装工事
（内部）
| 長尺塩ビシート | ｔ＝2.0 | 140 | ㎡
| おだれ |  | 0.9 | ㎡
| フローリング張り | 複合フローリング | 1 | ㎡
| ビニル巾木 |  | 147 | ｍ
| 壁PB張り（EP下地） | t=12.5 | 25.9 | ㎡
| 壁強化せっこうボード張り | t=12.5ｘ2 | 161 | ㎡
| コンパネ二重張り | t=12ｘ2 | 13.8 | ㎡
| 壁クロス下地PB張り | t=12.5 | 268 | ㎡
| 同上パテ処理 |  | 343 | ㎡
| 壁ビニールクロス張り |  | 343 | ㎡
| 化粧合板張り |  | 35 | ㎡
| 壁ケイ酸カルシウム板張り | t=6 | 26.1 | ㎡
| 天井化粧PB張り |  | 291 | ㎡
| 天井廻り縁 | 塩ビ | 183 | ｍ
（外部）
| ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ張り | 窯業系、横張り、無塗装 | 145 | ㎡
| 透湿防水シート |  | 145 | ㎡
| 外壁見切り |  | 5.2 | ｍ
| 外装薄塗材E吹き付け |  | 145 | ㎡
| 軒天ケイカル板張り | t=6 | 2.1 | ㎡
| ペフ張り | 折板裏,撤去とも | 1 | 式
| 同上鉄面錆びケレン | 折板裏 | 136 | ㎡
ｋの計
ｌ | 雑工事
（内部）
| 面台周囲コーキング | SR1 | 42.8 | ｍ
| 面台120 | メラミンポストフォーム | 17.4 | ｍ
| ミニキッチン | W1200,材工 | 1 | 台
| アコーディオンカーテン | 引き分け、材工とも | 1 | 式
（外部）
| コーキング | MS2 | 102 | ｍ
ｌの計
5 | 発生材処分費
| 無筋コンクリート塊 | 無筋土間コン、モルタル | 15.5 | t
| コンクリート二次製品 | ブロック | 17.8 | t
| その他（がれき） | ﾓﾙﾀﾙ | 27 | t
| その他（廃プラスチック） | 樋、長尺シート | 0.3 | t
| その他(ガラスくず） | タイル、PB | 6.4 | ｔ
| その他(金属くず） | SUS、アルミ | 1.8 | ｔ
| その他(木くず） |  | 3.8 | ｔ
| その他(繊維くず） | 畳 | 0.3 | ｔ
| 石綿含有（非飛散性）ガラスくず | 大平板、吸音テックス | 1.1 | ｔ
| スクラップ | 鉄くず | 1 | 式
５の計
6 | 電気設備工事
1 | 幹線設備工事 |  | 1 | 式
2 | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 |  | 1 | 式
3 | 電話設備工事 |  | 1 | 式
4 | LAN設備工事 |  | 1 | 式
5 | 拡声設備工事 |  | 1 | 式
6 | ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備工事 | （ﾄｲﾚ呼出装置設備工事含む） | 1 | 式
7 | ﾃﾚﾋﾞ共聴設備工事 |  | 1 | 式
8 | 自動火災報知設備工事 |  | 1 | 式
6の計
1 | 幹線設備工事
| 電線管 | E(51) ｲﾝﾍﾟｲ | 11 | ｍ
| 電線管 | E(51) 露出 | 3 | ｍ
| 金属製可ﾄｳ電線管 | ﾋﾞﾆﾙ被覆有 (50) | 1 | ｍ
| 電線管 | VE(16) 地中 | 3 | ｍ
| 電線 | EM-E 14ﾟ | 20 | ｍ
| 電線 | EM-CET38ﾟ 管内 | 16 | ｍ
| 引き込み開閉器盤 | SW-1 屋外防雨型 | 1 | 面
| 電灯分電盤 | L-1 樹脂製箱 | 1 | 面
| 引き込み口金物 | 腕金3.2-700Ｌ | 1 | 組
| 接地工事 | ED （材工共） | 1 | ｹ所
| 塗装工事費 | OP2回塗り | 1 | 式
| 申請試験費 |  | 1 | 式
| 撤去工事費 |  | 1 | 式
1
2 | 電灯、ｺﾝｾﾝﾄ設備工事
| 電線管 | PF(16) 一重管 ｲﾝﾍﾟｲ | 89 | ｍ
| 電線管 | PF(22) 一重管 ｲﾝﾍﾟｲ | 20 | ｍ
| 電線管 | PF(28) 一重管 ｲﾝﾍﾟｲ | 10 | ｍ
| 電線 | EM-EEF1.6-2C ｺﾛｶﾞｼ | 164 | ｍ
| 電線 | EM-EEF2.0-2C ｺﾛｶﾞｼ | 135 | ｍ
| 電線 | EM-EEF1.6-3C ｺﾛｶﾞｼ | 206 | ｍ
| 電線 | EM-EEF2.0-3C ｺﾛｶﾞｼ | 205 | ｍ
| 電線 | EM-EEF2.6-3C ｺﾛｶﾞｼ | 121 | ｍ
| 電線 | EM-EEF1.6-2C 可ﾄｳ管内 | 39 | ｍ
| 電線 | EM-EEF2.0-2C 可ﾄｳ管内 | 10 | ｍ
| 電線 | EM-EEF1.6-3C 可ﾄｳ管内 | 12 | ｍ
| 電線 | EM-EEF2.0-3C 可ﾄｳ管内 | 54 | ｍ
| 電線 | EM-EEF2.6-3C 可ﾄｳ管内 | 10 | ｍ
| 電線 | EM-EEF1.6-2C 可ﾄｳ管内 | 8 | ｍ
| 電線 | EM-EEF2.0-2C ﾒﾀﾙﾓｰﾙ内 | 28 | ｍ
| 電線 | EM-EEF1.6-3C ﾒﾀﾙﾓｰﾙ内 | 8 | ｍ
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞﾝｸﾞ | A型 | 28 | ｍ
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞﾝｸﾞ | B型 | 8 | ｍ
| ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式
| LED照明器具 | A | 6 | 灯
| LED照明器具 | B | 27 | 灯
| LED照明器具 | BG | 12 | 灯
| LED照明器具 | C | 2 | 灯
| LED照明器具 | CG | 2 | 灯
| LED照明器具 | D | 1 | 灯
| LED照明器具 | E | 1 | 灯
| LED照明器具 | F | 24 | 灯
| LED照明器具 | G | 7 | 灯
| 埋込ｽｲｯﾁ | ●×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 5 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ | ●3×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ | ●4×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ | ○×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 5 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ | ●×1＋○×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ | ●×4＋○×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 4 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ | ●×3＋○×2 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ | ●3×1＋○×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 個
| 熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ | 親器（換気扇連動型） | 2 | 個
| 熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ | 子器 | 4 | 個
| 熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ | 子器（換気扇連動型） | 3 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 14 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 19 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A.E×1＋ET 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 2 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A.E×2＋ET 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 15 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 200V-2P20A.E 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 4 | 個
| 防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2＋ET | 1 | 個
| 撤去工事費 |  | 1 | 式
2
3 | 電話設備工事
| 電線管 | E(25) 露出 | 6 | ｍ
| 金属製可ﾄｳ電線管 | ﾋﾞﾆﾙ被覆有 (24) | 2 | ｍ
| 電線管 | PF(16) 一重管 ｲﾝﾍﾟｲ | 10 | ｍ
| 電線管 | PF(22) 一重管 ｲﾝﾍﾟｲ | 22 | ｍ
| 電線管 | VE(16) 地中 | 4 | ｍ
| 電線 | EM-E 5.5ﾟ | 5 | ｍ
| 電線 | EBT 0.4-2P ｺﾛｶﾞｼ | 13 | ｍ
| 電線 | EBT 0.4-2P 可ﾄｳ管内 | 10 | ｍ
| 電線 | EBT 0.4-2P ﾒﾀﾙﾓｰﾙ内 | 3 | ｍ
| 呼び線 | 1.2mm被覆付き 管内 | 8 | ｍ
| 呼び線 | 1.2mm被覆付き 可ﾄｳ管内 | 22 | ｍ
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞﾝｸﾞ | A型 | 3 | ｍ
| ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式
| 端子盤 | T-1 | 1 | 面
| 電話受け口（壁付） | 6極4心 ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 3 | 個
| 接地工事 | ED （材工共） | 1 | ｹ所
| 塗装工事費 | OP2回塗り | 1 | 式
3
4 | LAN設備工事
| 電線管 | PF(16) 一重管 ｲﾝﾍﾟｲ | 24 | ｍ
(伝送測定試験含む)
| LAN用ｹｰﾌﾞﾙ | CAT5E-8C ｺﾛｶﾞｼ | 75 | ｍ
(伝送測定試験含む)
| LAN用ｹｰﾌﾞﾙ | CAT5E-8C 可ﾄｳ管内 | 24 | ｍ
(伝送測定試験含む)
| LAN用ｹｰﾌﾞﾙ | CAT5E-8C ﾒﾀﾙﾓｰﾙ内 | 3 | ｍ
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞﾝｸﾞ | A型 | 3 | ｍ
| ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式
| LAN用受け口（壁付） | CAT5E-8極8心 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 6 | 個
4
5 | 拡声設備工事
| 電線管 | PF(16) 一重管 ｲﾝﾍﾟｲ | 13 | ｍ
| 電線 | MVVS0.75ﾟ-2C 可ﾄｳ管内 | 3 | ｍ
| 電線 | EM-AE1.2-2C ｺﾛｶﾞｼ | 33 | ｍ
| 電線 | EM-AE1.2-2C 可ﾄｳ管内 | 3 | ｍ
| 電線 | EM-AE1.2-3C ｺﾛｶﾞｼ | 54 | ｍ
| 電線 | EM-AE1.2-3C 可ﾄｳ管内 | 7 | ｍ
| 電線 | EM-AE1.2-3C ﾒﾀﾙﾓｰﾙ内 | 6 | ｍ
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞﾝｸﾞ | A型 | 6 | ｍ
| ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式
| 防雨入線ｶﾊﾞｰ |  | 2 | 個
| 卓上型ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱﾝﾌﾟ | 30W-5局 | 1 | 台
| ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾏｲｸﾛﾎﾝ |  | 1 | 本
| 天井埋込形ｽﾋﾟｰｶ |  | 5 | 個
| ﾄﾗlﾝﾍﾟｯﾄｽﾋﾟｰｶｰ | 5W | 2 | 個
| ﾎﾞﾘｭｰﾑｽｲｯﾁ |  | 5 | 個
| ﾒﾛﾃﾞィｰｳｨｰｸ |  | 1 | 個
| 撤去工事費 |  | 1 | 式
5
6 | ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備工事 | （ﾄｲﾚ呼出装置設備含む）
| 電線管 | PF(16) 一重管 ｲﾝﾍﾟｲ | 11 | ｍ
| 電線管 | FEP(30) 地中 | 11 | ｍ
| 電線 | EM-AE1.2-2C ｺﾛｶﾞｼ | 6 | ｍ
| 電線 | EM-AE1.2-2C 可ﾄｳ管内 | 14 | ｍ
| 電線 | EM-AE1.2-3C ｺﾛｶﾞｼ | 7 | ｍ
| 電線 | EM-AE1.2-3C 可ﾄｳ管内 | 8 | ｍ
| ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200×200×100 (SUS) WP | 2 | 個
| ﾃﾚﾋﾞﾄﾞｱﾎﾝｾｯﾄ | 録画機能付 | 1 | 組
| ﾄｲﾚ呼出表示器 | 3窓用 | 1 | 面
| ﾄｲﾚ呼出押ﾎﾞﾀﾝ | ﾋﾓ付 | 2 | 個
| 廊下灯 | 角形 | 1 | 個
| 復帰釦 |  | 1 | 個
| 埋設標識ｼｰﾄ | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ-2倍 | 6 | ｍ
| 掘削及び埋戻費 |  | 1 | 式
6
7 | ﾃﾚﾋﾞ共聴設備工事
| 電線管 | E(25) 露出 | 3 | ｍ
| 金属製可ﾄｳ電線管 | ﾋﾞﾆﾙ被覆有 (24) | 1 | ｍ
| 電線管 | PF(16) 一重管 ｲﾝﾍﾟｲ | 18 | ｍ
| 電線管 | VE(16) 地中 | 4 | ｍ
| 電線 | EM-E 5.5ﾟ | 5 | ｍ
| 電線 | 5C-FB ｺﾛｶﾞｼ | 64 | ｍ
| 電線 | 5C-FB 可ﾄｳ管内 | 18 | ｍ
| 電線 | 5C-FB ﾒﾀﾙﾓｰﾙ内 | 13 | ｍ
| 呼び線 | 1.2mm被覆付き 管内 | 4 | ｍ
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞﾝｸﾞ | A型 | 8 | ｍ
| ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式
| 増幅器 | CATV用 40ｄB | 1 | 個
| 分配器 | 2分配 | 1 | 個
| 直列ﾕﾆｯﾄ（中間） | 1端子型 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 2 | 個
| 直列ﾕﾆｯﾄ（端末） | 1端子型 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 2 | 個
| 接地工事 | ED （材工共） | 1 | ｹ所
| 塗装工事費 | OP2回塗り | 1 | 式
| 撤去工事費 |  | 1 | 式
7
8 | 自動火災報知設備工事
| 電線管 | PF(16) 一重管 ｲﾝﾍﾟｲ | 4 | ｍ
| 電線管 | PF(28) 一重管 ｲﾝﾍﾟｲ | 24 | ｍ
| 電線 | EM-AE1.2-2C ｺﾛｶﾞｼ | 42 | ｍ
| 電線 | EM-AE1.2-2C 可ﾄｳ管内 | 2 | ｍ
| 電線 | EM-AE1.2-4C ｺﾛｶﾞｼ | 74 | ｍ
| 電線 | EM-AE1.2-4C 可ﾄｳ管内 | 2 | ｍ
| 電線 | HP1.2-10P 可ﾄｳ管内 | 24 | ｍ
| ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式
| 受信機P型2級 | 5回線 (壁掛型) | 1 | 面
| 総合盤 | P型2級 (防雨型) | 1 | 個
| ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 差動式 2種 (露出型) | 23 | 個
| ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 定温式 1種 (防水型) | 5 | 個
| ｽﾎﾟｯﾄ式煙感知器 | 光電式 2種 (露出型) | 1 | 個
| 消防検査申請費 |  | 1 | 式
| 撤去工事費 |  | 1 | 式
8
7 | 機械設備工事
1 | 屋外給水設備工事 |  | 1 | 式
2 | 屋内給水設備工事 |  | 1 | 式
2 | 屋外排水設備工事 |  | 1 | 式
2 | 屋内排水通気設備工事 |  | 1 | 式
5 | 衛生器具設備工事 |  | 1 | 式
6 | 給湯設備工事 |  | 1 | 式
7 | ｶﾞｽ設備工事 |  | 1 | 式
8 | 空調設備工事 |  | 1 | 式
9 | 換気設備工事 |  | 1 | 式
10 | 撤去費 |  | 1 | 式
7の計
1 | 屋外給水設備工事
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管：HIVP | 20A：地中 | 1 | ｍ
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管：HIVP | 25A：地中 | 29 | ｍ
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管：HIVP | 30A：地中 | 1 | ｍ
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管：HIVP | 40A：地中 | 35 | ｍ
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管：VB | 20A：一般 | 4 | ｍ
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管：VB | 25A：一般 | 1 | ｍ
| 仕切弁 | JIS10Kｺｱ内臓25A | 4 | 個
| 仕切弁 | JIS10Kｺｱ内臓32A | 1 | 個
| ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ | B-1 | 5 | 個
| 既設配管接続費 |  | 1 | 式
| 保温工事 |  | 1 | 式
| 掘り方・埋戻し |  | 1 | 式
| 埋設標示 |  | 1 | 式
1-計
2 | 屋内給水設備工事
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管：HIVP | 20A：便所 | 29 | ｍ
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管：HIVP | 25A：便所 | 8 | ｍ
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管：HIVP | 30A：便所 | 4 | ｍ
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管：HIVP | 20A：一般 | 23 | ｍ
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管：HIVP | 25A：一般 | 2 | ｍ
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管：VB | 20A：便所 | 11 | ｍ
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管：VB | 25A：便所 | 1 | ｍ
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管：VB | 32A：便所 | 1 | ｍ
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管：VB | 20A：一般 | 8 | ｍ
| 仕切弁 | JIS10Kｺｱ内臓20A | 1 | 個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 | FJ20A | 1 | 個
| はつり及び補修 |  | 1 | 式
| 保温工事 |  | 1 | 式
| 掘り方・埋戻し |  | 1 | 式
2-計
2 | 屋外排水設備工事
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管：VP | 50A：地中 | 3 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管：VP | 100A：地中 | 29 | ｍ
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管：HIVP | 13A：地中 | 7 | ｍ
| 排水金物 | T14AA50A | 1 | 個
汚水小口径桝：塩ﾋﾞ製蓋
| 100-200 | 90L H：500以下 | 1 | 組
| 100-200 | 45Y H：500以下 | 1 | 組
雨水小口径桝：塩ﾋﾞ製蓋
| 100-200 | H：500以下 | 2 | 組
| 100-200 | H：500以下 | 1 | 組
| 移設工事 | 浄化槽ﾌﾞﾛｱ- | 1 | 式
| 既設配管接続費 |  | 1 | 式
| 掘り方・埋戻し |  | 1 | 式
3-計
2 | 屋内排水通気設備工事
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管：VP | 40A：便所 | 5 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管：VP | 50A：便所 | 11 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管：VP | 65A：便所 | 1 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管：VP | 75A：便所 | 26 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管：VP | 100A：便所 | 12 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管：VP | 50A：便所通気 | 21 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管：VP | 50A：一般 | 5 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管：VP | 65A：一般 | 1 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管：VP | 75A：一般 | 4 | ｍ
| 掃除口 | COA50A | 5 | 個
|  | COA100A | 3 | 個
| 排水金物 | T5A50A | 2 | 個
| 通気金物 | VC50A | 2 | 個
| 既設配管接続費 |  | 1 | 式
| はつり及び補修 |  | 1 | 式
| 塗装工事 |  | 1 | 式
| 掘り方・埋戻し |  | 1 | 式
4-計
5 | 衛生器具設備工事
| 洋風便器 | CS597BS、TC291他付属品共 | 6 | 組
| 洋風便器 | CS20AB、他付属品共 | 1 | 組
| L型手すり | T112CL10、他付属品共 | 1 | 組
| はねあげ手すり | T112HK8、他付属品共 | 1 | 組
| 小便器 | UFH507CR、他付属品共 | 2 | 組
| 小便器用手すり | T112CU22、他付属品共 | 1 | 組
| 掃除流し | SK22A、他付属品共 | 2 | 組
| 洗面器 | L270CM、他付属品共 | 1 | 組
| 洗面器 | L210C、他付属品共 | 5 | 組
| 洗濯用流し | SK507、他付属品共 | 1 | 組
| 洗濯機ﾊﾟﾝ | PWP640N2W、他付属品共 | 1 | 組
| 洗濯機ﾊﾟﾝ | PWP800N2W、他付属品共 | 1 | 組
| 化粧鏡 | YM4575A | 6 | 枚
| 洗濯機用水栓 | TW11R | 2 | 個
| 横水栓 | T200SNR13C | 4 | 個
| 横水栓 | T23BNR13C | 2 | 個
5-計
6 | 給湯設備工事
| GW-1ｶﾞｽ給湯器 | 屋外壁掛け形16号 付属品共 | 1 | 台
| 保温付被覆銅管：M | 20A：一般 | 9 | ｍ
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 | FJ20A | 1 | 個
| はつり及び補修 |  | 1 | 式
| 保温工事 |  | 1 | 式
| 掘り方・埋戻し |  | 1 | 式
6-計
7 | ｶﾞｽ設備工事
| ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管：埋設 | PE-25A | 3 | ｍ
| 鋼管：露出 | SGP-25A | 2 | ｍ
| 鋼管：露出 | SGP-20A | 1 | ｍ
| 同上継手 |  | 1 | 式
| 雑材料 |  | 1 | 式
| ﾒ-ﾀ-ｶﾞｽ栓 | 25A | 1 | 個
| ﾊﾝﾄﾞｶﾞｽ栓（検圧孔付） | 20A | 1 | 個
| ﾒﾀﾙﾎ-ｽ | 20AX250mm | 1 | 個
| 2口ﾋｭ-ｽﾞｶﾞｽ栓 |  | 1 | 個
| 検圧ﾌﾟﾗｸﾞ | F-910 | 1 | 個
| ｶﾞｽ警報器（複合） | 天井付 | 1 | 個
| 掘削埋戻工費 |  | 1 | 式
| 配管工費 |  | 1 | 式
| 管支持金具取付工費 |  | 1 | 式
| 塗装工費 |  | 1 | 式
| 機器接続費 |  | 1 | 式
| 壁貫通ｺｱ抜き工事 |  | 1 | 式
| はつり補修工費 |  | 1 | 式
7-計
8 | 空調設備工事
壁掛形
| ACP-1空冷ﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾙ-ﾑｴｱｺﾝ | 冷房能力：5.6ｋW,暖房能力：6.7ｋW 他付属品共 | 1 | 組
壁掛形
| ACP-2空冷ﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾙ-ﾑｴｱｺﾝ | 冷房能力：6.3ｋW,暖房能力：7.1ｋW 他付属品共 | 1 | 組
| 室外機架台 | 市販ｺﾝｸﾘ-ﾄ架台 | 1 | 式
ｶﾞｽ管：保温厚20mm
| 冷媒用保温付被覆銅管 | 9.5φ | 24 | ｍ
液管：保温厚8mm
| 冷媒用保温付被覆銅管 | 6.4φ | 24 | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管：VP | 20A：一般 | 24 | ｍ
| 機器取外し再取付費 |  | 1 | 式
| はつり及び補修 |  | 1 | 式
| 保温工事 |  | 1 | 式
| 連絡配線工事 |  | 1 | 式
8-計
9 | 換気設備工事
| VF-1天井換気扇 | 120㎥/ｈX100φ、他付属品共 | 1 | 台
| VF-2ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌｧﾝ | 200㎥/ｈX200φ、他付属品共 | 5 | 台
| VF-3ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌｧﾝ | 60㎥/ｈX100φ、他付属品共 | 3 | 台
| VF-4ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌｧﾝ | 280㎥/ｈX200φ、他付属品共 | 2 | 台
| SUS製深形ﾊﾟｲﾌﾟﾌ-ﾄﾞ：ｶﾞﾗﾘ付 | 100φ | 5 | 個
| SUS製深形ﾊﾟｲﾌﾟﾌ-ﾄﾞ：ｶﾞﾗﾘ付 | 200φ | 7 | 個
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ：SD | 100φ | 5 | ｍ
| 器具取外し再取付費 |  | 1 | 式
| はつり及び補修 |  | 1 | 式
| 天井開口及び補強 |  | 1 | 式
9-計
10 | 撤去費
| 給水撤去費 | 屋外・屋内共 | 1 | 式
| 排水撤去費 | 屋外・屋内共 | 1 | 式
| 衛生器具撤去費 |  | 1 | 式
| 給湯撤去費 |  | 1 | 式
| 空調撤去費 |  | 1 | 式
| 冷媒ｶﾞｽ回収・破壊費 |  | 1 | 式
| 換気撤去費 |  | 1 | 式
10-計
（二） | B棟解体工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 解体工事 |  | 1 | 式
3 | 発生材処分費 |  | 1 | 式
小計
1 | 直接仮設工事
| 外部足場損料 | 単管一本足場，1ヶ月 | 228 | 架㎡
| 養生損料 | 防音シート、1ヶ月 | 228 | 架㎡
| 脚立足場 | 内部、1ヶ月、 | 196 | 床㎡
１の計
2 | 解体工事
| S造建物解体 | 57kg/㎡,内部造作材撤去とも | 196 | ㎡
| 土間コン解体 | 無筋、捨てコンとも | 33.3 | m3
| 基礎解体 | 有筋 | 21.5 | m3
| 鉄筋切断 |  | 21.5 | m3
| 地業取り壊し |  | 39.9 | m3
| コンクリートブロック撤去 | 積込共 | 168 | ㎡
| 環境配慮成形板除去 | コロニアル、大平板、吸音テックス,作業レベル3 | 1 | 式
| 敷きならし・整地 | 機械 | 233 | ㎡
| 電気設備撤去費 | 照明器具54台 | 1 | 式
| 給排水設備配管撤去費 | 給水管43ｍ、排水管25ｍ、エアコン3台 | 1 | 式
| 積込費 |  | 1 | 式
| 収集運搬費 | 4ｔトラック | 1 | 式
２の計
3 | 発生材処分費
| 鉄筋コンクリート塊 |  | 51.5 | t
| 無筋コンクリート塊 | 無筋土間コン、モルタル | 78.1 | t
| コンクリート二次製品 | ブロック | 15.8 | t
| その他（がれき） | ﾓﾙﾀﾙ | 116.8 | t
| その他（廃プラスチック） | 樋、長尺シート | 0.5 | t
| その他(ガラスくず） | タイル、衛生陶器 | 6.8 | ｔ
| その他(金属くず） | SUS、アルミ | 1.8 | ｔ
| その他(木くず） |  | 5 | ｔ
| その他(繊維くず） | 畳 | 0.7 | ｔ
| 石綿含有（非飛散性）ガラスくず | 大平板、吸音テックス | 6.3 | ｔ
| スクラップ | 鉄くず | 1 | 式
３の計
（三） | 外構工事
1 | 外構解体工事 |  | 1 | 式
2 | 外構工事 |  | 1 | 式
3 | 発生材処分費 |  | 1 | 式
小計
1 | 外構解体工事
a | 手洗い解体工事 |  | 1 | 式
b | コンクリート門解体工事 |  | 1 | 式
ｃ | フェンス解体工事 |  | 1 | 式
ｄ | 土間解体工事 |  | 1 | 式
１の計
a | 手洗い解体工事
| RC躯体解体 |  | 1.1 | m3
| 壁タイル撤去 | モルタル共 | 2.2 | ㎡
| 壁モルタル撤去 |  | 14.8 | ㎡
| 積込費 |  | 1 | 式
| 収集運搬費 | 4ｔトラック | 1 | 式
aの計
ｂ | コンクリート門解体工事
| RC躯体解体 |  | 2.4 | m3
| 土間コン解体 | 無筋 | 0.3 | m3
| 延べ石撤去 |  | 9.6 | ｍ
| スチール門扉撤去 |  | 1 | 式
| グレーチング撤去 |  | 9 | ｍ
| 積込費 |  | 1 | 式
| 収集運搬費 | 4ｔトラック | 1 | 式
bの計
ｃ | フェンス解体工事
| RC躯体解体 |  | 13.1 | m3
| コンクリートブロック撤去 | 積込共 | 126 | ㎡
| メッシュフェンス撤去 |  | 17.6 | ｍ
| スチールフェンス撤去 |  | 126 | ｍ
| スチール門扉撤去 |  | 2 | 個所
| 積込費 |  | 1 | 式
| 収集運搬費 | 4ｔトラック | 1 | 式
ｃの計
ｄ | 土間解体工事
| アスファルトカッター入れ |  | 4.5 | ｍ
| アスファルト舗装解体 |  | 60 | ㎡
| 土間コンカッター入れ |  | 12.2 | ｍ
| 土間コン解体 | 無筋 | 6.4 | m3
| 延べ石撤去 |  | 5 | ｍ
| 積込費 |  | 1 | 式
| 収集運搬費 | 4ｔトラック | 1 | 式
dの計
2 | 外構工事
a | フェンス新設工事 |  | 1 | 式
b | スロープ新設工事 |  | 1 | 式
ｃ | 門新設工事 |  | 1 | 式
ｄ | 掲示板新設工事 |  | 1 | 式
e | 手洗い足洗い場新設工事 |  | 1 | 式
ｆ | プレハブ倉庫新設工事 |  | 1 | 式
ｇ | その他工事 |  | 1 | 式
２の計
a | フェンス新設工事
| スチールネットフェンス | H1200,材工 | 151 | ｍ
| スチールネット門扉 | W1000,H1200,材工 | 5 | 個所
| フェンス基礎 | 基礎①、FC=24N/mm2（FC21+Δ3） S18 | 45 | ｍ
| フェンス基礎 | 基礎②、FC=24N/mm2（FC21+Δ3） S18 | 20.5 | ｍ
| フェンス基礎 | 基礎③、FC=24N/mm2（FC21+Δ3） S18 | 34 | ｍ
| フェンス基礎 | 基礎④、FC=24N/mm2（FC21+Δ3） S18 | 9 | ｍ
| フェンス基礎 | 基礎⑤、FC=24N/mm2（FC21+Δ3） S18 | 36 | ｍ
| フェンス基礎 | 基礎ブロック、FC=24N/mm2（FC21+Δ3） S18 | 7 | 個所
aの計
ｂ | スロープ新設工事
| スチールネットフェンス | H800,材工 | 8.4 | ｍ
| フェンス基礎 | 基礎⑥ | 20 | ｍ
| 砕石 | 土間下 | 4.3 | m3
| 鉄筋 | SD295A,D10 | 0.3 | ｔ
| 鉄筋加工組み立て |  | 0.3 | ｔ
| 鉄筋運搬費 | 4ｔトラック | 0.3 | ｔ
| 接着系あと施工アンカー | D10横向き SD295A,L250 | 70 | 本
| 土間コンクリート | Fc=18N/mm2 S18 | 4.8 | m3
| コンクリート打手間 | 外構全般のポンプ機械器具と運転費は、その他工事で一式計上 | 1 | 式
| 床モルタル塗り金こて押さえ |  | 31.6 | ㎡
| 床モルタル塗り刷毛引き仕上 |  | 11 | ㎡
| 延べ石敷設 | 既存再利用 | 2 | ｍ
bの計
ｃ | 門新設工事
| 根切り |  | 10.7 | m3
| 埋め戻し |  | 3.8 | m3
| 砕石 |  | 5.9 | m3
| 鉄筋 | SD295A,D10 | 0.6 | ｔ
| 鉄筋 | SD295A,D13 | 0.01 | ｔ
| 鉄筋加工組み立て |  | 0.6 | ｔ
| 鉄筋運搬費 | 4ｔトラック | 0.6 | ｔ
| 捨てコンクリート | FC=18N/mm2 S18 | 0.1 | m3
| 躯体コンクリート | FC=24N/mm2（FC21+Δ3） S18 | 6.7 | m3
| 土間コンクリート | FC=18N/mm2 S18 | 6 | m3
| コンクリート打設手間 | 外構全般ポンプ機械器具、運転は、その他工事で一式計上 | 1 | 式
| 型枠 | 打ち放し型枠 | 69.3 | ㎡
| 型枠運搬費 |  | 69.3 | ㎡
| 床モルタル塗り刷毛引き仕上 |  | 48.6 | ㎡
| 側溝底補修 | モルタル補修 | 13 | ｍ
| 外装薄塗材E吹き付け |  | 21.5 | ㎡
| コンクリート打ち放し補修 |  | 21.5 | ㎡
| 引き戸門扉設置 | ｗ4000 | 1 | 基
| 開き門扉設置 | W1000 | 1 | 基
| 郵便ポスト |  | 1 | 基
| 施設銘板 |  | 1 | 基
| 鋼製グレーチング | T2 | 1 | ｍ
|  | T14 | 4 | ｍ
ｃの計
ｄ | 掲示板新設工事
| 根切り |  | 1.5 | m3
| 埋め戻し |  | 1.3 | m3
| 砕石 |  | 0.1 | m3
| 鉄筋 | SD295A,D10 | 0.02 | ｔ
| 鉄筋加工組み立て |  | 0.02 | ｔ
| 鉄筋運搬費 | 4ｔトラック | 0.02 | ｔ
| 基礎コンクリート | FC=24N/mm2（FC21+Δ3） S18 | 0.2 | m3
| コンクリート打設手間 | 外構全般ポンプ機械器具、運転は、その他工事で一式計上 | 1 | 式
| 型枠 | 普通型枠 | 1.8 | ㎡
| 型枠運搬費 |  | 1.8 | ㎡
| 掲示板 | 材工 | 1 | 基
ｄの計
e | 手洗い足洗い場新設工事
| 根切り |  | 2.6 | m3
| 砕石 |  | 0.5 | m3
| 鉄筋 | SD295A,D10 | 0.06 | ｔ
| 鉄筋 | SD295A,D13 | 0.01 | ｔ
| 鉄筋加工組み立て |  | 0.07 | ｔ
| 鉄筋運搬費 | 4ｔトラック | 0.07 | ｔ
| 捨てコンクリート | FC=18N/mm2 S18 | 0.1 | m3
| 躯体コンクリート | FC=24N/mm2（FC21+Δ3） S18 | 1.3 | m3
| コンクリート打設手間 | 外構全般ポンプ機械器具、運転は、その他工事で一式計上 | 1 | 式
| 型枠 | 打ち放し型枠 | 12.2 | ㎡
| 型枠運搬費 |  | 12.2 | ㎡
| コンクリートブロック | C種 t=100 | 1 | ㎡
| モルタル金こて押さえ |  | 7.6 | ㎡
| 外装薄塗材E吹き付け |  | 4 | ㎡
| コンクリート打ち放し補修 |  | 4 | ㎡
| 上屋移設 | 基礎共、屋根葺き替え、鉄部OP塗り共 | 1 | 式
| テラス土間復旧 | 床モルタル塗り共 | 6.5 | ㎡
eの計
ｆ | プレハブ倉庫新設工事
| 根切り |  | 5.9 | m3
| 埋め戻し |  | 4.4 | m3
| 砕石 |  | 0.4 | m3
| 鉄筋 | SD295A,D10 | 0.01 | ｔ
| 鉄筋 | SD295A,D13 | 0.02 | ｔ
| 鉄筋加工組み立て |  | 0.04 | ｔ
| 鉄筋運搬費 | 4ｔトラック | 0.04 | ｔ
| 捨てコンクリート | FC=18N/mm2 S18 | 0.2 | m3
| 基礎コンクリート | FC=24N/mm2（FC21+Δ3） S18 | 1.1 | m3
| コンクリート打設手間 | 外構全般ポンプ機械器具、運転は、その他工事で一式計上 | 1 | 式
| 型枠 | 普通型枠 | 6.1 | ㎡
| 型枠運搬費 |  | 6.1 | ㎡
| プレハブ倉庫 | 材工 | 1 | 基
ｆの計
ｇ | その他工事
| 外構全般コンクリート打設手間 | ポンプ機械器具、運転費 | 1 | 式
| グランド真砂土入れ |  | 220 | ㎡
| 残土処分 | 工事中発生全残土量,場外自由処分 | 32.7 | m3
| 土工機械運搬費 | バックホウ | 1 | 式
| 防球フェンス | H6-3型（全面エコネット張り） | 1 | 式
L=15ｍ+ｶｰﾃﾝ式開閉口、材料、組立、基礎工事とも
犬走コンクリート舗装
| 鋤取り |  | 50.3 | ㎡
| 砕石 |  | 20.1 | ㎥
| 溶接金網 | 6φ-150×150 | 201 | ㎡
| 接着系あと施工アンカー | Ｄ10横向き ＳＤ295Ａ Ｌ250 | 195 | 本
| 生コンクリート | Fc18N/㎜2 S18 | 30.2 | ㎥
| コンクリート打設手間 | 外構全般ポンプ機械器具、運転は、その他工事で一式計上 | 1 | 式
| コンクリート直押さえ |  | 201 | ㎡
| 伸縮目地切り |  | 28.5 | ｍ
ｇの計
3 | 発生材処分費
| 鉄筋コンクリート塊 |  | 40.1 | t
| 無筋コンクリート塊 | 無筋土間コン、モルタル | 15.4 | t
| コンクリート二次製品 | ブロック | 11.8 | t
| その他（がれき） | ﾓﾙﾀﾙ | 0.9 | t
| その他(ガラスくず） | タイル、衛生陶器 | 0.02 | ｔ
| その他(金属くず） | SUS、アルミ | 2.6 | ｔ
| アスファルト |  | 7.6 | ｔ
３の計
（四） | 共通仮設費 | 積上げ分
| ガードマン | 交通誘導警備員B 35人日 | 1 | 式
| 鉄板敷き | t=22、4ヶ月 | 100 | ㎡
| パネルゲート | 鋼製板、W5.4,H4.5m | 1 | 個所
| 仮囲い | 波形亜鉛鉄板,H1.8m | 7 | ｍ
| 各種試験費 | 室内環境測定、4個所 | 1 | 式
小計