## 表紙
令和3年度 | 工 事 設 計 書
工 事 名 | 伊賀市立上野総合市民病院西館吸収式冷温水発生機改修工事
施 工 地 名 |  | 伊賀市 | 四十九町 | 地内
工 費
\
工 期 | 契約の日から |  | 令和3年12月7日まで | 設 計 | 令和3年6月
|  |  |  | 設 計 |  | 検 算
工 事 の 大 要
|  |  |  | 業 種 | 管 | 業種コード | 09

## 設計内訳書
伊賀市立上野総合市民病院西館吸収式冷温水発生機改修工事
用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ | 直接工事費 | 発生材処分費共 | 1 | 式
Ｂ | 共通仮設費 | 共通仮設費率 | 1 | 式
|  | 積み上げ | 1 | 式
純工事費
Ｃ | 現場管理費 | 現場管理費率 | 1 | 式
工事原価
Ｄ | 一般管理費 |  | 1 | 式
工事価格
| 消費税及び地方消費税 |  | 1 | 式
工事費計
#VALUE! | 直接工事費
1 | 空調機器工事 |  | 1 | 式
2 | 配管工事 |  | 1 | 式
3 | 自動制御設備工事 |  | 1 | 式
4 | 動力設備工事 |  | 1 | 式
5 | ガス工事 |  | 1 | 式
6 | 撤去工事 |  | 1 | 式
7 | 発生材処分費 |  | 1 | 式
Ａの計
1 | 空調機器工事
型式：QUW-V60WP-6SX 国交省仕様
| 吸収式冷温水機（冷却塔一体型） | 暖房能力増加型 冷凍：211KW、加熱能力 211.7Kwほか | 2 | 台
| 凍結防止サーモ |  | 2 | 組
| マルチコントローラー |  | 1 | 式
| 防振架台 |  | 2 | 組
| H型鋼材 | 150×150 | 450 | ㎏
| 溝形鋼 | 150×75 | 270 | ㎏
| 冷却塔歩廊 |  | 1 | 式
| 機器搬入据付工事 |  | 1 | 式
| アンカー打設工事 |  | 1 | 式
| 場内小運搬 |  | 1 | 式
| 現場養生、片付け清掃費 |  | 1 | 式
| 消耗品雑材料 |  | 1 | 式
| 試運転調整費 |  | 1 | 式
| 運搬費 |  | 1 | 式
| 仮設工事 |  | 1 | 式
1の計
2 | 配管工事
（冷温水配管）
| 配管用炭素鋼管 | SGP（白） 80A | 24 | ｍ
| 配管用炭素鋼管 | SGP（白） 100A | 16 | ｍ
| 同上継手 |  | 1 | 式
| 同上接合材 |  | 1 | 式
| 同上支持金物 |  | 1 | 式
（仮設冷温水）
| 硬質ポリ塩化ビニル配管 | VP 80Ａ | 18 | ｍ
| 同上継手 |  | 1 | 式
| 同上接合材 |  | 1 | 式
| 同上支持金物 |  | 1 | 式
（給水）
| 水道用硬質塩ビライニング鋼管 | SGP-VA 25A | 28 | ｍ
| 水道用硬質塩ビライニング鋼管 | SGP-VA 32A | 8 | ｍ
| 同上継手 |  | 1 | 式
| 同上接合材 |  | 1 | 式
| 同上支持金物 |  | 1 | 式
（排水）
| 硬質ポリ塩化ビニル配管 | VP 50A | 32 | m
| 硬質ポリ塩化ビニル配管 | VP 80A | 8 | m
| 同上継手 |  | 1 | 式
| 同上接合材 |  | 1 | 式
| 同上支持金物 |  | 1 | 式
| 仕切弁 | 20Ａ JIS10Ｋ | 12 | 個
| 仕切弁 | 50Ａ JIS10K | 2 | 個
| 仕切弁 | 25A JIS10K（鉛ﾌﾘｰｺｱ付き） | 4 | 個
| 逆止弁 | 80A JIS10K（ｽｲﾝｸﾞ） | 2 | 個
| Ｙ型ストレーナー | 80A 150型10K | 2 | 個
| バタフライ弁 | 80A 10K（ｷﾞｱｰ）アルミ製 | 8 | 個
| バタフライ弁 | 100A 10K（ｷﾞｱｰ）アルミ製 | 2 | 個
| 自動エア抜き弁 | 20A 10K | 4 | 個
| フレキシブル継手 | 25A 10K（SUS 500L) | 2 | 個
| フレキシブル継手 | 80A 10K（SUS 500L) | 4 | 個
| 温度計 | BTH-S（100φ）T型 感温部75㎜ | 4 | 個
| 圧力計 | P204（屋外用・一般用10K)100㎜水用 | 2 | 個
| 連成計 | P214（屋外用） 100㎜ | 2 | 個
| 配管支持架台 | 溶融亜鉛メッキ 山形鋼 50×50 | 120 | ㎏
| 配管工事 |  | 1 | 式
| 弁類取付工事 |  | 1 | 式
| 加工工事 | 制作とも | 1 | 式
| 保温工事 |  | 1 | 式
| アンカー工事 |  | 1 | 式
| 斫り補修工事 |  | 1 | 式
| 水抜き、水張り工事 |  | 1 | 式
| 場内小運搬費 |  | 1 | 式
| 現場養生清掃費 |  | 1 | 式
| 消耗品雑材料 |  | 1 | 式
| 調整費 |  | 1 | 式
| 運搬費 |  | 1 | 式
| 仮設工事費 |  | 1 | 式
2の計
3 | 自動制御設備工事
| 電線管 | G36㎜ | 2 | 本
| 電線管 | G54㎜ | 2 | 本
| 同上付属品 |  | 1 | 式
| 金属製可とう電線管 | ＃38、コネクタとも | 2 | 組
| 金属製可とう電線管 | ＃50、コネクタとも | 2 | 組
| 雑材料消耗品 | 吊り材、支持材とも | 1 | 式
| 電気工事 | 結線、調整とも | 1 | 式
| 場内小運搬費 |  | 1 | 式
| 現場養生、片付け清掃費 |  | 1 | 式
| 消耗品雑材料 |  | 1 | 式
| 試運転調整費 |  | 1 | 式
| 運搬費 |  | 1 | 式
| 仮設工事 |  | 1 | 式
3の計
4 | 動力設備工事
| 電線管 | G51㎜ | 2 | 本
| 同上付属品 |  | 1 | 式
| プリカ、コネクタ | ＃50 | 2 | 組
| 雑材料消耗品 | 吊り材、支持材とも | 1 | 式
| 電気工事 | 結線、調整とも | 1 | 式
| 場内小運搬費 |  | 1 | 式
| 現場養生、片付け清掃費 |  | 1 | 式
| 消耗品雑材料 |  | 1 | 式
| 試運転調整費 |  | 1 | 式
| 運搬費 |  | 1 | 式
| 仮設工事 |  | 1 | 式
4の計
5 | ガス工事
| 鋼管 | SGP-80A | 15 | ｍ
| 鋼管 | SGP-50A | 11 | ｍ
| 同上継手 |  | 1 | 式
| 雑材料消耗品 |  | 1 | 式
| メーターガス栓 | 80A | 1 | 個
| メーターガス栓 | 50A | 4 | 個
| ステンレスフレキ管 | 50A×300㎜ | 2 | 個
| 検圧プラグ | F910B | 2 | 個
| 配管工事 |  | 1 | 式
| 塗装工事 |  | 1 | 式
| 支持材金具取付工事 |  | 1 | 式
| 機器接続工事 |  | 1 | 式
| ガスメーター更新工事 |  | 1 | 式
| 既設配管撤去工事 |  | 1 | 式
| 運搬費 |  | 1 | 式
5の計
6 | 撤去工事
| 溶液リサイクル回収工事 |  | 1 | 式
| 機器撤去搬出工事 |  | 1 | 式
| 附帯設備撤去工事 |  | 1 | 式
| 場内小運搬 |  | 1 | 式
| 仮設工事 |  | 1 | 式
6の計
7 | 発生材処分費
| 混合廃棄物 |  | 1 | 式
7の計
Ｂ | 共通仮設費 | (積上げ)
積み上げ分
| 揚重機械器具費 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 80ｔ ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付き | 3 | 日
| 安全費 | 交通誘導員B | 3 | 人
| 養生鉄板敷き | ｔ22㎜ | 22.5 | ㎡
Ｂの計