## 表紙
3 | 工 事 設 計 書
工 事 名 | 西柘植小学校トイレ改修工事
施 工 地 名 |  | 伊賀市 | 新堂 | 地内
工 費
\
工 期 | 契約の日から |  | 令和3年9月10日まで | 設 計 | 令和３年６月
|  |  |  | 設 計 |  | 検 算
工 事 の 大 要
・１階児童男女トイレ改修 （衛生器具撤去、洋風大便器3組新設、トイレブース撤去・新設、撤去箇所補修、紙巻き器新設、既設照明器具撤去、ダウンライト1台新設、ベースライト2台新設、天井点検口1ヶ所新設、壁付け換気扇撤去・2台新設） ・１階女子職員用トイレ改修 （衛生器具撤去、洋風大便器1組新設、トイレブース撤去・新設、撤去箇所補修、紙巻き器新設、既設照明器具撤去、シーリングライト2台新設、化粧鏡新設） |  |  |  | 業 種 | 建 | 業種コード | 02

## 設計書(大内）
西柘植小学校トイレ改修工事
用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ | 直接工事費 | 発生材処分費共 | 1 | 式
Ｂ | 共通仮設費 | 共通仮設費率 | 1 | 式
純工事費
Ｃ | 現場管理費 | 現場管理費率 | 1 | 式
工事原価
Ｄ | 一般管理費 |  | 1 | 式
工事価格
| 消費税及び地方消費税 |  | 1 | 式
工事費計
Ａ | 直接工事費
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 建築工事 |  | 1 | 式
3 | 給排水衛生設備工事 |  | 1 | 式
4 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
5 | 換気設備工事 |  | 1 | 式
6 | 処分費 |  | 1 | 式
計
1 | 直接仮設工事
【１階児童便所】
| 内部脚立足場 | 並列 H=1.8ｍ 2ヶ月 | 14 | ㎡
| 養生 | 仕上げ | 14 | ㎡
| 清掃・片付け | 竣工時 | 14 | ㎡
【１階女子職員便所】
| 内部脚立足場 | 並列 H=1.8ｍ 2ヶ月 | 8 | ㎡
| 養生 | 仕上げ | 8 | ㎡
| 清掃・片付け | 竣工時 | 8 | ㎡
1の計
2 | 建築工事
【１階児童便所】
| トイレブース解体 | 撤去、運搬とも | 1 | 式
男子・女子共
| トイレブース新設 | メラミン化粧合板 ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ 40 付属金物とも | 1 | 式
| 土間コンクリート打設 | Fc=21-18-25 温度補正△+6 人力 打設手間とも | 0.2 | m3
| 差筋アンカー | D10 床 | 30 | 本
| 左官押さえ |  | 1.5 | ㎡
| 磁器質モザイクタイル貼り | 50角 | 1.5 | ㎡
| 床モルタル塗り | タイル下地 | 1.5 | ㎡
| カッター切断 | コンクリート面 | 7.2 | ｍ
| 床コンクリート取壊し | タイルとも 人力 積込 運搬とも | 0.15 | ㎥
| 天井点検口 | 450角 | 1 | 個所
| 天井材補修 | 撤去跡 貼替 | 1 | 式
| アルミパネル | ｔ5.0㎜ 既設ガラス撤去とも | 2 | 個所
【１階女子職員便所】
| トイレブース解体 | 撤去、運搬とも | 1 | 式
| トイレブース新設 | メラミン化粧合板 ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ 40 付属金物とも | 1 | 式
| 土間コンクリート打設 | Fc=21-18-25 温度補正△+6 人力 打設手間とも | 0.1 | m3
| 左官押さえ |  | 0.4 | ㎡
| 差筋アンカー | D10 床 | 10 | 本
| 磁器質モザイクタイル | 50角 | 0.4 | ㎡
| 床モルタル塗り | タイル下地 | 0.4 | ㎡
| カッター切断 |  | 2.4 | ｍ
| 床コンクリート取壊し | タイルとも 人力 積込 運搬とも | 0.1 | ㎥
| 天井面補修 | 撤去跡 塗替 EP塗装 | 0.1 | ㎡
2の計
3 | 給排水衛生設備工事
【１階児童便所】
| 屋内給水管 | VA20A | 3 | ｍ
| 屋内給水管接続費 | 鋼管 20A | 3 | 個所
| 屋内排水管 | VP75A | 3 | ｍ
| 屋内排水管接続費 | 樹脂管 75A | 3 | 個所
| 洋風大便器 | BC-P20SM/DT-PA250CH | 3 | 組
| 衛生器具撤去 | 和風便器3台、掃除流し1台 運搬とも | 1 | 式
| 紙巻き器 | 棚付2連 CF-63HST 既設撤去とも | 3 | 組
【１階女子職員便所】
| 屋内給水管 | VA20A | 1 | ｍ
| 屋内給水管接続費 | 鋼管 20A | 1 | 個所
| 屋内排水管 | VP75A | 1 | ｍ
| 屋内排水管接続費 | 樹脂管 75A | 1 | 個所
| 洋風大便器 | BC-P20SM/DT-PA250CH | 1 | 組
| 和式便所撤去 |  | 1 | 組
| 紙巻き器 | 棚付2連 CF-63HST 既設撤去とも | 1 | 組
| 化粧鏡 | KF-3545AP | 1 | 枚
3の計
4 | 電気設備工事
【１階児童便所】
| ダウンライト | LRS1-05 LN | 1 | 台
| ベースライト | LSS1-4-23LM | 2 | 台
| 既設照明器具撤去 |  | 2 | 台
| 電線 | EM-EEF2.0-3C ｺﾛｶﾞｼ | 15 | ｍ
【１階女子職員便所】
| シーリングライト | LGBC58064LE1 | 2 | 台
| 既設照明器具撤去 |  | 2 | 台
| 電線 | EM-EEF2.0-3C ｺﾛｶﾞｼ | 5 | ｍ
4の計
5 | 換気設備工事
【１階児童便所】
| 壁付換気扇 | 参考品番：EX-20SC4-S 540㎥/H | 2 | 台
| 壁付換気扇撤去 |  | 1 | 台
5の計
6 | 処分費
| コンクリート類 |  | 1.2 | ｔ
| がれき類 | 便器 タイル等 | 1 | ｔ
| 木屑類 | トイレブース等 | 1 | ｔ
6の計