## 表紙
令和3年度 | 工 事 設 計 書
工 事 名 | 伊賀の国大山田温泉本館棟空調設備改修工事
施 工 地 名 | 0 | 伊賀市 | 上阿波 | 地内
工 費
\
工 期 | 契約の日から |  | 令和3年11月25日まで | 設 計 | 令和3年6月
|  |  |  | 設 計 |  | 検 算
工 事 の 大 要
（1）空調設備工事 室外機1.0台(冷房73.0Kw、暖房73.0Kw）、2階ホール 室内機4.0台（冷房9.0Kw、暖房10.0Kw）、2階和室 室内機3.0台（冷房11.2Kw、暖房12.5Kw）リモコン、冷媒用保温付被覆銅管（液管、ガス管）、ドレン管、保温工事、既設撤去ほか （2）電気設備工事 電線（EM-E14°、EM-EEF1.6-2Cほか）、電線管、照明器具移設工事ほか （3）建築工事 脚立足場、内装材撤去、復旧ほか（4）発生材処分 ボード類、フロン回収破壊 一式 |  |  |  | 業 種 | 管 | 業種コード | 09

## 設計内訳書
伊賀の国大山田温泉本館棟空調設備改修工事
用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ | 直接工事費 | 発生材処分費共 | 1 | 式
Ｂ | 共通仮設費 | 共通仮設費率 | 1 | 式
|  | 積み上げ | 1 | 式
純工事費
Ｃ | 現場管理費 | 現場管理費率 | 1 | 式
工事原価
Ｄ | 一般管理費 |  | 1 | 式
工事価格
| 消費税及び地方消費税 |  | 1 | 式
工事費計
#VALUE! | #VALUE!
1 | 空調設備工事 |  | 1 | 式
2 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
3 | 建築工事 |  | 1 | 式
4 | 発生材処分費 |  | 1 | 式
Ａの計
1 | 空調設備工事
| ACM-4 ﾋﾞﾙﾏﾁｴｱｺﾝ 室外機 | 冷房能力：73.0ｋW,暖房能力：73.0ｋW 付属品共 | 1 | 組
天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形
| ACM4-1 ﾋﾞﾙﾏﾁｴｱｺﾝ 室内機 | 冷房能力：9.0ｋW,暖房能力：10.0ｋW 付属品共 | 4 | 組
天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形
| ACM4-2 ﾋﾞﾙﾏﾁｴｱｺﾝ 室内機 | 冷房能力：11.2ｋW,暖房能力：12.5ｋW 付属品共 | 3 | 組
| ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ |  | 2 | 個
| 集中管理ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ |  | 1 | 個
| 天井開口及び補強 |  | 1 | 式
| 固定ｱﾝｶ- |  | 1 | 式
| 冷媒用保温付被覆銅管 | 15.9φ ｶﾞｽ管20mm | 16 | ｍ
| 冷媒用保温付被覆銅管 | 9.5φ 液管8～10mm | 16 | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP | 25A 一般 | 15 | ｍ
| 保温付ﾌﾚｷﾀﾞｸﾄ | 150φ | 30 | ｍ
| 操作線及びﾘﾓｺﾝ配線工事 |  | 1 | 式
| 既設配管接続費 |  | 1 | 式
| 既設ﾀﾞｸﾄ接続費 |  | 1 | 式
| 保温工事 |  | 1 | 式
| 空調機器撤去 |  | 1 | 式
| ﾀﾞｸﾄ類撤去 |  | 1 | 式
| 積込運搬費 | 機器類 | 1 | 式
1の計
2 | 電気設備工事
| 電線 | EM-E 14ﾟ | 6 | ｍ
| 電線 | EM-EEF1.6-2C ｺﾛｶﾞｼ | 2 | ｍ
| 電線 | EM-EEF2.0-3C ｺﾛｶﾞｼ | 33 | ｍ
| 電線 | EM-CET60ﾟ ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ上 | 6 | ｍ
| 移設工事費 |  | 1 | 式
| 撤去工事費 |  | 1 | 式
2の計
3 | 建築工事
【直接仮設】
| 脚立足場 |  | 203 | ㎡
| 養生 |  | 203 | ㎡
| 清掃・片付 |  | 203 | ㎡
【撤去費】
| 天井下地 | 軽鉄 | 8 | ㎡
| 天井仕上 | PB t=9.5下地 ロックウール化粧吸音板 t=9 | 8 | ㎡
| 天井仕上 | 天然目化粧合板 t=5.5（直貼） 天井下地共 | 5 | ㎡
【積込運搬費】
| 積込運搬費 | 合板等 | 0.1 | ㎥
| 積込運搬費 | ボード類 | 0.2 | ㎥
| 積込運搬費 | 軽鉄下地 | 0.1 | ㎥
【２Ｆ 交流サロン】
| 下地 | 軽鉄 野縁19形 @360 | 12 | ㎡
空調部：1200×1200
| 開口補強 |  | 4 | ヶ所
| 開口補強 | □450 | 4 | ヶ所
| 仕上 | PB t=9.5下地 ロックウール化粧吸音板 | 12 | ㎡
| 点検口 | アルミ □450 額縁枠 | 4 | ヶ所
| 廻縁 | 塩ビ t=9（コ型・突付） | 26 | ｍ
【２Ｆ 和室40帖】
吊木：杉 36×36 @910
| 下地 | 野縁：杉 36×36 @455、野縁受：杉 36×36 @910 | 8 | ㎡
| 仕上 | シナベニヤ t=5.5 直張 | 8 | ㎡
| 格子受 四方枠 | 杉 45×60 | 16 | ｍ
| 目隠し格子（脱着式） | 杉 1600×1000×ｔ25 | 3 | ヶ所
3の計
4 | 発生材処分費
| 冷媒ｶﾞｽ回収・破壊費 |  | 1 | 式
| 混合廃棄物 | ボード類 | 1 | 式
| 鋼材スクラップ控除 | 軽鉄 ﾍﾋﾞｰ H2 | 0.1 | ｔ
| 鋼材スクラップ控除 | 機器 ﾍﾋﾞｰ H2 | 1.1 | ｔ
4の計
Ｂ | 共通仮設費 | (積上げ)
| 機械器具費 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 35ｔ ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付き | 2 | 日
| 安全費 | 交通誘導員B | 4 | 人
| 鉄板敷 | ｔ22㎜ | 36 | ㎡
小計