## 表紙
令和3年度 | 工 事 設 計 書
工 事 名 | 伊賀市文化会館便所改修工事
施 工 地 名 | 0 | 伊賀市 | 西明寺 | 地内
工 費
\
工 期 | 契約の日から |  | 令和3年12月23日まで | 設 計 | 令和3年7月
|  |  |  | 設 計 |  | 検 算
工 事 の 大 要
伊賀市文化会館における便所改修工事 1.機械設備工事：養生・後片づけ、洋風便器（ダイレクトバルブ防露便器シャワートイレ）13組、自動単水栓 11組、土間はつり撤去、器具取付費、配管工事、土間防水工事、左官工事、天井点検口、雑材料ほか 2.電気設備工事：電線（EM-EEF2.0-3C）、電線管（ﾒﾀﾙﾓｰﾙ A型）、埋込コンセント（2P15A×2ET）、分電盤改造、電工費ほか |  |  |  | 業 種 | 管 | 業種コード | 09

## 設計内訳書
用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ | 直接工事費 | 発生材処分費共 | 1 | 式
Ｂ | 共通仮設費 | 共通仮設費率 | 1 | 式
純工事費
Ｃ | 現場管理費 | 現場管理費率 | 1 | 式
工事原価
Ｄ | 一般管理費 |  | 1 | 式
工事価格
| 消費税及び地方消費税 |  | 1 | 式
工事費計
0 | 0
1 | 機械設備工事 |  | 1 | 式
2 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
3 | 発生材処分費 |  | 1 | 式
Ａの計
1 | 機械設備工事
ダイレクトバルブ防露便器シャワートイレ（低流動圧対応ブースター後付用）
| 洋風便器 | 参考品番：BC-K21、DV-K213HM、CF-200S、CWA-217Aほか | 13 | 組
| 洗面自動単水栓 | 参考品番：AM-200V1、既設撤去、カウンター化粧蓋とも | 11 | 組
| 紙巻き器移設 | 既設流用、取外、取付 | 13 | 個所
| カッター切断 | コンクリート面 | 26 | ｍ
| 土間取壊し | ハンドブレーカー 積込とも | 0.5 | ㎥
| 和風便器撤去 | 積込とも | 13 | 個所
| タイル剥し | 下地モルタルとも | 3 | ㎡
| 土間コンクリート | 21-18-25 人力打設とも | 0.5 | ㎥
| 床モルタル塗り | 木ごて タイル下地 | 3 | ㎡
| 床タイル貼り | モザイクタイル | 3 | ㎡
| 床防水塗り | アスファルト防水密着工法 一般室内外用 | 1.1 | ㎡
| 天井点検口 | １階男子、女子便所、ホール部分、アルミ450角、開口補強とも | 10 | 個所
| 配管工事 | VP100A、既設配管切断接続とも | 1 | 式
| 墨出し・養生 |  | 1 | 式
| 整理清掃後片付け |  | 1 | 式
| 発生材運搬 |  | 1 | 式
1の計
2 | 電気設備工事
| 電線 | EM-EEF2.0-3C ｺﾛｶﾞｼ | 460 | ｍ
| 電線管 | ﾒﾀﾙﾓｰﾙ A型 | 63 | ｍ
| ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | A型 | 24 | 個
| １個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 浅型 | 24 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2ET 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 24 | 個
| 分電盤改造費 | 1L-2 MCCB50/20 4.0箇所 | 1 | 式
| 分電盤改造費 | 1L-3 2PMCCB50/20 1.0箇所 | 1 | 式
| 分電盤改造費 | 2L-1 2PMCCB50/20 2.0箇所 | 1 | 式
2の計
3 | 発生材処分費
| コンクリート類 |  | 1.1 | ｔ
| がれき類 | 便器 タイル等 | 1.3 | ｔ
3の計