## 表紙
令和3年度 | 工 事 設 計 書
工 事 名 | 島ヶ原温泉やぶっちゃ空調設備改修工事
施 工 地 名 |  | 伊賀市 | 島ヶ原 | 地内
工 費
\
工 期 | 契約の日から |  | 令和4年1月7日まで | 設 計 | 令和3年8月
|  |  |  | 設 計 |  | 検 算
工 事 の 大 要
島ヶ原温泉やぶっちゃ空調設備改修工事 既設島ヶ原温泉やぶっちゃの温泉施設等の空調設備（ACM-2)改修工事 |  |  |  | 業 種 | 管 | 業種コード | 09

## 設計書
島ヶ原温泉やぶっちゃ空調設備改修工事
用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ | 直接工事費 | 発生材処分費共 | 1 | 式
Ｂ | 共通仮設費 | 共通仮設費率 | 1 | 式
純工事費
Ｃ | 現場管理費 | 現場管理費率 | 1 | 式
工事原価
Ｄ | 一般管理費 |  | 1 | 式
工事価格
| 消費税及び地方消費税 |  | 1 | 式
工事費計
Ａ | 直接工事費
1 | 建築工事 |  | 1 | 式
2 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
3 | 機械設備工事 |  | 1 | 式
4 | 処分費 |  | 1 | 式
Ａ 計
1 | 建築工事
| 清掃・片付 | 施工中 | 25.2 | ㎡
| 脚立足場 | 内部並列 | 25.2 | ㎡
(天井） | 天井仕上撤去 | ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板（下地PB共） | 3.2 | ㎡
| 天井材復旧 | ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板ｔ9 （下地PBｔ9.5共） | 3.2 | ㎡
（雑） | 屋内天井下地開口部補強 | 450×450（ﾎﾞｰﾄﾞ切込み共） | 22 | ヵ所
| 天井点検口450×450 |  | 22 | ヵ所
| 発生材積込費 | 内装・木材等(人力） | 1 | 式
| 発生材運搬費 | 内装・木材等 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2ｔ | 1 | 式
1 計
2 | 電気設備工事
| 電線管 | E(39) 露出 | 18 | ｍ
| 電線管 | E(51) 露出 | 19 | ｍ
| 電線 | EM-IE 5.5ﾟ 管内 | 37 | ｍ
| 電線 | 600V EM-CET14ﾟ 管内 | 18 | ｍ
| 電線 | 600V EM-CET22ﾟ 管内 | 19 | ｍ
| 塗装工事費 | OP2回塗り | 1 | 式
2 計
3 | 機械設備工事 | ACM-2系統
3-1 | 機器設備工事 |  | 1 | 式
3-2 | 配管設備工事 |  | 1 | 式
3-3 | 撤去工事 |  | 1 | 式
3 計
3-1 | 機器設備工事
| ACM-2空冷ヒ－トポンプ式 | 室外機
| ビルマルチエアコン | 冷房能力：63.0ｋｗ、暖房能力：69.0ｋｗ 付属品共 | 1 | 台
| ACM2-1空冷ヒ－トポンプ式 | 室内機 天井カセット4方向吹出
| ビルマルチエアコン | 冷房能力：11.2ｋｗ、暖房能力：12.5ｋｗ 付属品共 | 2 | 台
| ACM2-2空冷ヒ－トポンプ式 | 室内機 天井カセット4方向吹出
| ビルマルチエアコン | 冷房能力：9.0ｋｗ、暖房能力：10.0ｋｗ 付属品共 | 2 | 台
| ACM2-3空冷ヒ－トポンプ式 | 室内機 天井カセット2方向吹出
| ビルマルチエアコン | 冷房能力：9.0ｋｗ、暖房能力：10.0ｋｗ 付属品共 | 2 | 台
| ACM2-4空冷ヒ－トポンプ式 | 室内機 天井カセット2方向吹出
| ビルマルチエアコン | 冷房能力：5.6ｋｗ、暖房能力：6.3ｋｗ 付属品共 | 1 | 台
| ワイヤ－ド式リモコンスイッチ |  | 6 | 個
| 機器搬入費 | 撤去搬出、揚重機器費含む | 1 | 式
| 機器固定アンカーボルト |  | 1 | 式
3-1 計
3-2 | 配管設備工事
| 冷媒用保温付被覆銅管 | ｶﾞｽ管保温厚20mm：12.7φ | 7 | ｍ
| 冷媒用保温付被覆銅管 | ｶﾞｽ管保温厚20mm：15.9φ | 39 | ｍ
| 冷媒用保温付被覆銅管 | ｶﾞｽ管保温厚20mm：19.1φ | 24 | ｍ
| 冷媒用保温付被覆銅管 | ｶﾞｽ管保温厚20mm：22.2φ | 1 | ｍ
| 冷媒用保温付被覆銅管 | ｶﾞｽ管保温厚20mm：25.4φ | 5 | ｍ
| 冷媒用保温付被覆銅管 | ｶﾞｽ管保温厚20mm：28.6φ | 22 | ｍ
| 冷媒用保温付被覆銅管 | 液管保温厚8mm：6.4φ | 7 | ｍ
| 冷媒用保温付被覆銅管 | 液管保温厚8mm：9.5φ | 64 | ｍ
| 冷媒用保温付被覆銅管 | 液管保温厚10mm：12.7φ | 5 | ｍ
| 冷媒用保温付被覆銅管 | 液管保温厚10mm：15.9φ | 22 | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管：VP | 25A：一般 | 6 | ｍ
| 連絡配線・ﾘﾓｺﾝ配線工事 |  | 1 | 式
| 既設配管接続費 |  | 1 | 式
| 保温工事 |  | 1 | 式
3-2 計
3-3 | 撤去工事
| 空調機器撤去 |  | 1 | 式
| 配管類撤去 |  | 1 | 式
| 冷媒ガス回収・破壊費 |  | 1 | 式
| 発生材運搬 |  | 1 | 式
3-3 計
4 | 発生材処分費
| 発生材処分 | 内装・木材等 | 1 | 式
| 発生材処分 | 有価物 金属くず | 1 | 式
4 計