## 表紙
令和3年度 | 工 事 設 計 書
工 事 名 | 神戸地区市民センター共用トイレ改修工事
施 工 地 名 | 0 | 伊賀市 | 上神戸 | 地内
工 費
\
工 期 | 契約の日から |  | 令和4年2月4日まで | 設 計 | 令和3年9月
|  |  |  | 設 計 |  | 検 算
工 事 の 大 要
（工事概要）①建築工事：仮設工事（墨出し、養生、仮設間仕切壁ほか）、撤去工事（間仕切壁撤去、建具撤去、床仕上げ材撤去ほか）、建具工事（軽量鋼製建具、トイレブースほか）、内装工事（軽量壁下地、床長尺塩ビシート張、壁ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り、メラミン不燃化粧板張り、天井ロックウール吸音板張りほか）、塗装工事（壁EP塗りほか）、②電気設備工事：照明設備工事（EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ、電線管、照明器具ほか）コンセント設備工事（EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ、コンセント2P15A接地極 端子付ほか）、誘導支援設備工事（EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ、呼出ﾎﾞﾀﾝほか）、テレビ共聴設備工事（同軸ｹｰﾌﾞﾙ、収納盤ほか）、自動火災報知設備工事（EAM-AEｹｰﾌﾞﾙ、低温式ｽﾎﾟｯﾄ感知器ほか）③機械設備工事 給排水衛生設備工事（HIVP20A,VA20A、VP75A、VP100A、小便器、洋風便器、L型手摺、はねあげ手摺、洗面器、ベビーキープほか）、空気調和設備工事（天井換気扇、スパイラルダクトほか）④発生材処分費（コンクリートがら、ガラス陶器くず、ボード類ほか） |  |  |  | 業 種 | 建 | 業種コード | 02

## 設計書
神戸地区市民センター共用トイレ改修工事
用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ | 直接工事費 | 発生材処分費共 | 1 | 式
Ｂ | 共通仮設費 | 共通仮設費率 | 1 | 式
|  | 積み上げ | 1 | 式
純工事費
Ｃ | 現場管理費 | 現場管理費率 | 1 | 式
工事原価
Ｄ | 一般管理費 |  | 1 | 式
工事価格
| 消費税及び地方消費税 |  | 1 | 式
工事費計
#VALUE! | #VALUE!
1 | 建築工事 |  | 1 | 式
2 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
3 | 機械設備工事 |  | 1 | 式
4 | 発生材処分費 |  | 1 | 式
Ａの計
1 | 建築工事
（１） | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
（２） | 撤去工事 |  | 1 | 式
（３） | 建具工事 |  | 1 | 式
（４） | 内装工事 |  | 1 | 式
（５） | 塗装工事 |  | 1 | 式
（６） | 躯体工事 |  | 1 | 式
1の計
（１） | 直接仮設工事
| 墨出し | 仕上げ | 36.5 | ㎡
| 養生 | 仕上げ | 55.5 | ㎡
| 床養生 | 廊下・玄関 専用シート、ベニヤ等 | 52.6 | ㎡
| 建具養生 |  | 11.9 | ㎡
| 後片付け清掃 | 竣工時 | 89.1 | ㎡
| 建具クリーニング | アルミサッシ、木建共、内外両面 ガラスクリーニング含む | 15.3 | ㎡
| 仮設間仕切（B種） | LGS50下地 合板片面張り 厚5.5mm 木製ドア、撤去跡補修共 | 39.9 | ㎡
| 内部 脚立足場 | 並列 | 42.1 | ㎡
| 外部 脚立足場 | 直列 | 8.5 | ｍ
（１）の計
（２） | 撤去工事
（躯体撤去）
| 屋外 犬走コンクリート撤去 | 厚100mm ハンドブレーカ主体・カッター入れ共 | 1 | 式
| 屋内 床下地コンクリート撤去 | 厚100mm ハンドブレーカ主体 | 2.4 | ㎥
| 間仕切壁撤去 | 補強コンクリートブロック積 14段 | 11.8 | ㎡
| 設備壁撤去 | コンクリートブロック積 | 6.4 | ㎡
| テラゾブロック撤去 | 面台・敷居 | 6.9 | ｍ
| 壁カッター入れ | CB面（両面） | 13.2 | ｍ
| 床カッター入れ | コンクリート面 コンクリートカッター | 28.2 | ｍ
| 発生材運搬 | コンクリ－ト・モルタル類 | 1 | 式
（建具撤去）
| 木製建具撤去 | 枠とも | 1 | 式
| ガラス撤去 |  | 3.2 | ㎡
| トイレスクリーン撤去 | H2000 | 1 | 個所
| ステンレスレール撤去 |  | 2 | 本
| 発生材運搬 | 内装仕上材・木材類 | 1 | 式
（内装撤去）
| 床モザイクタイル撤去 | 下地モルタル共 厚30mm | 9.2 | ㎡
| 床長尺塩ビシート撤去 | 下地モルタル共 厚30mm | 13.2 | ㎡
| 床長尺塩ビシート撤去 | 厚2.0mm | 16.5 | ㎡
| 壁100角タイル撤去 | 下地モルタル（CB部）・ラスモルタル（木部）共 | 28.3 | ㎡
| 壁プラスタ－ボ－ド撤去 | 厚9.0mm | 38.4 | ㎡
| 壁ビニルクロス撤去 |  | 26.2 | ㎡
| 壁ソフト幅木撤去 | H75 | 19.3 | ｍ
| 壁木製間仕切撤去 |  | 21.8 | ㎡
| 天井プラスタ－ボ－ド撤去 | 厚9.0mm | 9.7 | ㎡
| 天井ジプト－ン撤去 | 厚9.0mm | 13.2 | ㎡
| 天井ロックウール吸音板撤去 | 下地プラスタ－ボ－ド共 厚9.0mm×2 | 4.3 | ㎡
| 軽量鉄骨天井下地撤去 |  | 22.9 | ㎡
| 天井 廻り縁撤去 | 塩ビ | 34.7 | ｍ
| 天井点検口撤去 450角 | アルミ製 | 1 | 個所
| 発生材運搬 | コンクリ－ト・モルタル類 | 1 | 式
| 発生材運搬 | 内装仕上材・木材類 | 1 | 式
（2）の計
（3） | 建具工事
| LSD-1 みんなのトイレ軽量鋼製建具 | 800ｘ2000 搬入取付け共 | 1 | 個所
| LSD-2 男女性用トイレ軽量鋼製建具 | 750ｘ2000 搬入取付け共 | 2 | 個所
| LSD-3 倉庫 軽量鋼製建具 | 920ｘ2000 搬入取付け共 | 1 | 個所
| TS-1 女性用 トイレスクリｰン | 搬入取付け共 | 1 | 個所
| TS-2 掃除用具入れ トイレスクリｰン | 搬入取付け共 | 1 | 個所
| TS-3 男性用 トイレスクリｰン | 搬入取付け共 | 1 | 個所
| TS-4 隔て トイレスクリｰン | 搬入取付け共 | 1 | 個所
| ガラスフィルム貼り |  | 3.1 | ㎡
（3）の計
（4） | 内装工事
| 額縁 | スプル－ス 110×25 SOP塗下 | 6.4 | ｍ
| 方立 | スプル－ス 65×25 SOP塗下 既設額縁内 | 2.1 | ｍ
| 壁見切 | 米つが 20x15 SOP塗下 | 2.6 | ｍ
| 軽量鉄骨壁下地 | 65形 @300 | 42.4 | ㎡
| 軽量鉄骨壁下地 （設備壁） | 75形 @300 耐水ベニヤ厚12mm下地共 | 8.2 | ㎡
| 同上開口補強 | 扉等三方補強 | 1 | 式
| 軽量鉄骨天井下地 | 19形 @300 | 24.6 | ㎡
| 同上開口補強 | ボ－ド等切込み共 | 1 | 式
| 軽量鉄骨下がり壁下地 | 19形 | 2 | ｍ
| 床見切り | SUS 40ｘ20ｘｔ2.0 | 3.5 | ｍ
| 床長尺塩ビシート張り | 厚2.5mm マーブル | 20.1 | ㎡
| 床長尺塩ビシート張り | 厚2.0mm マーブル | 16.5 | ㎡
| 床汚垂陶版 | D=600 | 2.8 | ｍ
| ソフト幅木 | H75 | 15.6 | ｍ
| メタル幅木 | 基材ABS樹脂 H=60 ヘアライン仕上げ | 33.1 | ｍ
| 同上コーナー |  | 2 | 個所
| 同上アルミジョイナ－ | シルバ－仕上げ | 33.1 | ｍ
壁
| シージング石膏ボード張り | 厚12.5mm 直張り LGS・石膏ボード下地共 | 6.9 | ㎡
壁
| シージング石膏ボード張り | 厚12.5mm GL工法 CB下地 | 10 | ㎡
壁
| シージング石膏ボード張り | 厚12.5mm 直張り LGS下地 | 49.9 | ㎡
壁
| シージング石膏ボード張り | 厚12.5mm 直張り 木下地・胴縁組共 | 10 | ㎡
壁
| 石膏ボード張り | 厚12.5mm 2重張り LGS下地 | 18.9 | ㎡
壁
| ケイ酸カルシウム板張り | 厚10.0mm 目透し張り LGS下地 EP塗下 | 10.9 | ㎡
壁
| 石こうボード継目処理 | ビニルクロス下 | 14.4 | ㎡
壁
| ビニルクロス貼り | 中級品 | 28 | ㎡
壁
| コーナー用塩ビアングル | 15mm ビニルクロス下 | 5.2 | ｍ
壁
| 振動吸収目地 | CB－LGS間 平目地 | 2.6 | ｍ
壁
| 見切縁 | 塩ビ製 | 4.2 | ｍ
壁
| メラミン不燃化粧板 | 厚3.0mm | 76.7 | ㎡
壁
| 出隅アルミジョイナー | メラミン不燃化粧板用 | 7.2 | ｍ
壁
| LGS65内グラスウール充填 | 厚50 24kg/m2 | 42.4 | ㎡
天井
| 化粧石膏ボード張り | 厚9.5mm 直張り | 27.6 | ㎡
天井
| ロックウ－ル吸音板張り | 厚9.0mm 石膏ボード下地共 | 4.3 | ㎡
天井
| 廻り縁 | 塩ビ 突付け | 53.9 | ｍ
| 天井点検口 | アルミ 450角 下地開口補強・ボード切込共 | 4 | 個所
| 下り壁見切縁 | 塩ビ | 1.9 | ｍ
| 天井裏グラスウール充填 | 厚50 24kg/m2 | 21.9 | ㎡
| 面台天板メラミンポストフォーム | 厚20ｘ120 木下地共 | 7 | ｍ
| 面台天板メラミンポストフォーム | 厚20ｘ190 木下地共 | 0.6 | ｍ
| 女性用トイレ内 掃除用具入れ棚ｘ2段 | メラミンポストフォーム 厚32ｘ980ｘ200 取付金具共 | 1 | 個所
| みんなのトイレ前 消毒液置台 | 木製 厚30ｘ450ｘ150 取付金具共 | 1 | 個所
| トイレ前 サインプレート 突出型 | アルミ製 H200ｘW200ｘＤ15.5 図入共 | 3 | 個所
| 倉庫前 サインプレート 平付型 | アルミ製 H80ｘW250ｘＤ1.0 文字入共 | 1 | 個所
| 厨房前 室名札・Wifi装置取外し再取付 |  | 1 | 式
| 倉庫内 壁面収納移設・復旧 | 移動書架（3連） | 1 | 式
| シーリング | SR-1 10×10 壁入隅 面台 汚垂板 額縁 | 70.7 | ｍ
| シーリング | SR-1 10×10 メラミン不燃化粧板目地 | 62.4 | ｍ
（4）の計
（5） | 塗装工事
| EP塗 | 素地ごしらえ共 B種 ケイ酸カルシウム板面 | 10.5 | ㎡
| EP塗 | 素地ごしらえ共 B種 石こうボード面 | 4.4 | ㎡
| SOP塗 糸幅300mm以下 | 素地ごしらえ共 A種 木部 | 22.5 | ⅿ
（5）の計
（6） | 躯体工事
（内部床）
| 土間下砕石敷き | 再生材 厚100mm 突固め共 | 2.4 | ㎥
| 土間下防湿材敷き | ポリエチレンフィルム 厚0.15mm | 23.7 | ㎡
| 溶接金網敷き | 6Φｘ150ｘ150 | 23.7 | ㎡
| 差筋アンカ－ | BD10ｘL450 ＠300 | 68 | 本
| 土間コンクリート | Fc18-18-25 | 2.4 | ㎥
| 同上 打設費 | ポンプ圧送共 | 1 | 式
| 床モルタル塗り | 金鏝 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ下地 | 22.9 | ㎡
（外部）
| 屋外犬走 コンクリート舗装復旧 | 路盤100㎜ コンクリート舗装70㎜ 溶接金網敷きとも | 1 | 式
（6）の計
2 | 電気設備工事
2-（1） | 照明設備工事 |  | 1 | 式
2-（2） | コンセント設備工事 |  | 1 | 式
2-（3） | 誘導支援設備工事 |  | 1 | 式
2-（4） | テレビ共聴設備工事 |  | 1 | 式
2-（5） | 自動火災報知設備工事 |  | 1 | 式
2の計
2-（1） | 照明設備工事
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6mm-2C ﾋﾟｯﾄ・天井 | 6 | ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6mm-3C ﾋﾟｯﾄ・天井 | 41 | ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6mm-3C FEP内(PF・CD) | 8 | ｍ
| 合成樹脂可とう電線管(PF単層) | 隠ぺい・埋込配管 16mm | 1 | ｍ
| 合成樹脂可とう電線管(PF単層) | 隠ぺい・埋込配管 22mm | 4 | ｍ
| ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式
| 人感ｾﾝｻｰ式自動ｽｲｯﾁ | 親機 | 2 | 個
| 人感ｾﾝｻｰ式自動ｽｲｯﾁ | 親機・換気扇連動 | 1 | 個
| 人感ｾﾝｻｰ式自動ｽｲｯﾁ | 子機・換気扇連動 | 2 | 個
| 操作ﾕﾆｯﾄ | 2回路 | 3 | 個
| 照明器具 A | LSS9-4-30 | 4 | 個
| 照明器具 B | LRS1-08 | 1 | 個
| 照明器具 | 直付FL-40Wｘ1 再取付け | 1 | 個
| 撤去工事 |  | 1 | 式
2-（1）の計
2-（2） | コンセント設備工事
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm-2C ﾋﾟｯﾄ・天井 | 5 | ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm-2C FEP内(PF・CD) | 2 | ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm-3C ﾋﾟｯﾄ・天井 | 79 | ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm-3C FEP内(PF・CD) | 22 | ｍ
| 合成樹脂可とう電線管(PF単層) | 隠ぺい・埋込配管 22mm | 13 | ｍ
| ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式
| 1種金属線ぴ | B型 | 1 | ｍ
| 附属品 |  | 1 | 式
| ｺﾝｾﾝﾄ（金属ﾌﾟﾚｰﾄ付） | 2P15Ax2 | 2 | 個
| ｺﾝｾﾝﾄ（金属ﾌﾟﾚｰﾄ付） | 2P15Ax1,接地極,接地端子付 | 7 | 個
| 配線用遮断器 | ELCB2P50/20AT | 3 | 個
（2）-2の計
（2）-3 | 誘導支援設備工事
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-2C ﾋﾟｯﾄ・天井 | 19 | ｍ
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-2C FEP内(PF・CD) | 2 | ｍ
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-3C ﾋﾟｯﾄ・天井 | 6 | ｍ
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-3C FEP内(PF・CD) | 6 | ｍ
| 合成樹脂可とう電線管(PF単層) | 隠ぺい・埋込配管 16mm | 8 | ｍ
| ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式
| 1種金属線ぴ | A型 | 1 | ｍ
| 附属品 |  | 1 | 式
| 呼出表示器 | 1窓 | 1 | 面
| 呼出ﾎﾞﾀﾝ |  | 2 | 個
| 廊下表示灯 |  | 1 | 個
| 復旧ﾎﾞﾀﾝ |  | 1 | 個
（2）-3の計
2-（4） | テレビ共聴設備工事
| 同軸ｹｰﾌﾞﾙ | S-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井 | 8 | ｍ
| ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式
| TV機器収納盤 | 再使用 | 1 | 面
| 撤去 |  | 1 | 式
２-（4）の計
2-（5） | 自動火災報知設備工事
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-4C ﾋﾟｯﾄ・天井 | 10 | ｍ
| ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式
| 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 1種防水 | 2 | 個
| 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 1種防水 再使用 | 1 | 個
| 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 2種 再使用 | 1 | 個
| 撤去 |  | 1 | 式
| 立会検査 |  | 1 | 式
2-（5）の計
3 | 機械設備工事
3-（1） | 給排水衛生設備工事 |  | 1 | 式
3-（2） | 空気調和設備工事 |  | 1 | 式
3の計
3-（1） | 給排水衛生設備工事
3-（1）-1 | 屋外給水設備工事 |  | 1 | 式
3-（1）-2 | 屋内給水設備工事 |  | 1 | 式
3-（1）-3 | 屋外排水設備工事 |  | 1 | 式
3-（1）-4 | 屋内排水設備工事 |  | 1 | 式
3-（1）-5 | 衛生器具設備工事 |  | 1 | 式
3-（1）の計
3-（1）-1 | 屋外給水設備工事
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | HIVP 20A 地中 | 1 | ｍ
| 仕切弁 | JIS10Kコア付 20A | 1 | 個
| バルブボックス | B-１ | 1.8 | ㎡
| 掘方埋め戻し費 |  | 1 | 式
| 配管切断、接続費 |  | 1 | 式
| 埋設標示費 |  | 1 | 式
3-（1）-1の計
3-（1）-2 | 屋内給水設備工事
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | HIVP 20A 便所 | 19 | ｍ
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VA 20A 便所 | 4 | ｍ
| 掘方埋め戻し費 |  | 1 | 式
| 保温工事費 |  | 1 | 式
| 配管切断、接続費 |  | 1 | 式
| はつり、補修費 |  | 1 | 式
| 既設撤去費 |  | 1 | 式
3-（1）-2の計
3-（1）-3 | 屋外排水設備工事
| 硬質塩化ビニル管 | VP 75A 地中 | 1 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 | VP 100A 地中 | 1 | ｍ
| 小口径インバート桝 | 100-200-90Y 塩ビ 400H | 1 | 個
| 小口径インバート桝 | 100-200-90Y 塩ビ 450H | 1 | 個
| 掘方埋め戻し費 |  | 1 | 式
| 配管切断、接続費 |  | 1 | 式
3-（1）-3の計
3-（1）-4 | 屋内排水設備工事
| 硬質塩化ビニル管 | VP 40A 便所 | 8 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 | VP 50A 便所 | 6 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 | VP 75A 便所 | 21 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 | VP 100A 便所 | 8 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 | VP 40A 便所通気 | 2 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 | VP 50A 便所通気 | 12 | ｍ
| 掃除口 | COA 75A | 3 | 個
| 掃除口 | COA 100A | 2 | 個
| ベントキャップ | VC 50A | 1 | 個
| 掘方埋め戻し費 |  | 1 | 式
| 保温工事費 |  | 1 | 式
| 配管切断、接続費 |  | 1 | 式
| はつり、補修費 |  | 1 | 式
| 既設撤去費 |  | 1 | 式
3-（1）-4の計
3-（1）-5 | 衛生器具設備工事
| 小便器 | U-51AP | 3 | 組
| 洋風便器(掃除口付） | BC-P110SMA | 3 | 組
| 洋風便器（車いす対応） | BC-220SK | 1 | 組
| 棚付2連紙巻器 | CF-63HST | 4 | 組
| 手すり(L型) | KF-920AE70D12J | 4 | 組
| 手すり(はねあげ) | KF-471EH70J | 1 | 組
| 手すり(小便器) | KF-701AEJ | 1 | 組
| 洗面器 | L-176UFCR | 2 | 組
| 洗面器(ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ） | L365APRS | 1 | 組
| 化粧鏡 | KF-5075 | 3 | 枚
| 掃除流し | S-17 | 1 | 個
| フック | YKH22 | 3 | 個
| ベビーキープ | AC-BK-F62 | 1 | 台
| シートペーパーホルダー | CF-24 | 3 | 台
| 既設撤去費 |  | 1 | 式
3-（1）-5の計
3-（2） | 空気調和設備工事
| V-1 天井換気扇 | 低騒音形 排気用 250m3/h 45Pa ﾌｰﾄﾞFD付 | 2 | 個
| V-2 天井換気扇 | 低騒音形 排気用 140m3/h 40Pa | 1 | 個
| スパイラルダクト | 100φ | 3 | ｍ
| スパイラルダクト | 150φ | 3 | ｍ
| 天井開口補強費 |  | 1 | 式
| 既設撤去 |  | 1 | 式
3-（2）の計
4 | 発生材処分費
| コンクリートがら | 無筋 | 1 | 式
| コンクリートがら | 有筋 | 1 | 式
| ｶﾞﾗｽ･陶磁器くず等 |  | 1 | 式
| 木屑･ﾎﾞ-ﾄﾞ類等 |  | 1 | 式
| 鉄屑 |  | 1 | 式
4の計
Ｂ | 共通仮設工事
積み上げ分
| 安全保持費 | 交通誘導員B コンクリート打設､廃材・資材搬出入時 | 5 | 人
| 仮囲い損料 | ガ－ドフェンス H=1.8 | 22 | ｍ
| 仮設トイレ | 施設用 汲取り式 目隠し共 | 2 | 組
| 仮設照明 | センサー付スポットライト | 1 | 個所
Ｂの計