## 表紙
令和3年度 | 工 事 設 計 書
工 事 名 | 島ヶ原温泉やぶっちゃ空調設備及び高圧受変電設備改修工事
施 工 地 名 |  | 伊賀市 | 島ヶ原 | 地内
工 費
\
工 期 | 契約の日から |  | 110日間 | 設 計 | 令和3年10月
|  |  |  | 設 計 |  | 検 算
工 事 の 大 要
既設島ヶ原温泉やぶっちゃの温泉施設等の空調設備（ACM-3)改修工事 第一、第二高圧受変電設備改修工事 |  |  |  | 業 種 | 電 | 業種コード | 08

## 設計書(大内）
島ヶ原温泉やぶっちゃ空調設備及び高圧受変電設備改修工事
用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ | 直接工事費 | 発生材処分費共 | 1 | 式
Ｂ | 共通仮設費 | 共通仮設費率 | 1 | 式
純工事費
Ｃ | 現場管理費 | 現場管理費率 | 1 | 式
工事原価
Ｄ | 一般管理費 |  | 1 | 式
工事価格
| 消費税及び地方消費税 |  | 1 | 式
工事費計
Ａ | 直接工事費
1 | 建築工事 |  | 1 | 式
2 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
3 | 機械設備工事 |  | 1 | 式
Ａ 計
1 | 建築工事
| 清掃・片付 | 施工中 | 23.4 | ㎡
| 脚立足場 | 内部並列 １ヶ月 | 23.4 | ㎡
(天井） | 天井仕上撤去 | ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板（下地PB共） | 3.2 | ㎡
| 天井材復旧 | ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板ｔ9 （下地PBｔ9.5共） | 3.2 | ㎡
（雑） | 屋内天井下地開口部補強 | 450×450（ﾎﾞｰﾄﾞ切込み共） | 6 | ヵ所
| 天井点検口450×450 |  | 6 | ヵ所
| 発生材積込費 | 内装・木材等(人力） | 1 | 式
| 発生材運搬費 | 内装・木材等 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2ｔ | 1 | 式
| 発生材処分費 | 内装・木材等 | 1 | 式
1 計
2 | 電気設備工事
2-1 | 高圧受変電設備改修工事 |  | 1 | 式
2-2 | 動力設備工事 |  | 1 | 式
2-3 | 発生材処理 |  | 1 | 式
2 計
2-1 | 高圧受変電設備改修工事
| 第一受変電 | 第一受変電（屋外型ｷｭｰﾋﾞｸﾙ）
| 高圧受変電設備改造費 | ※７～９.ﾋｭｰｽﾞ・計器・機器取替（材料費） | 1 | 式
| 第二受変電 | 第二受変電（屋外型ｷｭｰﾋﾞｸﾙ）
| 高圧受変電設備改造費 | ※３～６.ﾋｭｰｽﾞ・計器・機器取替（材料費） | 1 | 式
第一・第二 受変電
| 高圧受変電設備改造費 | 上記取替手間 | 1 | 式
| 新設動力変圧器 | 300kVA-6600V/210V | 1 | 式
| 既設動力変圧器撤去 | 200kVA-6600V/210V | 1 | 式
３Φ200ｋVA搬出
| 重量物搬出・搬入費 | ３Φ200ｋVA搬入据付 | 1 | 式
| 申請試験費 |  | 1 | 式
| 耐圧試験費等 |  | 1 | 式
2-1 計
2-2 | 動力設備工事
| 電線管 | E(39) 露出 | 33 | ｍ
| 電線 | EM-IE 5.5ﾟ 管内 | 33 | ｍ
| 電線 | 600V EM-CET14ﾟ 管内 | 33 | ｍ
| 塗装工事費 | OP2回塗り | 1 | 式
2-2 計
2-3 | 発生材処理
| 発生材運搬費 |  | 1 | 式
| 発生材処分費 |  | 1 | 式
2-3 計
3 | 機械設備工事 | ACM-3系統
3-1 | 機器設備工事 |  | 1 | 式
3-2 | 配管設備工事 |  | 1 | 式
3-3 | 撤去工事 |  | 1 | 式
3-4 | 地階冷凍機移設工事 |  | 1 | 式
3 計
3-1 | 機器設備工事
| ACM-3空冷ヒ－トポンプ式 | 室外機
| ビルマルチエアコン | 冷房能力：56.0ｋｗ、暖房能力：63.0ｋｗ 付属品共 | 1 | 台
| ACM3-1空冷ヒ－トポンプ式 | 室内機 天井ビルトイン形
| ビルマルチエアコン | 冷房能力：11.2ｋｗ、暖房能力：12.5ｋｗ 付属品共 | 2 | 台
| ACM3-2空冷ヒ－トポンプ式 | 室内機 天井カセット2方向吹出
| ビルマルチエアコン | 冷房能力：4.5ｋｗ、暖房能力：5.0ｋｗ 付属品共 | 6 | 台
| ACM3-3空冷ヒ－トポンプ式 | 室内機 天井カセット2方向吹出
| ビルマルチエアコン | 冷房能力：4.5ｋｗ、暖房能力：5.0ｋｗ 付属品共 | 1 | 台
| ACM3-4空冷ヒ－トポンプ式 | 室内機 天井カセット2方向吹出
| ビルマルチエアコン | 冷房能力：2.2ｋｗ、暖房能力：2.5ｋｗ 付属品共 | 1 | 台
| ワイヤ－ド式リモコンスイッチ |  | 4 | 個
| 機器搬入費 | 撤去搬出、揚重機器費含む | 1 | 式
| 機器固定アンカーボルト |  | 1 | 式
3-1 計
3-2 | 配管設備工事
| 冷媒用保温付被覆銅管 | ｶﾞｽ管保温厚20mm：12.7φ | 27 | ｍ
| 冷媒用保温付被覆銅管 | ｶﾞｽ管保温厚20mm：15.9φ | 15 | ｍ
| 冷媒用保温付被覆銅管 | ｶﾞｽ管保温厚20mm：19.1φ | 9 | ｍ
| 冷媒用保温付被覆銅管 | ｶﾞｽ管保温厚20mm：22.2φ | 19 | ｍ
| 冷媒用保温付被覆銅管 | ｶﾞｽ管保温厚20mm：28.6φ | 36 | ｍ
| 冷媒用保温付被覆銅管 | 液管保温厚8mm：6.4φ | 27 | ｍ
| 冷媒用保温付被覆銅管 | 液管保温厚8mm：9.5φ | 43 | ｍ
| 冷媒用保温付被覆銅管 | 液管保温厚10mm：15.9φ | 36 | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管：VP | 25A：一般 | 5 | ｍ
| 連絡配線・ﾘﾓｺﾝ配線工事 |  | 1 | 式
| 既設配管接続費 |  | 1 | 式
| 保温工事 |  | 1 | 式
3-2 計
3-3 | 撤去工事
| 空調機器撤去 |  | 1 | 式
| 配管類撤去 |  | 1 | 式
| 冷媒ガス回収・破壊費 |  | 1 | 式
| 発生材運搬 |  | 1 | 式
| 発生材処分 | 有価物 金属くず | 1 | 式
3-3 計
3-4 | 地階冷凍機移設工事
| 地階冷凍機移設 | 冷凍機取外し・再取付け | 1 | 式
3-4 計