## 表紙
令和3年度 | 工 事 設 計 書
工 事 名 | いがまちスポーツセンター便所改修工事
施 工 地 名 |  | 伊賀市 | 愛田 | 地内
工 費
\
工 期 | 契約の日から |  | 令和４年２月25日まで | 設 計 | 令和３年10月
|  |  |  | 設 計 |  | 検 算
工 事 の 大 要
いがまちスポーツセンター管理棟およびグラウンド便所の改修工事 |  |  |  | 業 種 | 管 | 業種コード | 09

## 設計書
いがまちスポーツセンター便所改修工事
用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ | 直接工事費 | 発生材処分費共 | 1 | 式
Ｂ | 共通仮設費 | 共通仮設費率 | 1 | 式
| 共通仮設費 | 積み上げ | 1 | 式
純工事費
Ｃ | 現場管理費 | 現場管理費率 | 1 | 式
工事原価
Ｄ | 一般管理費 |  | 1 | 式
工事価格
| 消費税及び地方消費税 |  | 1 | 式
工事費計
Ａ | 直接工事費
Ⅰ | 建築主体工事 |  | 1 | 式
Ⅱ | 電気設備工事 |  | 1 | 式
Ⅲ | 機械設備工事 |  | 1 | 式
A 計
Ⅰ | 建築主体工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 鉄筋工事 |  | 1 | 式
3 | ｺﾝｸﾘｰﾄ・型枠工事 |  | 1 | 式
4 | タイル工事 |  | 1 | 式
5 | 左官工事 |  | 1 | 式
6 | 内装工事 |  | 1 | 式
7 | 建具工事 |  | 1 | 式
8 | 解体工事 |  | 1 | 式
9 | 発生材積込運搬費 |  | 1 | 式
10 | 発生材処分費 |  | 1 | 式
Ⅰ 計
1 | 直接仮設工事
| 脚立足場 |  | 40.5 | ㎡
| 竣工時ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ |  | 103 | ㎡
1 計
2 | 鉄筋工事
| 異形鉄筋 | SD295A D10 | 20.4 | kg
| 鉄筋加工組立費 |  | 20.4 | kg
| 鉄筋運搬費 | 20.4ｋｇ | 1 | 式
横向き
| 差し筋アンカー | Ｄ10 | 98 | 本
2 計
3 | ｺﾝｸﾘｰﾄ・型枠工事
| 砕石 | 再生土間下 | 0.1 | ㎥
| 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc-21N S-18 t=120 | 0.5 | ㎥
| 同上打設手間 |  | 0.5 | ㎥
| 普通型枠 |  | 5.4 | ㎡
| 同上 運搬費 |  | 5.4 | ㎡
3 計
4 | タイル工事
床
| 磁器質タイル貼り | 50角 | 2.9 | ㎡
壁
| 半磁器質タイル補修 | 100角 接着貼り | 2.8 | ㎡
4 計
5 | 左官工事
床
| 下地モルタル | 50角タイル下 | 2.9 | ㎡
床
| モルタル補修 | ブース撤去あと | 1.4 | ㎡
壁
| モルタル補修 | ブース撤去あと | 2.8 | ㎡
5 計
6 | 内装工事
| 天井 点検口 | アルミ製450角 ＬＧS開口補強含む | 7 | ヶ所
| 建具周り | 防カビタイプ
| 取り合いシーリング | １成分形シリコン系 10×10 | 56.6 | ｍ
6 計
7 | 建具工事
トイレブース工事
グラウンド便所
| 男子トイレ、女子トイレ | 高圧メラミン 巾木タイプ
| TB-1 | 3902*1900*1000 | 2 | ヶ所
| 女子トイレ | 高圧メラミン 巾木タイプ
| TB-2 | 3902*1900*1000 | 1 | ヶ所
| 男子トイレ | 高圧メラミン 巾木タイプ
| TB-3 | 1040*1900*800 | 1 | ヶ所
管理棟
男子トイレ
| TB-1 | 扉付け替え | 1 | ヶ所
女子トイレ
| TB-2 | 扉付け替え | 1 | ヶ所
7 計
8 | 解体工事
| 床 ｶｯﾀｰ切り | 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ | 17.1 | ｍ
| 床 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ | 0.5 | ㎥
| 土間下砕石撤去 |  | 0.1 | ㎥
既設
トイレブース撤去
解体徹去
| 既設テラゾブロック板 | ハンドブレーカー 27.6㎡ | 1.1 | ㎥
| 既設トイレブース扉撤去 | ステンレス板一部アルミ製 600*1900 | 10 | ヶ所
8 計
9 | 発生材積込運搬費
| 発生材積込費 | ｶﾞﾚｷ類 | 1.2 | ㎥
| 発生材積込費 | ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ等（無筋） | 0.5 | ㎥
| 発生材積込費 | 金属くず | 0.3 | ㎥
| 発生材積込費 | 廃プラ | 1.9 | ㎥
| 発生材積込費 | 陶器くず | 0.1 | ㎥
ｶﾞﾚｷ類,ﾎﾞｰﾄﾞ類
| 発生材運搬費 | ８ｔコンテナ車 | 1 | 回
9 計
10 | 発生材処分費
| 発生材処分 | ｶﾞﾚｷ類 | 1.2 | ㎥
| 発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ等（無筋） | 0.5 | ㎥
| 発生材処分 | 金属くず | 0.3 | ㎥
| 発生材処分 | 廃プラ | 1.9 | ㎥
| 発生材処分 | 陶器くず | 0.1 | ㎥
10 計
Ⅱ | 電気設備工事
1 | 管理棟便所電気設備 |  | 1 | 式
2 | グラウンド便所電気設備 |  | 1 | 式
Ⅱ 計
1 | 管理棟便所電気設備
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 | 8 | ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C FEP内(PF・CD) | 6 | ｍ
| ﾎﾞｯｸｽ |  | 1 | 式
| 1種金属線ぴ | A型 | 6 | ｍ
| 1種金属線ぴ 附属品 |  | 1 | 式
| ｺﾝｾﾝﾄ（金属ﾌﾟﾚｰﾄ) | 2P15Ax1,接地極,接地端子付 | 2 | 個
2P15Ax2,接地極付
| ｺﾝｾﾝﾄ | 撤去・再取付け | 1 | 個
1 計
2 | グラウンド便所電気設備
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 | 48 | ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C FEP内(PF・CD) | 11 | ｍ
| ﾎﾞｯｸｽ |  | 1 | 式
| 1種金属線ぴ | A型 | 15 | ｍ
| 1種金属線ぴ | B型 | 1 | ｍ
| 1種金属線ぴ |  | 1 | 式
| ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15Ax1,接地極,接地端子付 | 7 | 個
| 呼出ﾎﾞﾀﾝ |  | 1 | 個
| 警報表示灯 |  | 1 | 個
| 分電盤改造 |  | 1 | 式
| 撤去 |  | 1 | 式
2 計
Ⅲ | 機械設備工事
1 | 換気設備 |  | 1 | 式
2 | 衛生器具設備 |  | 1 | 式
3 | 給水設備 |  | 1 | 式
4 | 排水設備 |  | 1 | 式
Ⅲ 計
1 | 換気設備
ＰＦ-1 | パイプファン | 低騒音形 | 1 | 台
| 既設撤去費 |  | 1 | 式
1 計
2 | 衛生器具設備
| 洋風便器 | BC-P110H | 9 | 組
| 棚付2連紙巻器 | CF-AA64 | 11 | 個
| 小便器自動洗浄 | OK-100SET | 10 | 個
| 洗面用自動単水栓 | AM-300C | 10 | 個
| 横水栓 | LF-15G-13-CV | 6 | 個
| 多目的便器 リモデル | BC-P110H,CW-PA11FLNECK | 2 | 組
| 車いす用洗面器 | L-365APRS | 1 | 組
| 便座ｸﾘｰﾅｰ用ﾃﾞｲｽﾍﾟﾝｻｰ | SC-460 | 11 | 個
| 既設撤去費 |  | 1 | 式
2 計
3 | 給水設備
| 塩化ビニル管 | HIVP 20A 便所 | 2 | ｍ
| 塩ビライニング鋼管 | VA 20A 便所 | 15 | ｍ
| 保温工事費 |  | 1 | 式
| 掘方埋戻し費 |  | 1 | 式
| 配管切断接続費 |  | 1 | 式
| はつり補修費 |  | 1 | 式
| 閉塞処理費 |  | 1 | 式
| 撤去工事費 |  | 1 | 式
3 計
4 | 排水設備
| 硬質塩化ビニール管 | VP 75A 便所 | 13 | ｍ
| 床上掃除口 | COA100 | 1 | 個
| 掘方埋戻し費 | 人力 | 1 | 式
| 配管切断接続費 |  | 1 | 式
| はつり補修費 |  | 1 | 式
| 撤去工事費 |  | 1 | 式
4 計
B | 共通仮設費 | 積上げ
（据付け・撤去費込み）
| 仮設トイレ（水洗タイプ） | 洋式３，小便器２，手洗い2 期間90日 | 1 | 式
| 塩化ビニル管 | HIVP 20A 一般 | 6 | ｍ
| 塩化ビニル管 | HIVP 25A 一般 | 38 | ｍ
| 硬質塩化ビニール管 | VP 50A 便所 | 4 | ｍ
| 硬質塩化ビニール管 | VP 75A 便所 | 4 | ｍ
| 硬質塩化ビニール管 | VP 100A 便所 | 14 | ｍ
| 仕切弁 | 10K コア付 25A | 1 | 個
| 保温工事費 |  | 1 | 式
| 配管切断接続費 |  | 1 | 式
| 配管撤去工事費 |  | 1 | 式
B 計