## 表紙
4 | 工 事 設 計 書
工 事 名 | 青山ホール電気設備改修工事
施 工 地 名 |  | 伊賀市 | 阿保 | 地内
工 費
\
工 期 | 契約の日から |  | 令和4年12月14日まで | 設 計 | 令和４年４月
|  |  |  | 設 計 |  | 検 算
工 事 の 大 要
青山ホール電気設備の改修工事を行う。 ・電気設備工事 電灯設備工事、電灯・動力幹線設備工事、高圧受変電設備工事 、自家発電設備工 事、弱電設備工事、自動火災報知設備工事 |  |  |  | 業 種 | 電 | 業種コード | 08

## 設計書
青山ホール電気設備改修工事
用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ | 直接工事費 | 発生材処分費共 | 1 | 式
Ｂ | 共通仮設費 | 共通仮設費率 | 1 | 式
純工事費
Ｃ | 現場管理費 | 現場管理費率 | 1 | 式
工事原価
Ｄ | 一般管理費 |  | 1 | 式
工事価格
| 消費税及び地方消費税 |  | 1 | 式
工事費計
Ａ | 直接工事費
1 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
計
1 | 電気設備工事
a | 電灯設備工事 |  | 1 | 式
b | 電灯・動力幹線設備工事 |  | 1 | 式
c | 高圧受変電設備工事 |  | 1 | 式
d | 自家発電設備工事 |  | 1 | 式
e | 弱電設備工事 |  | 1 | 式
f | 自動火災報知設備工事 |  | 1 | 式
1の計
a | 電灯設備工事
| 電線管 | E(19) 露出 | 1 | ｍ
| 電線管 | PF(22) 一重管 ｲﾝﾍﾟｲ | 3 | ｍ
| 電線 | EM-EEF1.6-2C ｺﾛｶﾞｼ | 99 | ｍ
| 電線 | EM-EEF2.0-2C ｺﾛｶﾞｼ | 11 | ｍ
| 電線 | EM-EEF1.6-3C ｺﾛｶﾞｼ | 7 | ｍ
| 電線 | EM-EEF2.0-3C ｺﾛｶﾞｼ | 92 | ｍ
| 電線 | EM-EEF1.6-2C ﾒﾀﾙﾓｰﾙ内 | 3 | ｍ
| 電線 | EM-EEF2.0-2C ﾒﾀﾙﾓｰﾙ内 | 5 | ｍ
| 電線 | EM-EEF1.6-3C ﾒﾀﾙﾓｰﾙ内 | 3 | ｍ
| 電線 | EM-EEF2.0-3C ﾒﾀﾙﾓｰﾙ内 | 24 | ｍ
| 電線 | EM-EEF2.0-3C 管内 | 1 | ｍ
| 電線 | EM-EEF2.0-2C 可ﾄｳ管内 | 3 | ｍ
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞﾝｸﾞ | A型 | 34 | ｍ
| ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式
| LED照明器具 | A4 | 4 | 灯
| 誘導灯 | SH1-FSF21-BH BBH | 2 | 灯
| 埋込ｽｲｯﾁ | ●×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ | ●3×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 2 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ | ●4×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 2 | 個
| 防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2＋ET | 1 | 個
| 防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 | 1 | 個
| 塗装工事費 | OP2回塗り | 1 | 式
| ﾊﾂﾘ貫通及び補修費 |  | 1 | 式
| 移設工事費 | ｺﾝｾﾝﾄ 2P15×2 脱着 | 1 | 式
| 撤去工事費 |  | 1 | 式
aの計
b | 電灯・動力幹線設備工事
| 電線管 | E(25) 露出 | 43 | ｍ
| 電線管 | E(31) 露出 | 11 | ｍ
| 電線管 | E(51) 露出 | 43 | ｍ
| 電線管 | FEP(30) 地中 | 37 | ｍ
| 電線管 | FEP(50) 地中 | 23 | ｍ
| 電線管 | FEP(80) 地中 | 115 | ｍ
| 電線管 | FEP(100) 地中 | 69 | ｍ
| 電線管 | VE(28) 地中 | 4 | ｍ
| 電線 | EM-E 5.5ﾟ | 11 | ｍ
| 電線 | EM-E 100ﾟ | 5 | ｍ
| 電線 | EM-CE3.5ﾟ-4C 管内 | 11 | ｍ
| 電線 | EM-CET14ﾟ 可ﾄｳ管内 | 11 | ｍ
| 電線 | EM-CET60ﾟ 可ﾄｳ管内 | 93 | ｍ
| 電線 | EM-CET100ﾟ 可ﾄｳ管内 | 62 | ｍ
| 電線 | EM-CET150ﾟ 可ﾄｳ管内 | 31 | ｍ
| 電線 | EM-CET200ﾟ 可ﾄｳ管内 | 62 | ｍ
| 電線 | EM-CEE2.0ﾟ-2C 可ﾄｳ管内 | 11 | ｍ
| 電線 | EM-CEE2.0ﾟ-20C 可ﾄｳ管内 | 31 | ｍ
| 電線 | EM-CEE2.0ﾟ-20C 管内 | 43 | ｍ
| 電線 | EM-CEE2.0ﾟ-20C ｺﾛｶﾞｼ | 38 | ｍ
| 電線 | EM-CEE2.0ﾟ-20C ﾒﾀﾙﾓｰﾙ内 | 2 | ｍ
| 電線 | HP1.2-5P 管内 | 43 | ｍ
| 電線 | HP1.2-5P 可ﾄｳ管内 | 31 | ｍ
| 電線 | HP1.2-5P ｺﾛｶﾞｼ | 39 | ｍ
| 電線 | HP1.2-5P ﾒﾀﾙﾓｰﾙ内 | 2 | ｍ
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞﾝｸﾞ | A型 | 3 | ｍ
| 防水接続材料 | 600V CVT14ﾟ | 1 | 組
| 防水接続材料 | 600V CVT60ﾟ | 1 | 組
| 防水接続材料 | 600V CVT100ﾟ | 4 | 組
| 防水接続材料 | 600V CVT150ﾟ | 1 | 組
| 防水接続材料 | 600V CVT200ﾟ | 2 | 組
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300×300×200 (SUS) WP | 3 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 600×600×400 (SUS) WP | 1 | 個
| 既設電灯盤改造費 | 1L-2 | 1 | 式
| 警報盤 | K-1 10窓 | 1 | 面
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 1200゜×1200H-600φ(重荷重蓋) | 1 | 基
| 埋設標識ｼｰﾄ | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ-2倍 | 20 | ｍ
| 接地工事 | ED （材工共） | 1 | ｹ所
| 塗装工事費 | OP2回塗り | 1 | 式
| 掘削及び埋戻費 |  | 1 | 式
| ﾊﾂﾘ貫通及び補修費 |  | 1 | 式
| 撤去工事費 |  | 1 | 式
ｂの計
c | 高圧受変電設備工事
| 電線管 | FEP(30) 地中 | 20 | ｍ
| 電線管 | FEP(80) 地中 | 20 | ｍ
| 電線管 | VE(16) 地中 | 25 | ｍ
| 電線管 | VE(22) 地中 | 31 | ｍ
| 電線 | EM-E 22ﾟ | 40 | ｍ
| 電線 | EM-E 60ﾟ | 42 | ｍ
| 電線 | 600V EM-CE5.5ﾟ-2C 可ﾄｳ管内 | 28 | ｍ
| 電線 | 6KV EM-CET38ﾟ 可ﾄｳ管内 | 28 | ｍ
| 端末処理材 | (屋内) 6KV 38ﾟ×3 | 1 | 組
| 端末処理材 | (屋外) 6KV 38ﾟ×3 | 1 | 組
| 高圧受変電設備 | 屋外型ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 1 | 台
| 高圧気中負荷開閉器 | SOG7.2KV200A 方向性付 | 1 | 台
| 避雷器 | LA8.4KV | 3 | 個
| 高圧ｶｯﾄｱｳﾄｽｲｯﾁ | PC-100A | 3 | 個
| 引込みｺﾝｸﾘｰﾄ柱 | 12-19-500kg | 1 | 本
| 同上装柱材料 | 根架、支線等共 | 1 | 式
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 900゜×1200H-600φ(重荷重蓋) | 1 | 基
| 埋設標識ｼｰﾄ | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ-2倍 | 8 | ｍ
| 接地工事 | EA （材工共） | 2 | ｹ所
| 接地工事 | EB （材工共） | 1 | ｹ所
| 接地工事 | ED （材工共） | 1 | ｹ所
| 接地工事 | E（LA） （材工共） | 1 | ｹ所
| 掘削及び埋戻費 |  | 1 | 式
| 申請試験費 |  | 1 | 式
両開扉H=1800*W=2000(基礎共)
| 設備基礎 | フェンスH=1800(基礎共) | 1 | 式
ｃの計
d | 自家発電設備工事
| 電線管 | FEP(30) 地中 | 56 | ｍ
| 電線管 | FEP(80) 地中 | 17 | ｍ
| 電線 | EM-E 5.5ﾟ | 36 | ｍ
| 電線 | EM-CEE2.0ﾟ-2C 可ﾄｳ管内 | 15 | ｍ
| 電線 | EM-CEE2.0ﾟ-10C 可ﾄｳ管内 | 21 | ｍ
| 電線 | FP5.5ﾟ-3C 可ﾄｳ管内 | 15 | ｍ
| 電線 | FP22ﾟ-3C 可ﾄｳ管内 | 21 | ｍ
| 電線 | HP1.2-5P 可ﾄｳ管内 | 21 | ｍ
| 非常用発電機 | 25ｋVA | 1 | 台
| 試運転調整費 | 非常用発電機 | 1 | 式
| 搬入及び据付工事費 | 非常用発電機 | 1 | 式
| 埋設標識ｼｰﾄ | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ-2倍 | 6 | ｍ
| 掘削及び埋戻費 |  | 1 | 式
ｄの計
e | 弱電設備工事
| 電線管 | PF(28) 一重管 ｲﾝﾍﾟｲ | 54 | ｍ
| 電線 | EM-EEF2.0-3C ﾒﾀﾙﾓｰﾙ内 | 1 | ｍ
| 電線 | HP1.2-3C ｺﾛｶﾞｼ | 7 | ｍ
| 電線 | HP1.2-10P ｺﾛｶﾞｼ | 7 | ｍ
| 電線 | HP1.2-10P ﾒﾀﾙﾓｰﾙ内 | 3 | ｍ
| 呼び線 | 1.2mm被覆付き 可ﾄｳ管内 | 54 | ｍ
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞﾝｸﾞ | A型 | 1 | ｍ
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞﾝｸﾞ | B型 | 3 | ｍ
| ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300×300×200 SS製 | 1 | 個
| 天井埋込形ｽﾋﾟｰｶ | 丸型ｱﾙﾐ-3W （ATT付） | 1 | 個
| ﾊﾂﾘ貫通及び補修費 |  | 1 | 式
| 再取付工事費 | 非常放送ｱﾝﾌﾟ・親時計（現存機器） | 1 | 式
| 撤去工事費 |  | 1 | 式
eの計
f | 自動火災報知設備工事
| 電線 | HP1.2-5P ｺﾛｶﾞｼ | 22 | ｍ
| 電線 | HP1.2-5P ﾒﾀﾙﾓｰﾙ内 | 3 | ｍ
| 電線 | AE1.2-4C ｺﾛｶﾞｼ | 9 | ｍ
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞﾝｸﾞ | A型 | 3 | ｍ
| ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式
| ｽﾎﾟｯﾄ式煙感知器 | 光電式 2種 (露出型) | 1 | 個
防火扉
| 自動閉鎖装置制御盤 | 1窓 | 1 | 面
| ﾊﾂﾘ貫通及び補修費 |  | 1 | 式
| 消防検査申請費 | P型1級 | 1 | 式
| 再取付工事費 | 受信機P型1級40窓（現存機器） | 1 | 式
| 撤去工事費 |  | 1 | 式
fの計