## 表紙
令和4年度 | 工 事 設 計 書
工 事 名 | あやま保育所給食室改修工事
施 工 地 名 | 0 | 伊賀市 | 馬場 | 地内
工 費
\
工 期 | 契約の日から |  | 令和４年９月29日まで | 設 計 | 令和4年4月
|  |  |  | 設 計 |  | 検 算
工 事 の 大 要
(工事概要) あやま保育所給食室の改修工事 ①建築工事：直接仮設工事、建具改修工事、内部改修工事、塗装改修工事、発生材運搬費 ②電気設備工事：動力設備工事、コンセント設備工事、電灯設備工事、インターホン設備工事、放送設備工事、自動火災報知設備工事 ③機械設備工事：給排水衛生設備工事、空調設備工事、厨房機器設備工事 ④発生材処分費 |  |  |  | 業 種 | 管 | 業種コード | 09

## 設計書
あやま保育所給食室改修工事
用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ | 直接工事費 | 発生材処分費共 | 1 | 式
Ｂ | 共通仮設費 | 共通仮設費率 | 1 | 式
|  | 積み上げ | 1 | 式
純工事費
Ｃ | 現場管理費 | 現場管理費率 | 1 | 式
工事原価
Ｄ | 一般管理費 |  | 1 | 式
工事価格
| 消費税及び地方消費税 |  | 1 | 式
工事費計
A | 直接工事費
1 | 建築工事 |  | 1 | 式
2 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
3 | 機械設備工事 |  | 1 | 式
4 | 発生材処分費 |  | 1 | 式
Ａの計
1 | 建築工事
1-1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
1-2 | 建具改修工事 |  | 1 | 式
1-3 | 内部改修工事 |  | 1 | 式
1-4 | 塗装改修工事 |  | 1 | 式
1-5 | 発生材運搬費 |  | 1 | 式
1の計
1-1 | 直接仮設工事
仮設
| 墨出し |  | 94.7 | m2
仮設
| 養生 |  | 94.7 | m2
仮設
| 整理清掃後片付け |  | 94.7 | m2
仮設
| 内部足場 | 脚立 | 94.7 | m2
1-1の計
1-2 | 建具改修工事
（ 撤 去 ）
| 建具廻りカッター切 |  | 27.2 | ｍ
| 建具廻り溝斫り |  | 13.6 | ｍ
| ＵＤ建具撤去 | 枠共 | 1 | 箇所
| 軽量スチール製建具撤去 | 枠共 | 1 | 箇所
換気扇設置カ所
| ガラス撤去 |  | 0.5 | ｍ2
（ 改 修 ）
LSD-01
| 片開きフラッシュ戸 | 600×2000 | 1 | か所
| 同上取付費 |  | 1 | 式
| 同上運搬費 |  | 1 | 式
| 建具廻りモルタル詰め |  | 5.2 | ｍ
換気扇設置カ所
| アルミパネル | 5mm | 1 | 式
1-2の計
1-3 | 内部改修工事
（ 撤 去 ）
床
| コンクリートカッター切 |  | 25.6 | ｍ
床
| 鋤取り |  | 0.6 | m3
床
| 残土処分 | 砕石共 | 0.8 | m3
床
| 砕石撤去 |  | 0.2 | m3
床
| コンクリート撤去 |  | 1.1 | m3
壁
| モルタルカッター切 |  | 3.3 | ｍ
壁
| コンクリートブロック撤去 |  | 0.1 | m3
（ 改 修 ）
| 異形鉄筋 | SD295A D10 | 0.01 | ｔ
| 異形鉄筋 | SD295A D13 | 0.03 | ｔ
| 鉄筋加工組立費 |  | 0.04 | ｔ
| 鉄筋運搬費 |  | 0.04 | ｔ
| フレアー溶接 | D10 10d | 34 | か所
床
| 土間コンクリート | FC21 SL18 | 0.2 | m3
土間
| コンクリート打設費 |  | 0.2 | m3
| コンクリートポンプ車 | 基本料 | 1 | 台
| 普通型枠 |  | 0.5 | m2
| 型枠運搬費 |  | 0.5 | m2
壁
| コンクリートブロック | t100 塗下地 | 1.4 | m2
面台取合い
| シーリング |  | 2.5 | ｍ
壁
| １００角タイル |  | 7.8 | m2
壁
| 軽量鉄骨壁下地 | W65 @360 | 5 | m2
| 天井点検口 | 450角 | 4 | か所
| 同上開口補強 | 450角 | 4 | か所
壁
| ライニング面台 | SUS HL t1.5曲げ加工 | 2.5 | ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台
| 差し筋アンカー | D10 | 8 | か所
床
| コンクリート金鏝押え | RC面 塗床下地 | 6.5 | m2
壁
| モルタル塗り | ﾀｲﾙ下地 | 2.9 | m2
壁
| モルタル金鏝押え | 塗装下地 | 0.2 | m2
床
| 合成樹脂塗床 | 防滑工法 | 6.5 | m2
| 床 | 既存RC面 下地調整共
| 合成樹脂塗床 | 防滑工法 | 88.2 | m2
| 排水溝 | 既存RC面 下地調整共
| 合成樹脂塗床 | 平滑工法 | 10.6 | m2
巾木
| ソフト | H100 | 2.2 | ｍ
壁
| 耐水石膏ボード | t12.5 LGS面 | 5 | m2
壁
| 石膏ボード | t21+21 LGS面 | 5 | m2
壁
| 水洗い |  | 84.5 | m2
保育所
| 残菜カゴ | SUS W450×D450×H80 | 1 | か所
縁囲い:L-30×30×5
| 保育所残菜ｶｺﾞ縁囲い | W450×D350
| グレーチング蓋 | SUSﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ歩行用 | 1 | か所
保育所排水桝
| 既存排水溝穴あけ加工 |  | 1 | か所
1-3の計
1-4 | 塗装改修工事
（ 内 部 ）
壁
| ＥＰ－Ｔ | ﾎﾞｰﾄﾞ面 | 5 | m2
壁
| ＥＰ | ﾓﾙﾀﾙ面 | 0.2 | m2
天井
| ＥＰ－Ｇ塗り替え | ｹｲｶﾙ面 下地処理共 | 94.7 | m2
保育所残菜ｶｺﾞ縁囲い
| ＳＯＰ | 鉄部細物 | 1.6 | ｍ
1-4の計
1-5 | 発生材運搬費
| 発生材集積積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 1.1 | m3
| 発生材集積積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ | 0.1 | m3
| 発生材集積積込み | ﾓﾙﾀﾙ | 0.1 | m3
| 発生材集積積込み | プラスチックくず | 0.2 | m3
| 発生材集積積込み | 保温材 | 0.1 | m3
| 発生材集積積込み | 陶器くず | 0.1 | m3
| 発生材運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 1.1 | m3
| 発生材運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ | 0.1 | m3
| 発生材運搬 | ﾓﾙﾀﾙ | 0.1 | m3
| 発生材運搬 | プラスチックくず | 0.2 | m3
| 発生材運搬 | 保温材 | 0.1 | m3
| 発生材運搬 | 陶器くず | 0.1 | m3
1-5の計
2 | 電気設備工事
2-1 | 動力設備工事 |  | 1 | 式
2-2 | ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 |  | 1 | 式
2-3 | 電灯設備工事 |  | 1 | 式
2-4 | ｲﾝﾀ-ﾎﾝ設備工事 |  | 1 | 式
2-5 | 放送設備工事 |  | 1 | 式
2-6 | 自動火災報知設備工事 |  | 1 | 式
2の計
2-1 | 動力設備工事
| ﾒﾀﾙﾓ-ﾙ | A型 | 2 | ｍ
| ﾒﾀﾙﾓ-ﾙ | B型 | 1 | ｍ
| ﾒﾀﾙﾓ-ﾙｺｰﾅ-ﾎﾞｯｸｽ | A型 | 1 | 個
| ﾒﾀﾙﾓ-ﾙｺｰﾅ-ﾎﾞｯｸｽ | B型 | 1 | 個
| ﾒﾀﾙﾓ-ﾙｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | A型 | 1 | 個
| ﾒﾀﾙﾓ-ﾙｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ | B型 | 1 | 個
| ｹ-ﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-2C ころがし | 26 | ｍ
| ｹ-ﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-2C MM内 | 2 | ｍ
| ｹ-ﾌﾞﾙ | EM-CEE2°-6C ころがし | 14 | ｍ
| ｹ-ﾌﾞﾙ | EM-CEE2°-6C MM内 | 3 | ｍ
| 押釦ｽｲｯﾁ | ON・OFFﾗﾝﾌﾟ付 | 1 | 個
| 動力ｺﾝｾﾝﾄ | 3P15Ax1,E付 | 1 | 個
| 手元開閉器 | ﾊｲﾌﾟﾛ 3P30A | 1 | 個
| ﾌﾞﾚ-ｶ | MCCB3P50/30A | 1 | 個
| ﾌﾞﾚ-ｶ | MCCB3P50/15A | 1 | 個
| ﾏｸﾞﾈｯﾄｽｲｯﾁ |  | 1 | 個
| 壁貫通補修費 |  | 1 | 式
| 脱着費 |  | 1 | 式
| 撤去費 |  | 1 | 式
2-1の計
2-2 | ｺﾝｾﾝﾄ設備工事
| ﾒﾀﾙﾓ-ﾙ | A型 | 8 | ｍ
| ﾒﾀﾙﾓ-ﾙ | B型 | 1 | ｍ
| ﾒﾀﾙﾓ-ﾙｺｰﾅ-ﾎﾞｯｸｽ | A型 | 4 | 個
| ﾒﾀﾙﾓ-ﾙｺｰﾅ-ﾎﾞｯｸｽ | B型 | 1 | 個
| ﾒﾀﾙﾓ-ﾙｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | A型 | 7 | 個
| ﾒﾀﾙﾓ-ﾙｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ | B型 | 1 | 個
| ｹ-ﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-3C ころがし | 33 | ｍ
| ｹ-ﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-3C MM内 | 10 | ｍ
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15Ax2 新金属ﾌﾟﾚ-ﾄ | 1 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15Ax1,E+ET付 新金属ﾌﾟﾚ-ﾄ | 1 | 個
| 防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15Ax2,E付 | 11 | 個
| ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ | 角型 新金属ﾌﾟﾚ-ﾄ | 1 | 個
| 壁貫通補修費 |  | 1 | 式
| 撤去費 |  | 1 | 式
2-2の計
2-3 | 電灯設備工事
| ﾒﾀﾙﾓ-ﾙ | A型 | 3 | ｍ
| ﾒﾀﾙﾓ-ﾙｺｰﾅ-ﾎﾞｯｸｽ | A型 | 2 | 個
| ﾒﾀﾙﾓ-ﾙｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | A型 | 2 | 個
| ｹ-ﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-3C ころがし | 15 | ｍ
| ｹ-ﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-3C MM内 | 3 | ｍ
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 4角中浅 | 2 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ | 1P15Ax1 新金属ﾌﾟﾚ-ﾄ | 1 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ | 1P15Ax1+Lx1 新金属ﾌﾟﾚ-ﾄ | 2 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ | 1P15Ax3+Lx2 新金属ﾌﾟﾚ-ﾄ | 1 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ | Lx3 新金属ﾌﾟﾚ-ﾄ | 1 | 個
| 抜止ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15Ax1 新金属ﾌﾟﾚ-ﾄ | 2 | 個
| 照明器具 A | LSS9MP/RP-4-64 | 10 | 個
| 照明器具 B | LSS9-4-37 | 3 | 個
| 照明器具 C | LED殺菌灯 ﾊﾟｲﾌﾟ吊 | 2 | 個
| 照明器具 D | LEDｼ-ﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 小型 | 1 | 個
| 照明器具 E | K1-LRS11-1 | 1 | 個
| 照明器具 F | LEDﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 防雨型 | 1 | 個
| 脱着費 |  | 1 | 式
| 撤去費 |  | 1 | 式
2-3の計
2-4 | ｲﾝﾀ-ﾎﾝ設備工事
| 脱着費 |  | 1 | 式
2-4の計
2-5 | 放送設備工事
| 脱着費 |  | 1 | 式
2-5の計
2-6 | 自動火災報知設備工事
| 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型熱感知器 | 2種 | 1 | 個
| 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型熱感知器 | 1種 防水 | 3 | 個
| 撤去費 |  | 1 | 式
2-6の計
3 | 機械設備工事
3-1 | 給排水衛生設備工事 |  | 1 | 式
3-2 | 空調設備工事 |  | 1 | 式
3-3 | 厨房機器設備工事 |  | 1 | 式
3の計
3-1 | 給排水衛生設備工事
3-1-1 | 屋内給水設備工事 |  | 1 | 式
3-1-2 | 屋内排水設備工事 |  | 1 | 式
3-1-3 | 衛生器具設備工事 |  | 1 | 式
3-1-4 | 給湯設備工事 |  | 1 | 式
3-1-5 | ガス設備工事 |  | 1 | 式
3-1の計
3-1-1 | 屋内給水設備
| 耐衝撃性塩化ビニル管 | 屋内一般 HIVP 20A | 8 | ｍ
| 耐衝撃性塩化ビニル管 | 便所 HIVP 20A | 3 | ｍ
| 硬質塩ビライニング鋼管 | 屋内一般 VB 20A | 3 | ｍ
| 仕切弁 | JIS10K コア付き 20 | 1 | 個
| フレキシブル継手 | SUS 20 300L | 1 | 個
| 保温工事 |  | 1 | 式
| 土工事 |  | 1 | 式
| 既設管接続費 |  | 1 | 式
| 撤去工事 |  | 1 | 式
3-1-1の計
3-1-2 | 屋内排水設備
| 硬質塩化ビニル管 | 屋内一般 VP 50A | 3 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 | 便所 VP 40A | 1 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 | 便所 VP 50A | 1 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 | 便所 ⅤP 75A | 1 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 40A | 2 | ｍ
| 床上掃除口 | COA 50 | 1 | 個
| 土工事 |  | 1 | 式
| 既設管接続費 |  | 1 | 式
| 撤去工事 |  | 1 | 式
3-1-2の計
3-1-3 | 衛生器具設備工事
水用
| レバー式自在水栓 | T130AEQF13C | 1 | 個
湯用
| レバー式自在水栓 | T130ARQ13V51H | 1 | 個
水用
| ＳＵＳ製水栓柱 | 75□×1500H | 1 | 個
湯用
| ＳＵＳ製水栓柱 | 75□×1500H | 1 | 個
| 洋風便器 | CS597BMS 他一式 | 1 | 組
| 手洗器 | L30DM 他一式 | 1 | 組
| 消毒手洗器 | WS-3000BG 他一式 | 1 | 組
| 撤去工事 |  | 1 | 式
3-1-3の計
3-1-4 | 給湯設備工事
| ＧＨ－１Ｎ | 屋外壁掛形瞬間式
| ガス給湯器 | LPｶﾞｽ仕様 24号 付属品 | 1 | 台
| 内外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ鋼管 | 屋内一般 ＷＨＴＬＰ 20 | 3 | ｍ
| 耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋内一般 HVA 20 | 3 | ｍ
| フレキシブル継手 | SUS 20 300L | 1 | 個
| 保温工事 |  | 1 | 式
| 土工事 |  | 1 | 式
| 既設管接続費 |  | 1 | 式
| 撤去工事 |  | 1 | 式
3-1-4の計
3-1-5 | ガス設備工事
| 外面塩ﾋﾞ被覆鋼管 | 屋内一般 20A | 5 | ｍ
| 外面塩ﾋﾞ被覆鋼管 | 屋内一般 25A | 3 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 20A | 4 | ｍ
| 単口ガスコック | ﾋｭｰｽﾞ付 | 1 | 個
| ガスコック | 20A | 3 | 個
| フレキシブル継手 | SUS 20 300L | 1 | 個
| ガス漏れ警報器 | 検知部分離形 | 1 | 個
| 塗装工事 |  | 1 | 式
| 土工事 |  | 1 | 式
| 既設管接続費 |  | 1 | 式
| 撤去工事 |  | 1 | 式
3-1-5の計
3-2 | 空調設備工事
3-2-1 | 機器設備工事 |  | 1 | 式
3-2-2 | 配管設備工事 |  | 1 | 式
3-2-3 | 換気設備工事 |  | 1 | 式
3-2の計
3-2-1 | 機器設備工事
| ＡＣＰ－１ | 冷房能力 12.5KW
| 天吊型厨房用エアコン | 暖房能力 14.0KW | 2 | 台
COMP 2.6㎾ 3φ200V
付属品共
| 屋外機基礎工事 | ﾀｲｶﾞｰﾍﾞｰｽ 500L 2台分 | 1 | 式
| 撤去工事 |  | 1 | 式
3-2-1の計
3-2-2 | 配管設備工事
| 断熱材被覆銅管 | 屋内一般 ガス管 15.9φ | 23 | ｍ
| 断熱材被覆銅管 | 屋内一般 液管 9.5φ | 23 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 | 屋内一般 VP 25A | 8 | ｍ
| 保温工事 |  | 1 | 式
| 二次側配線工事 |  | 1 | 式
| 撤去工事 |  | 1 | 式
|  |  | 1 | 式
3-2-2の計
3-2-3 | 換気設備工事
| ＦＶ－１Ｎ | 低騒音形 排気用 450φ
| 有圧換気扇 | 4200m3/h×160pa 付属品とも | 1 | 台
| ＦＶ－２Ｎ | 低騒音形 サニタリー用
| 天井換気扇 | 450m3/h×80pa 付属品とも | 1 | 台
| ＦＶ－３Ｎ | 低騒音形 サニタリー用
| 天井換気扇 | 330m3/h×130pa 付属品とも | 1 | 台
| ＦＶ－４Ｎ | 低騒音形 サニタリー用
| 天井換気扇 | 100m3/h×60pa 付属品とも | 1 | 台
| ＣＦ－１ | ﾘﾓｺﾝﾀｲﾌﾟ 300φ
| 壁掛型扇風機 | 風量 2850m3 消費電力 38.0W | 2 | 台
風速 3.6ｍ/s
付属品共
SUS製 2550×1500×700H
| 排気フード | 箱形 板厚 1.0㎜ | 1 | 式
片面形ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ
| スパイラルダクト | 100 | 7 | ｍ
| スパイラルダクト | 150 | 7 | ｍ
| 深形パイプフード | SUS製 100 | 1 | 個
| 既設ダクト接続費 |  | 1 | 式
| コア抜き補修費 |  | 1 | 式
| 撤去工事 |  | 1 | 式
3-2-3の計
3-3 | 厨房機器設備工事
| ガス回転釜 |  | 1 | 台
| ガステーブル |  | 1 | 台
| スチームコンベクションオーブン |  | 1 | 台
| 消毒保管機 |  | 1 | 台
| 移動台 |  | 1 | 台
| 冷凍冷蔵庫 |  | 1 | 台
| 作業台 |  | 1 | 台
| 作業台 |  | 1 | 台
| 新設機器搬入据付費 |  | 1 | 式
| 既設機器撤去及び復旧据付費 |  | 1 | 式
| 試運転調整費 |  | 1 | 式
3-3の計
4 | 発生材処分費
| 発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 1.1 | m3
| 発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ | 0.1 | m3
| 発生材処分 | ﾓﾙﾀﾙ | 0.1 | m3
| 発生材処分 | プラスチックくず | 0.2 | m3
| 発生材処分 | 保温材 | 0.1 | m3
| 発生材処分 | 陶器くず | 0.1 | m3
| 有価物控除 | ｽﾁｰﾙ ﾍﾋﾞｰH2 | -0.4 | ｔ
| 有価物控除 | ｽﾁｰﾙ ﾍﾋﾞｰH4 | -0.2 | ｔ
４の計
B | 共通仮設費 | (積上げ)
| クロスゲート | W3000×H1800 | 1 | か所
| ガードフェンス | H1800 | 37.1 | ｍ
| 鉄板敷き | 1524×6096 22mm | 18.6 | ｍ2
| 安全対策費 | 交通誘導員B | 1 | 人
| 化学物質濃度測定 |  | 1 | か所
Bの計