## 表紙
令和4年度 | 工 事 設 計 書
工 事 名 | 緑ケ丘中学校教室棟内部建具改修工事
施 工 地 名 |  | 伊賀市 | 緑ケ丘本町 | 地内
工 費
\
工 期 | 契約の日から |  | 令和４年９月30日まで | 設 計 | 令和４年４月
|  |  |  | 設 計 |  | 検 算
工 事 の 大 要
緑ケ丘中学校教室棟内部建具改修工事を行う。 普通教室 18室、特別支援教室 ２室、少人数教室 １室、コンピューター室 １室 建築工事：直接仮設工事 １式、防水工事 １式、左官工事 １式、金属製建具工事 １式、塗装工事 １式、内装工事 １式、サイン工事 １式、解体撤去 １式 ほか 電気設備工事：スピーカ取外し・復旧 １式 機械設備工事：空調配管改修 １式 ほか |  |  |  | 業 種 | 建 | 業種コード | 02

## 設計書
緑ケ丘中学校教室棟内部建具改修工事
用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ | 直接工事費 | 発生材処分費共 | 1 | 式
Ｂ | 共通仮設費 | 共通仮設費率 | 1 | 式
純工事費
Ｃ | 現場管理費 | 現場管理費率 | 1 | 式
工事原価
Ｄ | 一般管理費 |  | 1 | 式
工事価格
| 消費税及び地方消費税 |  | 1 | 式
工事費計
Ａ | 直接工事費
（Ⅰ） | 建築工事 |  | 1 | 式
（Ⅱ） | 電気設備工事 |  | 1 | 式
（Ⅲ） | 機械設備工事 |  | 1 | 式
Ａ 計
（Ⅰ） | 建築工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 防水工事 |  | 1 | 式
3 | 左官工事 |  | 1 | 式
4 | 金属製建具工事 |  | 1 | 式
5 | 塗装工事 |  | 1 | 式
6 | 内装工事 |  | 1 | 式
7 | サイン工事 |  | 1 | 式
8 | 解体撤去 |  | 1 | 式
9 | 発生材処理 |  | 1 | 式
（Ⅰ） 計
（Ⅰ）
1 | 直接仮設工事
| 墨出し（教室） |  | 77 | ㎡
| 養生（教室） |  | 77 | ㎡
| 整理清掃後片付け（教室） |  | 77 | ㎡
| 内部足場（教室） | 脚立 | 77 | ㎡
（Ⅰ） -1 計
（Ⅰ）
2 | 防水工事
変成シリコーン
| シーリング（教室） | MS-2 10×10 | 726.6 | ｍ
（Ⅰ） -2 計
（Ⅰ）
3 | 左官工事
床
| モルタル金鏝仕上げ（教室） | 塗下地 | 28.9 | ㎡
床
| モルタル木鏝仕上げ（教室） |  | 36.1 | ㎡
壁
| モルタル金鏝仕上げ（教室） |  | 3.8 | ㎡
（Ⅰ） -3 計
（Ⅰ）
4 | 金属製建具工事
SP-1（教室）
| スチール製間仕切り |  | 18 | ヶ所
SP-3（少人数教室・コンピュータ室）
| スチール製間仕切り |  | 2 | ヶ所
SP-4（特別支援教室）
| スチール製間仕切り |  | 2 | ヶ所
| ガラス |  | 1 | 式
| 取付・運搬費（教室） |  | 1 | 式
（Ⅰ） -4 計
（Ⅰ）
5 | 塗装工事
壁（教室）
| EP塗装 |  | 3.8 | ㎡
床（教室）
| OSW塗装 |  | 36.1 | ㎡
(Ⅰ） -5 計
（Ⅰ）
6 | 内装工事
床（教室）
| フローリングブロック | 300×300 | 36.1 | ㎡
(Ⅰ） -6 計
（Ⅰ）
7 | サイン工事
| 室名札（教室） | 60×260 | 20 | ヶ所
(Ⅰ） -7 計
（Ⅰ）
8 | 解体撤去
教室
| モルタルカッター切 |  | 316.2 | ㎡
教室
| 既設木製間仕切り撤去 |  | 404.9 | ㎡
| スチール製建具撤去 | 両開き 扉のみ | 2 | ヶ所
教室
| 土間モルタル撤去 |  | 65 | ｍ
教室床
| フローリングブロック撤去 |  | 36.1 | ｍ
(Ⅰ） -8 計
（Ⅰ）
9 | 発生材処理
教室
| 発生材集積積込み | モルタル | 1.6 | ㎥
教室
| 発生材集積積込み | 木 | 41 | ㎥
教室
| 発生材運搬 | モルタル | 1.6 | ㎥
教室
| 発生材運搬 | 木 | 41 | ㎥
教室
| 発生材処分 | モルタル | 1.6 | ㎥
教室
| 発生材処分 | 木 | 41 | ㎥
| 有価物控除 | H2 | 0.4 | ｔ
(Ⅰ） -9 計
（Ⅱ） | 電気設備工事
1 | スピーカ取外し・復旧（教室） |  | 1 | 式
(Ⅱ） 計
（Ⅱ）
1 | スピーカ取外し・復旧（教室）
| スピーカ取外し・復旧 |  | 3 | ヶ所
(Ⅱ） －1 計
（Ⅲ） | 機械設備工事
1 | 空調配管改修 |  | 1 | 式
(Ⅲ） 計
（Ⅲ）
1 | 空調配管改修
| 既設撤去費 |  | 1 | 式
| 復旧工事費 |  | 1 | 式
| ガス回収、充填 |  | 1 | 式
| 検査、試運転 |  | 1 | 式
(Ⅲ） －1 計