## 表紙
令和４年度 | 工 事 設 計 書
工 事 名 | 壬生野小学校理科室他空調設備設置工事
施 工 地 名 |  | 伊賀市 | 川東 | 地内
工 費
\
工 期 | 契約の日から |  | 令和４年9月13日まで | 設 計 | 令和４年５月
|  |  |  | 設 計 |  | 検 算
工 事 の 大 要
壬生野小学校空調設備設置工事 ①理科室：電気設備工事、空調設備工事（天井吊形 冷房10.0㎾、暖房11.2㎾ 2組） ②少人数教室：電気設備工事、空調設備工事（天井吊形 冷房14.0㎾、暖房16.0㎾ １組） |  |  |  | 業 種 | 電 | 業種コード | 08

## 設計書
壬生野小学校理科室他空調設備設置工事
用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ | 直接工事費 | 発生材処分費共 | 1 | 式
Ｂ | 共通仮設費 | 共通仮設費率 | 1 | 式
|  | 積上げ | 1 | 式
純工事費
Ｃ | 現場管理費 | 現場管理費率 | 1 | 式
工事原価
Ｄ | 一般管理費 |  | 1 | 式
工事価格
| 消費税及び地方消費税 |  | 1 | 式
工事費計
A | 直接工事費
1 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
2 | 機械設備工事 |  | 1 | 式
Aの計
1 | 電気設備工事
(理科室）
| 電線 | EM-CE5.5ﾟ-4C 管内 | 26 | ｍ
| 漏電遮断器 | ELB3Ｐ30A 30ｍA 2個 | 1 | 式
（少人数教室）
| 電線 | EM-CE5.5ﾟ-4C 管内 | 10 | ｍ
| 電線管 | E(31) 露出 | 9 | ｍ
| 金属製可ﾄｳ電線管 | ﾋﾞﾆﾙ被覆有・防水 （30）ＷＰ | 1 | ｍ
| 漏電遮断器 | ELB3Ｐ30A 30ｍA 1個 | 1 | 式
| 塗装工事費 | OP2回塗り | 1 | 式
１の計
2 | 機械設備工事
（理科室）
天井吊り形
| 空冷ﾋ-トﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ | 冷房能力10.0ｋW、暖房能力11.2ｋｗ リモコン、付属品共 | 2 | 組
| 壁掛け架台 | PC-KJ30 | 2 | 組
| 冷媒用保温付被覆銅管 | ｶﾞｽ管保温厚20mm：15.9φ | 30 | ｍ
| 冷媒用保温付被覆銅管 | 液管保温厚8mm：9.5φ | 30 | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管：VP | 20A：一般 | 10 | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管：VP | 25A：一般 | 12 | ｍ
| 連絡配線工事 |  | 1 | 式
| はつり及び補修 | ｺｱ抜き 2箇所 | 1 | 式
| 保温工事 |  | 1 | 式
| 天井点検口 | 450角 7箇所 開口補強とも | 1 | 式
| アルミパネル | 5㎜ 2箇所 | 1 | 式
（少人数教室）
天井吊下げ形
| 空冷ﾋ-トﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ | 冷房能力14.0ｋW、暖房能力16.0ｋｗ、リモコン 付属品共 | 1 | 組
タイガーベース基礎とも
| 冷媒用保温付被覆銅管 | ｶﾞｽ管保温厚20mm：15.9φ | 12 | ｍ
| 冷媒用保温付被覆銅管 | 液管保温厚8mm：9.5φ | 12 | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管：VP | 20A：一般 | 12 | ｍ
| 連絡配線工事 |  | 1 | 式
| はつり及び補修 | ｺｱ抜き 1箇所 | 1 | 式
| 保温工事 |  | 1 | 式
| 天井点検口 | 450角 2箇所 開口補強とも | 1 | 式
| アルミパネル | 5㎜ 1箇所 | 1 | 式
２の計
B | 共通仮設費 | 積上げ
| 揚重費 | ラフテレーンクレーン10ｔ | 1 | 日
B の 計